目  录

第一篇	建筑节能与可再生能源利用	1

1.1	全国性文件	2

1.1.1   中华人民共和国可再生能源法（修正案）	2

1.1.2   中华人民共和国节约能源法	10

1.1.3   民用建筑节能条例	24

1.1.4   公共机构节能条例	33

1.1.5   财政部 建设部关于印发《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》的通知	40

1.1.6   财政部 建设部关于印发加强可再生能源建筑应用示范管理的通知	45

1.1.7   关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知	50

1.1.8   财政部关于印发《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》的通知	53

1.1.9   关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见	60

1.1.10   财政部关于印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知	64

1.1.11   关于实施金太阳示范工程的通知	68

1.1.12   关于做好金太阳示范工程实施工作的通知	73

1.1.13   金太阳示范工程基本要求（2009年）	75

1.2	江苏省地方性文件	78

1.2.1   关于加强建筑节能工作的通知	78

1.2.2   关于推进节约型城乡建设工作意见	84

1.2.3   江苏省公共机构节能管理办法	91

1.2.4   江苏省建筑节能管理办法	98

1.2.5   关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知	107

1.2.6   关于加强建筑节能门窗和外遮阳应用管理工作的通知	109

1.2.7   江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金管理暂行办法	111

1.2.8   关于切实做好《民用建筑节能条例》贯彻落实工作的通知	119

1.2.9   关于进一步加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知	122

1.2.10   关于严格执行门窗洞口节能构造措施的通知	125

1.3	苏州市及园区文件	126

1.3.1   苏州市民用建筑节能管理办法	126

1.3.2   关于贯彻落实省厅《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》的通知	132

1.3.3   关于规范太阳能热水系统应用专项论证评审工作的通知	134

1.3.4   关于实施建筑节能信息公示的通知	136

第二篇	绿色建筑	139

2.1  全国性文件	140

2.1.1   关于组织申报“绿色建筑示范工程”和“低能耗建筑示范工程”项目的通知	140

2.1.2   关于印发《绿色建筑评价标识管理办法》（试行）的通知	168

2.1.3   关于印发《绿色建筑评价标识实施细则（试行修订）》通知	171

2.1.4   关于推进一二星级绿色建筑评价标识工作的通知	178

2.2  江苏省地方性文件	184

2.2.1   关于印发《江苏省绿色建筑奖评审办法》的通知	184

2.2.2   关于印发《江苏省绿色建筑评价标识实施细则（试行）》的通知	190

2.3  苏州市及园区文件	195

2.3.1   苏州工业园区绿色建筑评奖办法（试行）	195

第三篇	新型墙体材料	202

3.1	全国性文件	203

3.1.1   财政部 发改委关于印发《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》的通知	203

3.2	江苏省地方性文件	209

3.2.1   江苏省发展新型墙体材料条例	209

3.2.2   江苏省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法	217

3.3	苏州市及园区文件	222

3.3.1   关于公布禁止设计使用粘土砖范围的通知	222

3.3.2   关于苏州工业园区新型墙体材料专项基金管理实施意见	225

- 建筑节能与可再生能源利用

  - 全国性文件

- 1.1.1   中华人民共和国可再生能源法（修正案）

(中华人民共和国主席令第二十三号)

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国可再生能源法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于２００９年１２月２６日通过，现予公布，自２０１０年４月１日起施行。

中华人民共和国主席　胡锦涛 
　　２００９年１２月２６日

第一章　总　　则
　　第一条　为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，制定本法。
　　第二条　本法所称可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。
　　水力发电对本法的适用，由国务院能源主管部门规定，报国务院批准。
　　通过低效率炉灶直接燃烧方式利用秸秆、薪柴、粪便等，不适用本法。
　　第三条　本法适用于中华人民共和国领域和管辖的其他海域。
　　第四条　国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。
　　国家鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，依法保护可再生能源开发利用者的合法权益。
　　第五条　国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。
　　县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。

第二章　资源调查与发展规划
　　第六条　国务院能源主管部门负责组织和协调全国可再生能源资源的调查，并会同国务院有关部门组织制定资源调查的技术规范。
　　国务院有关部门在各自的职责范围内负责相关可再生能源资源的调查，调查结果报国务院能源主管部门汇总。
　　可再生能源资源的调查结果应当公布；但是，国家规定需要保密的内容除外。
　　第七条　国务院能源主管部门根据全国能源需求与可再生能源资源实际状况，制定全国可再生能源开发利用中长期总量目标，报国务院批准后执行，并予公布。
　　国务院能源主管部门根据前款规定的总量目标和省、自治区、直辖市经济发展与可再生能源资源实际状况，会同省、自治区、直辖市人民政府确定各行政区域可再生能源开发利用中长期目标，并予公布。
　　第八条　国务院能源主管部门会同国务院有关部门，根据全国可再生能源开发利用中长期总量目标和可再生能源技术发展状况，编制全国可再生能源开发利用规划，报国务院批准后实施。
　　国务院有关部门应当制定有利于促进全国可再生能源开发利用中长期总量目标实现的相关规划。
　　省、自治区、直辖市人民政府管理能源工作的部门会同本级人民政府有关部门，依据全国可再生能源开发利用规划和本行政区域可再生能源开发利用中长期目标，编制本行政区域可再生能源开发利用规划，经本级人民政府批准后，报国务院能源主管部门和国家电力监管机构备案，并组织实施。
　　经批准的规划应当公布；但是，国家规定需要保密的内容除外。
　　经批准的规划需要修改的，须经原批准机关批准。
　　第九条　编制可再生能源开发利用规划，应当遵循因地制宜、统筹兼顾、合理布局、有序发展的原则，对风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源的开发利用作出统筹安排。规划内容应当包括发展目标、主要任务、区域布局、重点项目、实施进度、配套电网建设、服务体系和保障措施等。
　　组织编制机关应当征求有关单位、专家和公众的意见，进行科学论证。

第三章　产业指导与技术支持
　　第十条　国务院能源主管部门根据全国可再生能源开发利用规划，制定、公布可再生能源产业发展指导目录。
　　第十一条　国务院标准化行政主管部门应当制定、公布国家可再生能源电力的并网技术标准和其他需要在全国范围内统一技术要求的有关可再生能源技术和产品的国家标准。
　　对前款规定的国家标准中未作规定的技术要求，国务院有关部门可以制定相关的行业标准，并报国务院标准化行政主管部门备案。
　　第十二条　国家将可再生能源开发利用的科学技术研究和产业化发展列为科技发展与高技术产业发展的优先领域，纳入国家科技发展规划和高技术产业发展规划，并安排资金支持可再生能源开发利用的科学技术研究、应用示范和产业化发展，促进可再生能源开发利用的技术进步，降低可再生能源产品的生产成本，提高产品质量。
　　国务院教育行政部门应当将可再生能源知识和技术纳入普通教育、职业教育课程。

第四章　推广与应用
　　第十三条　国家鼓励和支持可再生能源并网发电。
　　建设可再生能源并网发电项目，应当依照法律和国务院的规定取得行政许可或者报送备案。
　　建设应当取得行政许可的可再生能源并网发电项目，有多人申请同一项目许可的，应当依法通过招标确定被许可人。
　　第十四条　国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。
　　国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国务院财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定在规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体办法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实。
　　电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设，依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。发电企业有义务配合电网企业保障电网安全。
　　电网企业应当加强电网建设，扩大可再生能源电力配置范围，发展和应用智能电网、储能等技术，完善电网运行管理，提高吸纳可再生能源电力的能力，为可再生能源发电提供上网服务。
　　第十五条　国家扶持在电网未覆盖的地区建设可再生能源独立电力系统，为当地生产和生活提供电力服务。
　　第十六条　国家鼓励清洁、高效地开发利用生物质燃料，鼓励发展能源作物。
　　利用生物质资源生产的燃气和热力，符合城市燃气管网、热力管网的入网技术标准的，经营燃气管网、热力管网的企业应当接收其入网。
　　国家鼓励生产和利用生物液体燃料。石油销售企业应当按照国务院能源主管部门或者省级人民政府的规定，将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系。
　　第十七条　国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。
　　国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定太阳能利用系统与建筑结合的技术经济政策和技术规范。
　　房地产开发企业应当根据前款规定的技术规范，在建筑物的设计和施工中，为太阳能利用提供必备条件。
　　对已建成的建筑物，住户可以在不影响其质量与安全的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利用系统；但是，当事人另有约定的除外。
　　第十八条　国家鼓励和支持农村地区的可再生能源开发利用。
　　县级以上地方人民政府管理能源工作的部门会同有关部门，根据当地经济社会发展、生态保护和卫生综合治理需要等实际情况，制定农村地区可再生能源发展规划，因地制宜地推广应用沼气等生物质资源转化、户用太阳能、小型风能、小型水能等技术。
　　县级以上人民政府应当对农村地区的可再生能源利用项目提供财政支持。

第五章　价格管理与费用补偿
　　第十九条　可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整。上网电价应当公布。
　　依照本法第十三条第三款规定实行招标的可再生能源发电项目的上网电价，按照中标确定的价格执行；但是，不得高于依照前款规定确定的同类可再生能源发电项目的上网电价水平。
　　第二十条　电网企业依照本法第十九条规定确定的上网电价收购可再生能源电量所发生的费用，高于按照常规能源发电平均上网电价计算所发生费用之间的差额，由在全国范围对销售电量征收可再生能源电价附加补偿。
　　第二十一条　电网企业为收购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费用，可以计入电网企业输电成本，并从销售电价中回收。
　　第二十二条　国家投资或者补贴建设的公共可再生能源独立电力系统的销售电价，执行同一地区分类销售电价，其合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，依照本法第二十条的规定补偿。
　　第二十三条　进入城市管网的可再生能源热力和燃气的价格，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则，根据价格管理权限确定。

第六章　经济激励与监督措施
　　第二十四条　国家财政设立可再生能源发展基金，资金来源包括国家财政年度安排的专项资金和依法征收的可再生能源电价附加收入等。
　　可再生能源发展基金用于补偿本法第二十条、第二十二条规定的差额费用，并用于支持以下事项：
　　（一）可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程；
　　（二）农村、牧区的可再生能源利用项目；
　　（三）偏远地区和海岛可再生能源独立电力系统建设；
　　（四）可再生能源的资源勘查、评价和相关信息系统建设；
　　（五）促进可再生能源开发利用设备的本地化生产。
　　本法第二十一条规定的接网费用以及其他相关费用，电网企业不能通过销售电价回收的，可以申请可再生能源发展基金补助。
　　可再生能源发展基金征收使用管理的具体办法，由国务院财政部门会同国务院能源、价格主管部门制定。
　　第二十五条　对列入国家可再生能源产业发展指导目录、符合信贷条件的可再生能源开发利用项目，金融机构可以提供有财政贴息的优惠贷款。
　　第二十六条　国家对列入可再生能源产业发展指导目录的项目给予税收优惠。具体办法由国务院规定。
　　第二十七条　电力企业应当真实、完整地记载和保存可再生能源发电的有关资料，并接受电力监管机构的检查和监督。
　　电力监管机构进行检查时，应当依照规定的程序进行，并为被检查单位保守商业秘密和其他秘密。

第七章　法律责任
　　第二十八条　国务院能源主管部门和县级以上地方人民政府管理能源工作的部门和其他有关部门在可再生能源开发利用监督管理工作中，违反本法规定，有下列行为之一的，由本级人民政府或者上级人民政府有关部门责令改正，对负有责, , 任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　(一)不依法作出行政许可决定的；
　　（二）发现违法行为不予查处的；
　　(三)有不依法, 履行监督管理职责的其他行为的。
　　第二十九条　违反本法第十四条规定，电网企业未按照规定完成收购可再生能源电量，造成可再生能源发电企业经济损失的，应当承担赔偿责任，并由国家电力监管机构责令限期改正；拒不改正的，处以可再生能源发电企业经济损失额一倍以下的罚款。
　　第三十条　违反本法第十六条第二款规定，经营燃气管网、热力管网, 的企业不准许符合入网技术标准的燃气、热力入网，造成燃气、热力生产企业经济损失的，应当承担赔偿责任，并由省级人民政府管理能源工作的部门责令限期改正；拒不改正的，处以燃气、热力生产企业经济损失额一倍以下的罚款。
　　第三十一条　违反本法第十六条第三款规定，石油销售企业未按照规定将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系，造成生物液体燃料生产企业经济损失的，应当承担赔偿责任，并由国务院能源主管部门或者省级人民政府管理能源工作的部门责令限期改正；拒不改正的，处以生物液体燃料生产企业经济损失额一倍以下的罚款。

第八章　附　　则
　　第三十二条　本法中下列用语的含义：
　　(一)生物质能，是指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成的能源。
　　(二)可再生能源独立电力系统，是指不与电网连接的单独运行的可再生能源电力系统。
　　(三)能源作物，是指经专门种植，用以提供能源原料的草本和木本植物。
　　(四)生物液体燃料，是指利用生物质资源生产的甲醇、乙醇和生物柴油等液体燃料。
　　第三十三条　本法自2006年1月1日起施行。

- 1.1.2   中华人民共和国节约能源法

《中华人民共和国节约能源法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国节约能源法》公布，自2008年4月1日起施行。

中华人民共和国主席　胡锦涛

2007年10月28日

中华人民共和国节约能源法

（1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过　2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订）

第一章　总　则

第一条　为了推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，制定本法。

第二条　本法所称能源，是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

第三条　本法所称节约能源（以下简称节能），是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。

第四条　节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。

第五条　国务院和县级以上地方各级人民政府应当将节能工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划，并组织编制和实施节能中长期专项规划、年度节能计划。

国务院和县级以上地方各级人民政府每年向本级人民代表大会或者其常务委员会报告节能工作。

第六条　国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。

省、自治区、直辖市人民政府每年向国务院报告节能目标责任的履行情况。

第七条　国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。

国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当加强节能工作，合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，推动企业降低单位产值能耗和单位产品能耗，淘汰落后的生产能力，改进能源的开发、加工、转换、输送、储存和供应，提高能源利用效率。

国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源。

第八条　国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。

国家开展节能宣传和教育，将节能知识纳入国民教育和培训体系，普及节能科学知识，增强全民的节能意识，提倡节约型的消费方式。

第九条　任何单位和个人都应当依法履行节能义务，有权检举浪费能源的行为。

新闻媒体应当宣传节能法律、法规和政策，发挥舆论监督作用。

第十条　国务院管理节能工作的部门主管全国的节能监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内负责节能监督管理工作，并接受国务院管理节能工作的部门的指导。

县级以上地方各级人民政府管理节能工作的部门负责本行政区域内的节能监督管理工作。县级以上地方各级人民政府有关部门在各自的职责范围内负责节能监督管理工作，并接受同级管理节能工作的部门的指导。

第二章　节能管理

第十一条　国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对节能工作的领导，部署、协调、监督、检查、推动节能工作。

第十二条　县级以上人民政府管理节能工作的部门和有关部门应当在各自的职责范围内，加强对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查，依法查处违法用能行为。

履行节能监督管理职责不得向监督管理对象收取费用。

第十三条　国务院标准化主管部门和国务院有关部门依法组织制定并适时修订有关节能的国家标准、行业标准，建立健全节能标准体系。

国务院标准化主管部门会同国务院管理节能工作的部门和国务院有关部门制定强制性的用能产品、设备能源效率标准和生产过程中耗能高的产品的单位产品能耗限额标准。

国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。

省、自治区、直辖市制定严于强制性国家标准、行业标准的地方节能标准，由省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准；本法另有规定的除外。

第十四条　建筑节能的国家标准、行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布。

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案。

第十五条　国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。

第十六条　国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。淘汰的用能产品、设备、生产工艺的目录和实施办法，由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定并公布。

生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准。对超过单位产品能耗限额标准用能的生产单位，由管理节能工作的部门按照国务院规定的权限责令限期治理。

对高耗能的特种设备，按照国务院的规定实行节能审查和监管。

第十七条　禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。

第十八条　国家对家用电器等使用面广、耗能量大的用能产品，实行能源效率标识管理。实行能源效率标识管理的产品目录和实施办法，由国务院管理节能工作的部门会同国务院产品质量监督部门制定并公布。

第十九条　生产者和进口商应当对列入国家能源效率标识管理产品目录的用能产品标注能源效率标识，在产品包装物上或者说明书中予以说明，并按照规定报国务院产品质量监督部门和国务院管理节能工作的部门共同授权的机构备案。

生产者和进口商应当对其标注的能源效率标识及相关信息的准确性负责。禁止销售应当标注而未标注能源效率标识的产品。

禁止伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传。

第二十条　用能产品的生产者、销售者，可以根据自愿原则，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请；经认证合格后，取得节能产品认证证书，可以在用能产品或者其包装物上使用节能产品认证标志。

禁止使用伪造的节能产品认证标志或者冒用节能产品认证标志。

第二十一条　县级以上各级人民政府统计部门应当会同同级有关部门，建立健全能源统计制度，完善能源统计指标体系，改进和规范能源统计方法，确保能源统计数据真实、完整。

国务院统计部门会同国务院管理节能工作的部门，定期向社会公布各省、自治区、直辖市以及主要耗能行业的能源消费和节能情况等信息。

第二十二条　国家鼓励节能服务机构的发展，支持节能服务机构开展节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务。

国家支持节能服务机构开展节能知识宣传和节能技术培训，提供节能信息、节能示范和其他公益性节能服务。

第二十三条　国家鼓励行业协会在行业节能规划、节能标准的制定和实施、节能技术推广、能源消费统计、节能宣传培训和信息咨询等方面发挥作用。

第三章合理使用与节约能源

第一节　一般规定

第二十四条　用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。

第二十五条　用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。

第二十六条　用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。

第二十七条　用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。

用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。

第二十八条　能源生产经营单位不得向本单位职工无偿提供能源。任何单位不得对能源消费实行包费制。

第二节　工业节能

第二十九条　国务院和省、自治区、直辖市人民政府推进能源资源优化开发利用和合理配置，推进有利于节能的行业结构调整，优化用能结构和企业布局。

第三十条　国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定电力、钢铁、有色金属、建材、石油加工、化工、煤炭等主要耗能行业的节能技术政策，推动企业节能技术改造。

第三十一条　国家鼓励工业企业采用高效、节能的电动机、锅炉、窑炉、风机、泵类等设备，采用热电联产、余热余压利用、洁净煤以及先进的用能监测和控制等技术。

第三十二条　电网企业应当按照国务院有关部门制定的节能发电调度管理的规定，安排清洁、高效和符合规定的热电联产、利用余热余压发电的机组以及其他符合资源综合利用规定的发电机组与电网并网运行，上网电价执行国家有关规定。

第三十三条　禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。

第三节　建筑节能

第三十四条　国务院建设主管部门负责全国建筑节能的监督管理工作。

县级以上地方各级人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑节能的监督管理工作。

县级以上地方各级人民政府建设主管部门会同同级管理节能工作的部门编制本行政区域内的建筑节能规划。建筑节能规划应当包括既有建筑节能改造计划。

第三十五条　建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。

不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。

建设主管部门应当加强对在建建筑工程执行建筑节能标准情况的监督检查。

第三十六条　房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在房屋买卖合同、质量保证书和使用说明书中载明，并对其真实性、准确性负责。

第三十七条　使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。

第三十八条　国家采取措施，对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。具体办法由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。

第三十九条　县级以上地方各级人民政府有关部门应当加强城市节约用电管理，严格控制公用设施和大型建筑物装饰性景观照明的能耗。

第四十条　国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。

第四节　交通运输节能

第四十一条　国务院有关交通运输主管部门按照各自的职责负责全国交通运输相关领域的节能监督管理工作。

国务院有关交通运输主管部门会同国务院管理节能工作的部门分别制定相关领域的节能规划。

第四十二条　国务院及其有关部门指导、促进各种交通运输方式协调发展和有效衔接，优化交通运输结构，建设节能型综合交通运输体系。

第四十三条　县级以上地方各级人民政府应当优先发展公共交通，加大对公共交通的投入，完善公共交通服务体系，鼓励利用公共交通工具出行；鼓励使用非机动交通工具出行。

第四十四条　国务院有关交通运输主管部门应当加强交通运输组织管理，引导道路、水路、航空运输企业提高运输组织化程度和集约化水平，提高能源利用效率。

第四十五条　国家鼓励开发、生产、使用节能环保型汽车、摩托车、铁路机车车辆、船舶和其他交通运输工具，实行老旧交通运输工具的报废、更新制度。

国家鼓励开发和推广应用交通运输工具使用的清洁燃料、石油替代燃料。

第四十六条　国务院有关部门制定交通运输营运车船的燃料消耗量限值标准；不符合标准的，不得用于营运。

国务院有关交通运输主管部门应当加强对交通运输营运车船燃料消耗检测的监督管理。

第五节　公共机构节能

第四十七条　公共机构应当厉行节约，杜绝浪费，带头使用节能产品、设备，提高能源利用效率。

本法所称公共机构，是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

第四十八条　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构会同同级有关部门制定和组织实施本级公共机构节能规划。公共机构节能规划应当包括公共机构既有建筑节能改造计划。

第四十九条　公共机构应当制定年度节能目标和实施方案，加强能源消费计量和监测管理，向本级人民政府管理机关事务工作的机构报送上年度的能源消费状况报告。

国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构会同同级有关部门按照管理权限，制定本级公共机构的能源消耗定额，财政部门根据该定额制定能源消耗支出标准。

第五十条　公共机构应当加强本单位用能系统管理，保证用能系统的运行符合国家相关标准。

公共机构应当按照规定进行能源审计，并根据能源审计结果采取提高能源利用效率的措施。

第五十一条　公共机构采购用能产品、设备，应当优先采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备。禁止采购国家明令淘汰的用能产品、设备。

节能产品、设备政府采购名录由省级以上人民政府的政府采购监督管理部门会同同级有关部门制定并公布。

第六节　重点用能单位节能

第五十二条　国家加强对重点用能单位的节能管理。

下列用能单位为重点用能单位：

（一）年综合能源消费总量一万吨标准煤以上的用能单位；

（二）国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位。

重点用能单位节能管理办法，由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。

第五十三条　重点用能单位应当每年向管理节能工作的部门报送上年度的能源利用状况报告。能源利用状况包括能源消费情况、能源利用效率、节能目标完成情况和节能效益分析、节能措施等内容。

第五十四条　管理节能工作的部门应当对重点用能单位报送的能源利用状况报告进行审查。对节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的重点用能单位，管理节能工作的部门应当开展现场调查，组织实施用能设备能源效率检测，责令实施能源审计，并提出书面整改要求，限期整改。

第五十五条　重点用能单位应当设立能源管理岗位，在具有节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称的人员中聘任能源管理负责人，并报管理节能工作的部门和有关部门备案。

能源管理负责人负责组织对本单位用能状况进行分析、评价，组织编写本单位能源利用状况报告，提出本单位节能工作的改进措施并组织实施。

能源管理负责人应当接受节能培训。

第四章　节能技术进步

第五十六条　国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲，指导节能技术研究、开发和推广应用。

第五十七条　县级以上各级人民政府应当把节能技术研究开发作为政府科技投入的重点领域，支持科研单位和企业开展节能技术应用研究，制定节能标准，开发节能共性和关键技术，促进节能技术创新与成果转化。

第五十八条　国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定并公布节能技术、节能产品的推广目录，引导用能单位和个人使用先进的节能技术、节能产品。

国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门组织实施重大节能科研项目、节能示范项目、重点节能工程。

第五十九条　县级以上各级人民政府应当按照因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益的原则，加强农业和农村节能工作，增加对农业和农村节能技术、节能产品推广应用的资金投入。

农业、科技等有关主管部门应当支持、推广在农业生产、农产品加工储运等方面应用节能技术和节能产品，鼓励更新和淘汰高耗能的农业机械和渔业船舶。

国家鼓励、支持在农村大力发展沼气，推广生物质能、太阳能和风能等可再生能源利用技术，按照科学规划、有序开发的原则发展小型水力发电，推广节能型的农村住宅和炉灶等，鼓励利用非耕地种植能源植物，大力发展薪炭林等能源林。

第五章　激励措施

第六十条　中央财政和省级地方财政安排节能专项资金，支持节能技术研究开发、节能技术和产品的示范与推广、重点节能工程的实施、节能宣传培训、信息服务和表彰奖励等。

第六十一条　国家对生产、使用列入本法第五十八条规定的推广目录的需要支持的节能技术、节能产品，实行税收优惠等扶持政策。

国家通过财政补贴支持节能照明器具等节能产品的推广和使用。

第六十二条　国家实行有利于节约能源资源的税收政策，健全能源矿产资源有偿使用制度，促进能源资源的节约及其开采利用水平的提高。

第六十三条　国家运用税收等政策，鼓励先进节能技术、设备的进口，控制在生产过程中耗能高、污染重的产品的出口。

第六十四条　政府采购监督管理部门会同有关部门制定节能产品、设备政府采购名录，应当优先列入取得节能产品认证证书的产品、设备。

第六十五条　国家引导金融机构增加对节能项目的信贷支持，为符合条件的节能技术研究开发、节能产品生产以及节能技术改造等项目提供优惠贷款。

国家推动和引导社会有关方面加大对节能的资金投入，加快节能技术改造。

第六十六条　国家实行有利于节能的价格政策，引导用能单位和个人节能。

国家运用财税、价格等政策，支持推广电力需求侧管理、合同能源管理、节能自愿协议等节能办法。

国家实行峰谷分时电价、季节性电价、可中断负荷电价制度，鼓励电力用户合理调整用电负荷；对钢铁、有色金属、建材、化工和其他主要耗能行业的企业，分淘汰、限制、允许和鼓励类实行差别电价政策。

第六十七条　各级人民政府对在节能管理、节能科学技术研究和推广应用中有显著成绩以及检举严重浪费能源行为的单位和个人，给予表彰和奖励。

第六章　法律责任

第六十八条　负责审批或者核准固定资产投资项目的机关违反本法规定，对不符合强制性节能标准的项目予以批准或者核准建设的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

第六十九条　生产、进口、销售国家明令淘汰的用能产品、设备的，使用伪造的节能产品认证标志或者冒用节能产品认证标志的，依照《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。

第七十条　生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的，由产品质量监督部门责令停止生产、进口、销售，没收违法生产、进口、销售的用能产品、设备和违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。

第七十一条　使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。

第七十二条　生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。

第七十三条　违反本法规定，应当标注能源效率标识而未标注的，由产品质量监督部门责令改正，处三万元以上五万元以下罚款。

违反本法规定，未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不符合规定的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。

伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传的，由产品质量监督部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。

第七十四条　用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

第七十五条　瞒报、伪造、篡改能源统计资料或者编造虚假能源统计数据的，依照《中华人民共和国统计法》的规定处罚。

第七十六条　从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的，由管理节能工作的部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款。

第七十七条　违反本法规定，无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的，由管理节能工作的部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下罚款。

第七十八条　电网企业未按照本法规定安排符合规定的热电联产和利用余热余压发电的机组与电网并网运行，或者未执行国家有关上网电价规定的，由国家电力监管机构责令改正；造成发电企业经济损失的，依法承担赔偿责任。

第七十九条　建设单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处二十万元以上五十万元以下罚款。

设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第八十条　房地产开发企业违反本法规定，在销售房屋时未向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息的，由建设主管部门责令限期改正，逾期不改正的，处三万元以上五万元以下罚款；对以上信息作虚假宣传的，由建设主管部门责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款。

第八十一条　公共机构采购用能产品、设备，未优先采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备，或者采购国家明令淘汰的用能产品、设备的，由政府采购监督管理部门给予警告，可以并处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予通报。

第八十二条　重点用能单位未按照本法规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的，由管理节能工作的部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

第八十三条　重点用能单位无正当理由拒不落实本法第五十四条规定的整改要求或者整改没有达到要求的，由管理节能工作的部门处十万元以上三十万元以下罚款。

第八十四条　重点用能单位未按照本法规定设立能源管理岗位，聘任能源管理负责人，并报管理节能工作的部门和有关部门备案的，由管理节能工作的部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。

第八十五条　违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十六条　国家工作人员在节能管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第七章　附　则

第八十七条　本法自2008年4月1日起施行。

- 1.1.3   民用建筑节能条例

第一章　总　　则

第一条　为了加强民用建筑节能管理，降低民用建筑使用过程中的能源消耗，提高能源利用效率，制定本条例。
　　第二条　本条例所称民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。
　　本条例所称民用建筑，是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。
　　第三条　各级人民政府应当加强对民用建筑节能工作的领导，积极培育民用建筑节能服务市场，健全民用建筑节能服务体系，推动民用建筑节能技术的开发应用，做好民用建筑节能知识的宣传教育工作。
　　第四条　国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。
　　在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。
　　第五条　国务院建设主管部门负责全国民用建筑节能的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域民用建筑节能的监督管理工作。
　　县级以上人民政府有关部门应当依照本条例的规定以及本级人民政府规定的职责分工，负责民用建筑节能的有关工作。
　　第六条　国务院建设主管部门应当在国家节能中长期专项规划指导下，编制全国民用建筑节能规划，并与相关规划相衔接。
　　县级以上地方人民政府建设主管部门应当组织编制本行政区域的民用建筑节能规划，报本级人民政府批准后实施。
　　第七条　国家建立健全民用建筑节能标准体系。国家民用建筑节能标准由国务院建设主管部门负责组织制定，并依照法定程序发布。
　　国家鼓励制定、采用优于国家民用建筑节能标准的地方民用建筑节能标准。
　　第八条　县级以上人民政府应当安排民用建筑节能资金，用于支持民用建筑节能的科学技术研究和标准制定、既有建筑围护结构和供热系统的节能改造、可再生能源的应用，以及民用建筑节能示范工程、节能项目的推广。
　　政府引导金融机构对既有建筑节能改造、可再生能源的应用，以及民用建筑节能示范工程等项目提供支持。
　　民用建筑节能项目依法享受税收优惠。
　　第九条　国家积极推进供热体制改革，完善供热价格形成机制，鼓励发展集中供热，逐步实行按照用热量收费制度。
　　第十条　对在民用建筑节能工作中做出显著成绩的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第二章　新建建筑节能

第十一条　国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。
　　国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。
　　建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。
　　第十二条　编制城市详细规划、镇详细规划，应当按照民用建筑节能的要求，确定建筑的布局、形状和朝向。
　　城乡规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查，应当就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设主管部门的意见；建设主管部门应当自收到征求意见材料之日起10日内提出意见。征求意见时间不计算在规划许可的期限内。
　　对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。
　　第十三条　施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。
　　第十四条　建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。
　　按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。
　　第十五条　设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。
　　第十六条　施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用。
　　工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不改正的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。
　　墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。
　　未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
　　第十七条　建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
　　第十八条　实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置；公共建筑还应当安装用电分项计量装置。居住建筑安装的用热计量装置应当满足分户计量的要求。
　　计量装置应当依法检定合格。
　　第十九条　建筑的公共走廊、楼梯等部位，应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。
　　第二十条　对具备可再生能源利用条件的建筑，建设单位应当选择合适的可再生能源，用于采暖、制冷、照明和热水供应等；设计单位应当按照有关可再生能源利用的标准进行设计。
　　建设可再生能源利用设施，应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。
　　第二十一条　国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识，并按照国家有关规定将测评结果予以公示，接受社会监督。
　　国家机关办公建筑应当安装、使用节能设备。
　　本条例所称大型公共建筑，是指单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑。
　　第二十二条　房地产开发企业销售商品房，应当向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，并在商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中载明。
　　第二十三条　在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
　　保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失依法承担赔偿责任。

第三章　既有建筑节能

第二十四条　既有建筑节能改造应当根据当地经济、社会发展水平和地理气候条件等实际情况，有计划、分步骤地实施分类改造。
　　本条例所称既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。
　　第二十五条　县级以上地方人民政府建设主管部门应当对本行政区域内既有建筑的建设年代、结构形式、用能系统、能源消耗指标、寿命周期等组织调查统计和分析，制定既有建筑节能改造计划，明确节能改造的目标、范围和要求，报本级人民政府批准后组织实施。
　　中央国家机关既有建筑的节能改造，由有关管理机关事务工作的机构制定节能改造计划，并组织实施。
　　第二十六条　国家机关办公建筑、政府投资和以政府投资为主的公共建筑的节能改造，应当制定节能改造方案，经充分论证，并按照国家有关规定办理相关审批手续方可进行。
　　各级人民政府及其有关部门、单位不得违反国家有关规定和标准，以节能改造的名义对前款规定的既有建筑进行扩建、改建。
　　第二十七条　居住建筑和本条例第二十六条规定以外的其他公共建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，在尊重建筑所有权人意愿的基础上，可以结合扩建、改建，逐步实施节能改造。
　　第二十八条　实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。
　　既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造,应当同步进行。
　　第二十九条　对实行集中供热的建筑进行节能改造，应当安装供热系统调控装置和用热计量装置；对公共建筑进行节能改造，还应当安装室内温度调控装置和用电分项计量装置。
　　第三十条　国家机关办公建筑的节能改造费用，由县级以上人民政府纳入本级财政预算。
　　居住建筑和教育、科学、文化、卫生、体育等公益事业使用的公共建筑节能改造费用，由政府、建筑所有权人共同负担。
　　国家鼓励社会资金投资既有建筑节能改造。

第四章　建筑用能系统运行节能

第三十一条　建筑所有权人或者使用权人应当保证建筑用能系统的正常运行，不得人为损坏建筑围护结构和用能系统。
　　国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人或者使用权人应当建立健全民用建筑节能管理制度和操作规程，对建筑用能系统进行监测、维护，并定期将分项用电量报县级以上地方人民政府建设主管部门。
　　第三十二条　县级以上地方人民政府节能工作主管部门应当会同同级建设主管部门确定本行政区域内公共建筑重点用电单位及其年度用电限额。
　　县级以上地方人民政府建设主管部门应当对本行政区域内国家机关办公建筑和公共建筑用电情况进行调查统计和评价分析。国家机关办公建筑和大型公共建筑采暖、制冷、照明的能源消耗情况应当依照法律、行政法规和国家其他有关规定向社会公布。
　　国家机关办公建筑和公共建筑的所有权人或者使用权人应当对县级以上地方人民政府建设主管部门的调查统计工作予以配合。
　　第三十三条　供热单位应当建立健全相关制度，加强对专业技术人员的教育和培训。
　　供热单位应当改进技术装备，实施计量管理，并对供热系统进行监测、维护，提高供热系统的效率，保证供热系统的运行符合民用建筑节能强制性标准。
　　第三十四条　县级以上地方人民政府建设主管部门应当对本行政区域内供热单位的能源消耗情况进行调查统计和分析，并制定供热单位能源消耗指标；对超过能源消耗指标的，应当要求供热单位制定相应的改进措施，并监督实施。

第五章　法律责任

第三十五条　违反本条例规定，县级以上人民政府有关部门有下列行为之一的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）对设计方案不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目颁发建设工程规划许可证的；
　　（二）对不符合民用建筑节能强制性标准的设计方案出具合格意见的；
　　（三）对施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目颁发施工许可证的；
　　（四）不依法履行监督管理职责的其他行为。
　　第三十六条　违反本条例规定，各级人民政府及其有关部门、单位违反国家有关规定和标准，以节能改造的名义对既有建筑进行扩建、改建的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。
　　第三十七条　违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
　　（一）明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工的；
　　（二）明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（三）采购不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（四）使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。
　　第三十八条　违反本条例规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第三十九条　违反本条例规定，设计单位未按照民用建筑节能强制性标准进行设计，或者使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第四十条　违反本条例规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第四十一条　违反本条例规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：
　　（一）未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的；
　　（二）使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（三）使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。
　　第四十二条　违反本条例规定，工程监理单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：
　　（一）未按照民用建筑节能强制性标准实施监理的；
　　（二）墙体、屋面的保温工程施工时，未采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理的。
　　对不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，按照符合施工图设计文件要求签字的，依照《建设工程质量管理条例》第六十七条的规定处罚。
　　第四十三条　违反本条例规定，房地产开发企业销售商品房，未向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，或者向购买人明示的所售商品房能源消耗指标与实际能源消耗不符的，依法承担民事责任；由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处交付使用的房屋销售总额2%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书。
　　第四十四条　违反本条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第六章　附　　则

第四十五条　本条例自2008年10月1日起施行。

- 1.1.4   公共机构节能条例

第一章　总　　则

第一条　为了推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，根据《中华人民共和国节约能源法》，制定本条例。
　　第二条　本条例所称公共机构，是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。
　　第三条　公共机构应当加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源。
　　第四条　国务院管理节能工作的部门主管全国的公共机构节能监督管理工作。国务院管理机关事务工作的机构在国务院管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全国的公共机构节能工作。
　　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构在同级管理节能工作的部门指导下，负责本级公共机构节能监督管理工作。
　　教育、科技、文化、卫生、体育等系统各级主管部门在同级管理机关事务工作的机构指导下，开展本级系统内公共机构节能工作。
　　第五条　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同同级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。
　　第六条　公共机构负责人对本单位节能工作全面负责。
　　公共机构的节能工作实行目标责任制和考核评价制度，节能目标完成情况应当作为对公共机构负责人考核评价的内容。
　　第七条　公共机构应当建立、健全本单位节能管理的规章制度，开展节能宣传教育和岗位培训，增强工作人员的节能意识，培养节能习惯，提高节能管理水平。
　　第八条　公共机构的节能工作应当接受社会监督。任何单位和个人都有权举报公共机构浪费能源的行为，有关部门对举报应当及时调查处理。
　　第九条　对在公共机构节能工作中做出显著成绩的单位和个人，按照国家规定予以表彰和奖励。

第二章　节能规划

第十条　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同同级有关部门，根据本级人民政府节能中长期专项规划，制定本级公共机构节能规划。
　　县级公共机构节能规划应当包括所辖乡（镇）公共机构节能的内容。
　　第十一条　公共机构节能规划应当包括指导思想和原则、用能现状和问题、节能目标和指标、节能重点环节、实施主体、保障措施等方面的内容。
　　第十二条　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当将公共机构节能规划确定的节能目标和指标，按年度分解落实到本级公共机构。
　　第十三条　公共机构应当结合本单位用能特点和上一年度用能状况，制定年度节能目标和实施方案，有针对性地采取节能管理或者节能改造措施，保证节能目标的完成。
　　公共机构应当将年度节能目标和实施方案报本级人民政府管理机关事务工作的机构备案。

第三章　节能管理

第十四条　公共机构应当实行能源消费计量制度，区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量，并对能源消耗状况进行实时监测，及时发现、纠正用能浪费现象。
　　第十五条　公共机构应当指定专人负责能源消费统计，如实记录能源消费计量原始数据，建立统计台账。
　　公共机构应当于每年3月31日前，向本级人民政府管理机关事务工作的机构报送上一年度能源消费状况报告。
　　第十六条　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同同级有关部门按照管理权限，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制定能源消耗定额，财政部门根据能源消耗定额制定能源消耗支出标准。
　　第十七条　公共机构应当在能源消耗定额范围内使用能源，加强能源消耗支出管理；超过能源消耗定额使用能源的，应当向本级人民政府管理机关事务工作的机构作出说明。
　　第十八条　公共机构应当按照国家有关强制采购或者优先采购的规定，采购列入节能产品、设备政府采购名录和环境标志产品政府采购名录中的产品、设备，不得采购国家明令淘汰的用能产品、设备。
　　第十九条　国务院和省级人民政府的政府采购监督管理部门应当会同同级有关部门完善节能产品、设备政府采购名录，优先将取得节能产品认证证书的产品、设备列入政府采购名录。
　　国务院和省级人民政府应当将节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备纳入政府集中采购目录。
　　第二十条　公共机构新建建筑和既有建筑维修改造应当严格执行国家有关建筑节能设计、施工、调试、竣工验收等方面的规定和标准，国务院和县级以上地方人民政府建设主管部门对执行国家有关规定和标准的情况应当加强监督检查。
　　国务院和县级以上地方各级人民政府负责审批或者核准固定资产投资项目的部门，应当严格控制公共机构建设项目的建设规模和标准，统筹兼顾节能投资和效益，对建设项目进行节能评估和审查；未通过节能评估和审查的项目，不得批准或者核准建设。
　　第二十一条　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构会同有关部门制定本级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。
　　第二十二条　公共机构应当按照规定进行能源审计，对本单位用能系统、设备的运行及使用能源情况进行技术和经济性评价，根据审计结果采取提高能源利用效率的措施。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。
　　第二十三条　能源审计的内容包括：
　　（一）查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况；
　　（二）核对电、气、煤、油、市政热力等能源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗；
　　（三）检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况；
　　（四）检查前一次能源审计合理使用能源建议的落实情况；
　　（五）查找存在节能潜力的用能环节或者部位，提出合理使用能源的建议；
　　（六）审查年度节能计划、能源消耗定额执行情况，核实公共机构超过能源消耗定额使用能源的说明；
　　（七）审查能源计量器具的运行情况，检查能耗统计数据的真实性、准确性。

第四章　节能措施

第二十四条　公共机构应当建立、健全本单位节能运行管理制度和用能系统操作规程，加强用能系统和设备运行调节、维护保养、巡视检查，推行低成本、无成本节能措施。
　　第二十五条　公共机构应当设置能源管理岗位，实行能源管理岗位责任制。重点用能系统、设备的操作岗位应当配备专业技术人员。
　　第二十六条　公共机构可以采用合同能源管理方式，委托节能服务机构进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理。
　　第二十七条　公共机构选择物业服务企业，应当考虑其节能管理能力。公共机构与物业服务企业订立物业服务合同，应当载明节能管理的目标和要求。
　　第二十八条　公共机构实施节能改造，应当进行能源审计和投资收益分析，明确节能指标，并在节能改造后采用计量方式对节能指标进行考核和综合评价。
　　第二十九条　公共机构应当减少空调、计算机、复印机等用电设备的待机能耗，及时关闭用电设备。
　　第三十条　公共机构应当严格执行国家有关空调室内温度控制的规定，充分利用自然通风，改进空调运行管理。
　　第三十一条　公共机构电梯系统应当实行智能化控制，合理设置电梯开启数量和时间，加强运行调节和维护保养。
　　第三十二条　公共机构办公建筑应当充分利用自然采光，使用高效节能照明灯具，优化照明系统设计，改进电路控制方式，推广应用智能调控装置，严格控制建筑物外部泛光照明以及外部装饰用照明。
　　第三十三条　公共机构应当对网络机房、食堂、开水间、锅炉房等部位的用能情况实行重点监测，采取有效措施降低能耗。
　　第三十四条　公共机构的公务用车应当按照标准配备，优先选用低能耗、低污染、使用清洁能源的车辆，并严格执行车辆报废制度。
　　公共机构应当按照规定用途使用公务用车，制定节能驾驶规范，推行单车能耗核算制度。
　　公共机构应当积极推进公务用车服务社会化，鼓励工作人员利用公共交通工具、非机动交通工具出行。

第五章　监督和保障

第三十五条　国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容包括：
　　（一）年度节能目标和实施方案的制定、落实情况；
　　（二）能源消费计量、监测和统计情况；
　　（三）能源消耗定额执行情况；
　　（四）节能管理规章制度建立情况；
　　（五）能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况；
　　（六）用能系统、设备节能运行情况；
　　（七）开展能源审计情况；
　　（八）公务用车配备、使用情况。
　　对于节能规章制度不健全、超过能源消耗定额使用能源情况严重的公共机构，应当进行重点监督检查。
　　第三十六条　公共机构应当配合节能监督检查，如实说明有关情况，提供相关资料和数据，不得拒绝、阻碍。
　　第三十七条　公共机构有下列行为之一的，由本级人民政府管理机关事务工作的机构会同有关部门责令限期改正；逾期不改正的，予以通报，并由有关机关对公共机构负责人依法给予处分：
　　（一）未制定年度节能目标和实施方案，或者未按照规定将年度节能目标和实施方案备案的；
　　（二）未实行能源消费计量制度，或者未区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量，并对能源消耗状况进行实时监测的；
　　（三）未指定专人负责能源消费统计，或者未如实记录能源消费计量原始数据，建立统计台账的；
　　（四）未按照要求报送上一年度能源消费状况报告的；
　　（五）超过能源消耗定额使用能源，未向本级人民政府管理机关事务工作的机构作出说明的；
　　（六）未设立能源管理岗位，或者未在重点用能系统、设备操作岗位配备专业技术人员的；
　　（七）未按照规定进行能源审计，或者未根据审计结果采取提高能源利用效率的措施的；
　　（八）拒绝、阻碍节能监督检查的。
　　第三十八条　公共机构不执行节能产品、设备政府采购名录，未按照国家有关强制采购或者优先采购的规定采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备，或者采购国家明令淘汰的用能产品、设备的，由政府采购监督管理部门给予警告，可以并处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予通报。
　　第三十九条　负责审批或者核准固定资产投资项目的部门对未通过节能评估和审查的公共机构建设项目予以批准或者核准的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
　　公共机构开工建设未通过节能评估和审查的建设项目的，由有关机关依法责令限期整改；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
　　第四十条　公共机构违反规定超标准、超编制购置公务用车或者拒不报废高耗能、高污染车辆的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并由本级人民政府管理机关事务工作的机构依照有关规定，对车辆采取收回、拍卖、责令退还等方式处理。
　　第四十一条　公共机构违反规定用能造成能源浪费的，由本级人民政府管理机关事务工作的机构会同有关部门下达节能整改意见书，公共机构应当及时予以落实。
　　第四十二条　管理机关事务工作的机构的工作人员在公共机构节能监督管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第六章　附　　则

第四十三条　本条例自2008年10月1日起施行。

- 1.1.5   财政部 建设部关于印发《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》的通知

财建〔2006〕460号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、建设厅(委、局)，新疆生产建设兵团财务局、建设局：
    为规范可再生能源建筑应用专项资金的分配、使用和管理，我们制定了《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。
    附件：可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法

附件：

可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法

第一条　为促进可再生能源在建筑领域中的应用，提高建筑能效，保护生态环境，节约化石类能源消耗，制定本办法。
　　第二条　本办法所称“可再生能源建筑应用”是指利用太阳能、浅层地能、污水余热、风能、生物质能等对建筑进行采暖制冷、热水供应、供电照明和炊事用能等。
　　本办法所称“可再生能源建筑应用专项资金”（以下简称专项资金）是指中央财政安排的专项用于支持可再生能源建筑应用的资金。
　　第三条　专项资金使用原则：政府公共财政引导，企业投资为主体；有利于促进可再生能源与建筑一体化及相关产业的发展；有利于可再生能源建筑应用的推广机制形成；有利于促进建筑能效的提高；有利于进一步增强全民的节能意识。
　　第四条　专项资金支持的重点领域：
　　 （一）与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明；
　　 （二）利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；
　　 （三）地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；
　　 （四）沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷；
　　 （五）利用污水源热泵技术供热制冷；
　　 （六）其他经批准的支持领域。
　　第五条　专项资金使用范围：
　　 （一）示范项目的补助；
　　 （二）示范项目综合能效检测、标识，技术规范标准的验证及完善等；
　　 （三）可再生能源建筑应用共性关键技术的集成及示范推广；
　　 （四）示范项目专家咨询、评审、监督管理等支出；
　　 （五）财政部批准的与可再生能源建筑应用相关的其他支出。
　　第六条　各地财政部门会同同级建设部门，按照财政部、建设部发布的年度可再生能源建筑应用专项资金申报要求，按照公开、公平、公正的原则组织项目申报，并逐级联合上报至财政部和建设部。
　　第七条　建设部对各地申报的材料进行登记、造册，建立项目库，统一管理。
　　第八条　申报示范项目必须符合以下条件：
　　 （一）项目所在地区具备较好的可再生能源资源利用条件；
　　 （二）项目所在城市已制定“十一五”可再生能源建筑应用计划和实施方案；
　　 （三）申报示范工程项目所在城市提供相应的政策及财政支持，其中北方地区优先考虑已经开展供热体制改革的城市所申报的示范项目；
　　 （四）申报示范项目单位应具有独立法人资格（主要包括开发商、业主等）；
　　 （五）示范项目应完成有关立项审批手续，建设资金已落实；
　　 （六）申报项目单位和依托的技术支持单位具有承担项目必要的实力及良好的资信；
　　 （七）申报示范项目应编制《可再生能源建筑应用示范项目实施方案报告》（以下简称《实施方案》）和填报《可再生能源建筑应用示范项目申请报告》，其中《实施方案》应由具有资格的机构完成，其主要内容包括：
　　 1.工程概况；
　　 2.可再生能源建筑应用专项技术方案研究；
　　 3.技术经济可行性分析及详实的增量成本计算书；
　　 4.经济效益、社会效益分析；
　　 5.项目示范推广性分析；
　　 6.其他节约资源措施及后评估保障措施；
　　 7.工程立项审批文件的复印件。
　　第九条　示范项目审批
　　 （一）财政部、建设部制定《可再生能源建筑应用示范项目评审办法》。
　　 （二）财政部、建设部根据年度专项资金预算，从项目库中选取一定比例的项目，组织专家评审示范项目，对确定的示范项目的申请资金进行核准，经财政部、建设部确定后在网站上进行公示，公示期十日。公示期间对示范项目署名提出异议的，经调查情况属实，取消示范项目资格。
　　第十条　财政部和建设部根据推进可再生能源建筑应用的需要，对可再生能源建筑应用共性关键技术集成及示范推广，能效检测、标识，技术规范标准验证及完善等项目，组织相关单位编写项目建议书，通过专家评审确定项目和项目承担单位。
　　项目建议书内容主要包括建议项目名称，主要研究目标、内容和方法、主要产出、考核评价指标、完成时间、经费需求等。
　　第十一条　建设部相关机构承担可再生能源建筑应用项目的日常监督管理工作。项目执行单位应在项目进行中，根据项目进度，分阶段逐级上报项目进展情况。项目进展报告应包括项目实施情况和项目资金使用情况。
　　第十二条　评估验收
　　示范项目完成后，城市的建设行政主管部门会同财政部门委托国家可再生能源建筑应用检测机构对示范工程项目进行检测，同时根据检测报告和其他相关资料组织专家进行验收评估。检测结果和验收评估报告应逐级上报建设部、财政部。
　　可再生能源建筑应用共性关键技术集成及示范推广，能效检测、标识，技术规范标准验证及完善等项目完成后，建设部、财政部组织专家根据项目考核评价指标进行验收评估。
　　第十三条专项资金以无偿补助形式给予支持。
　　 （一）财政部、建设部根据增量成本、技术先进程度、市场价格波动等因素，确定每年的不同示范技术类型的单位建筑面积补贴额度。
　　 （二）利用两种以上可再生能源技术的项目，补贴标准按照项目具体情况审核确定。
　　 （三）财政部、建设部综合考虑不同气候区域及技术应用水平差别等，在补贴额度中给予上下10％的浮动。
　　 （四）对可再生能源建筑应用共性关键技术集成及示范推广，能效检测、标识，技术规范标准验证及完善等项目，根据经批准的项目经费金额给予全额补助。
　　 （五）其他财政部批准的与可再生能源建筑应用相关的项目补贴方式依照相关规定执行。
　　第十四条　专项资金拨付
　　 （一）财政部根据批准的示范项目，将项目补贴总额预算的50%%下达到地方财政部门。当地建设主管部门对可再生能源建筑应用示范项目的施工图设计进行专项审查，达到《实施方案》要求的，出具审核同意意见，地方财政部门根据地方建设主管部门出具的审核意见，将补贴拨付给项目承担单位；达不到《实施方案》要求的，责令示范项目申请单位重新修改施工图设计后，另行组织审查。
　　 （二）示范项目完成后，财政部根据示范项目验收评估报告，达到示范效果的，通过地方财政部门将项目剩余补贴拨付给项目承担单位。
　　 （三）专项资金实行国库集中支付改革后，资金拨付按照国库集中支付制度有关规定执行。
　　第十五条　建设部负责编制年度可再生能源建筑应用项目评审、监管及检测费用预算，经财政部核批后，按照预算资金管理的有关要求管理和使用。
　　第十六条　财政部和建设部对专项资金的使用情况进行监督检查。
　　第十七条　专项资金应专款专用，任何单位或个人不得截留、挪用。有下列情形之一的，财政部门可以暂缓或停止拨付资金，并依法进行处理：
　　 （一）提供虚假情况，骗取专项资金的；
　　 （二）转移、侵占或挪用专项资金的；
　　 （三）未按要求完成项目进度或未按规定建设实施的；
　　 （四）未通过检测、验收评估的；
　　 （五）不符合国家其他相关规定的。
　　第十八条　地方财政、建设部门可根据本办法制定实施细则。
　　第十九条　本办法由财政部、建设部负责解释。
　　第二十条　本办法自印发之日起施行。

- 1.1.6   财政部 建设部关于印发加强可再生能源建筑应用示范管理的通知

财建[2007]38号

有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），建设厅（委、局）；新疆生产建设兵团财务局、建设局，财政部驻有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：

根据《建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》（建科[2006]213号）和《财政部、建设部关于可再生能源建筑应用示范项目资金管理办法》（财建[2006]460号），为保证可再生能源建筑应用示范项目的顺利实施，用好、管好可再生能源建筑应用示范项目专项资金，现就加强示范工程项目管理的有关事项通知如下：

一、进一步提高对示范管理工作重要性的认识，加强对示范工作的组织领导

（一）组织实施示范将有效带动可再生能源在建筑领域的推广应用。在建筑领域推广应用太阳能、浅层地能等可再生能源，是满足日益增长的建筑用能需求，促进建筑节能，提高建筑用能效率的现实要求。组织实施可再生能源建筑应用示范；将有助于带动市场需求；促进完善集成技术体系和技术标准，从而有效地推动可再生能源在建筑中的规模化运用。

（二）资金及项目管理工作，是关系示范成效的关键。目前可再生能源建筑应用系统集成技术仍较为落后，加强示范项目的后续管理，做好技术指导与监督管理，有助于保证太阳能、浅层地能在建筑中得到合理利用，确保示范工程的效果；有助于通过工程示范，总结经验，建立当地的技术标准与技术规范。加强对示范工程财政补助资金的管理，是保证补助资金使用的安全、规范与有效的基本要求。因此，资金及项目管理工作，直接关系着示范工程的成效。

（三）加强对示范管理工作的组织领导。地方建设和财政主管部门应确定专人，对当地可再生能源建筑应用示范项目进行管理和监督，要组织做好对当地示范管理提供技术支撑的工作。各地可再生能源建筑应用示范及推广一定要加强组织领导，结合当地的地质条件，稳步推进，切实防止污染地下水等问题发生。

二、及时拨付资金，确保专款专用，切实加强补助资金监督管理

（一）地方建设部门做好施工图专项审查。《可再生能源建筑应用示范项目实施方案报告》（以下简称《实施方案报告》）和《可再生能源建筑应用示范项目申请报告》（以下简称《申请报告》）已经专家评审并通过，要保证设计环节按《实施方案报告》与《申请报告》执行。设计单位应按照相关技术标准、《实施方案报告》、《申请报告》进行设计并与检测机构进行沟通，做好检测点的预留工作。检测机构认定办法另行通知。审图机构应依据项目承担单位提供的设计文件、《实施方案报告》及《申请报告》等对可再生能源建筑应用示范项目进行专项审查，并提交专项审查报告。地方建设部门根据专项审查报告，并组织专家对技术路线和方案等进行核查后，对达到《实施方案报告》要求的，出具审核同意意见；达不到要求的，责令示范项目承担单位重新修改施工图设计，另行组织审查。对因特殊情况，需要更改《实施方案报告》内容的，须及时报告财政部、建设部。

（二）地方财政部门组织复核，并及时拨付补助资金。对示范项目是否具备拨款条件，财政部门予以复核，复核内容包括：项目是否具备地方建设部门出具的对审核同意意见；示范项目实际采用的技术支持单位、设备服务商是否与《实施方案报告》、《申请报告》相一致；建筑设计是否达到节能标准，相关设备是否达到国家规定的能效标准等。对通过复核的示范项目，要及时拨付补助资金；补助资金要专项用于购买、安装相关设备等可再生能源建筑应用方面的必需支出。地方财政部门要将补助资金拨付情况及时报告财政部，同时抄送财政部驻当地财政监察专员办事处。

（三）项目承担单位收到补助资金后；必须专账核算，对非经营性建设项目的财政补助按财政拨款有关规定执行，对经营性建设项目的财政补助作为资本公积管理。

（四）财政部驻各地财政专员办事处（以下简称专员办）按属地原则对补助资金进行核查，核查内容包括：

1.项目承担单位收到补助资金是否专账核算；

2.补助资金是否专款专用；

3.地方财政部门是否滞留补助资金；

4.与补助资金管理、使用有关的其他事项；

对核查发现的问题，除按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关法律、法规处理、处罚外，核查结果还作为拨付剩余50%补助资金的依据。

三、加强过程控制与管理，确保工程质量

（一）项目承担单位应组织做好工程施工及监理。项目承担单位选择具有相应资质的施工单位、监理单位进行施工和监理。施工单位应严格按照审查合格的施工图设计文件进行施工，应按照设计要求预留检测点，为后期检测评估工作做好准备。监理单位应严格按照审查合格的施工图设计文件和监理合同实施监理，对进入施工现场的相关材料、设备等进行查验，保证产品说明书和产品标识上注明的性能指标符合设计要求。

（二）地方建设、财政部门要切实加强对示范项目实施过程的监管。地方建设、财政部门应在施工过程中，组织好对节能材料质量、设备产品性能、检测点预留等方面的监督检查，要联合当地工程质量检测机构，根据示范工程的进展情况和特殊需要，对示范工程现场和资金使用情况进行现场检查。对示范项目实施过程中出现的问题要及时提出处理意见，并监督相关责任单位落实。要注意总结经验，为制定技术标准及技术规范奠定基础。地方建设、财政部门应于每年5月15日、11月15日分两次向财政部、建设部报告项目实施进展情况，同时抄送当地专员办。

（三）根据示范工程进度，财政部、建设部对示范项目进行不定期的监督检查。根据需要，还将委托组织专家对示范项目进行技术指导，提出优化解决方案，帮助解决施工过程中的问题。

四、严格检测，根据评估和核查结果，实施激励与约束相结合的机制

（一）地方建设、财政部门组织做好项目检测及评估。示范工程竣工后，项目承担单位应先对项目进行预验收，在经地方程序审查后，建设部、财政部委托具备资质的检测机构对示范工程进行现场检测，检测机构负责对可再生能源建筑应用示范工程进行能效检测，出具检测报告，并对检测报告的真实性、准确性负责。地方建设、财政部门根据检测报告，并结合技术先进、适用可行、经济合理和示范推广等方面组织验收评估，并将验收评估报告报建设部、财政部，同时抄送专员办。

（二）以检测评估和专员办对补助资金的核查结果为依据，确定拨付剩余50%补助资金。建设部、财政部将制定示范工程验收标准。财政部、建设部组织专家组对示范工程评估验收情况进行复核。项目单位应在项目竣工后3日内报告专员办，专员办应在收到报告后20日内，将对补助资金的管理、使用情况的核查结果上报财政部。财政部、建设部将根据检测评估复核结果与资金核查结果，确定拨付剩余50%补助资金。对达到有关标准要求和专员办核查没有发现问题的，财政部将全额拨付剩余50%资金；对未达到标准或专员办核查发现截留、挪用等违法违纪问题的示范项目，将核减补助额度或不予拨付剩余50%补助资金。

（三）地方建设主管部门应加强对示范工程运行能耗的监督、管理。验收评估完以后，示范工程的承担单位或其委托的运行管理单位应建立、健全可再生能源建筑应用的管理制度和操作规程，对建筑物用能系统进行监测、维护，并逐级上报建筑能耗统计报告。

五、积极做好示范工程的经验总结及推广

（一）注意总结当地经验，完善可再生能源建筑应用公共服务体系。地方建设、财政部门要根据示范工程情况，注意研究太阳能、浅层地能的地区适用性，为推广使用地下水源热泵技术等提供依据；研究形成热泵等设备的可持续维护管理模式；研究建立起具体的技术标准及技术规范等。

（二）积极探索，为在建筑领域推广可再生能源打好基础。地方建设、财政主管部门应结合工程示范对管理机制、国家激励政策等提出建议，及时报建设部和财政部，为更大范围地在建筑领域推广应用可再生能源打好基础。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国建设部

二○○七年二月十三日

- 1.1.7   关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知

各省、区、市、新疆生产建设兵团发展改革委、经贸委（经委）、建设厅（建委、建设局）：

太阳能热水系统是重要的可再生能源技术。目前，太阳能热水系统技术已基本成熟，推广应用太阳能热水系统是减少化石能源消耗、保护环境、实现可持续发展的重要措施。为了促进太阳能热水系统的推广应用，经研究，现将有关要求通知如下：

一、提高对推广应用太阳能热水系统重要性的认识

能源是经济和社会发展的物质基础。随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国能源需求不断增加，资源和环境的约束日益突出。加快开发利用清洁的可再生能源资源，对于满足能源增长需要、保护环境、实现可持续发展具有重要作用。

党中央、国务院对可再生能源发展高度重视，我国已颁布实施了《可再生能源法》，制定了一系列促进可再生能源发展的政策和措施，为可再生能源发展创造了良好的环境和条件。太阳能热水系统是较为成熟的可再生能源技术。在城镇推广应用太阳能热水系统，可以替代燃煤、燃气和电热水系统，有效减少常规化石能源消费；在农村地区推广应用太阳能热水系统，可以替代秸秆、薪柴等生物燃料，改善农村生活条件，提高农民生活质量。各有关部门和地方各级政府要高度重视这项工作，加强宣传，不断提高全社会对推广应用太阳能热水系统重要性的认识，使节约能源、保护环境和利用太阳能资源逐步成为广大消费者的自觉行动，城市规划、城镇发展和社会主义新农村建设要充分利用太阳能资源，把推广应用太阳能热水系统作为节能减排的重要措施，为建设资源节约型和环境友好型社会、促进经济社会可持续发展作出贡献。

二、大力促进太阳能热水系统的推广应用

为了促进太阳能热水系统的推广应用，国家制定的可再生能源发展规划明确提出了太阳能热水系统发展目标，2010年太阳能热水系统运行保有量要达到1.5亿平方米，2020年要达到3亿平方米。各省（区、市）要根据资源条件因地制宜地制定推广应用太阳能热水系统的目标、方案和措施，加快推广应用步伐。有条件的医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室等热水消耗大户，要优先采用太阳能集中热水系统；新建建筑在设计时，要预设按照太阳能热水系统的位置和管道等构件，尽可能按照太阳能热水系统；对于既有建筑，如具备条件也要支持按照太阳能热水系统；政府机构的建筑和政府投资建设的建筑要带头使用太阳能热水系统；在有条件的农村地区也要积极推广太阳能热水系统及太阳灶等其它经济实用的太阳能热利用技术，把推广应用太阳能热利用技术作为社会主义新农村建设的重要措施予以重视。

三、积极支持太阳能热水系统的技术进步和产业发展

促进太阳能热水系统的技术进步和产业发展是确保太阳能热水系统健康发展的关键。近年来，我国太阳能热水系统技术发展很快，产业规模不断扩大，已形成了较为完整的产业体系。但太阳能热水系统在设计制造，特别是在与建筑结合、与常规能源系统结合等方面还不能完全适应市场的需要。各有关部门和各级政府要高度重视太阳能热水系统技术进步和新产品开发工作，积极支持企业开展太阳能热利用系统集成技术、与建筑结合技术、适用于供热、制冷及工农业生产应用的中高温技术的研发和示范，不断扩大太阳能热水系统的应用领域，形成具有自主知识产权和特色的太阳能热水系统技术和产业体系，更好地满足经济社会发展和人们生活水平提高的需要。

四、完善太阳能热水系统技术和产品质量监督体系

良好的产品质量和优质规范的售后服务是产品推广应用的重要基础。太阳能热水系统技术发展很快，加强太阳能热水系统技术标准和产品认证体系建设，是促进太阳能热水系统技术和产业持续健康发展的必要条件。近年来，我国已颁布实施了一系列太阳能热水系统技术标准，建立了国家级的太阳能热水系统产品质量检验检测中心，初步建立了太阳能热水系统技术和产品的质量监督体系。有关部门要根据太阳能热水系统发展的新形势和新要求，及时修订和完善太阳能热水系统标准体系，加大国家对太阳能热水系统的检测和认证力度，确保太阳能热水系统的质量。

太阳能热水系统与建筑一体化结合是大规模推广应用太阳能热水系统的重要条件和未来发展方向。目前，《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》已颁布实施，各级建筑主管部门要高度重视建筑太阳能热水系统的设计工作，太阳能资源丰富的地区要尽快将太阳能热水系统作为建筑设计的组成部分，与建筑工程同步设计、同步施工。同时，要加强对太阳能热水系统施工安装的监督管理，使用有相关资质的建筑业企业和生产厂家，施工人员要接受岗前技术培训，确保施工安装质量。太阳能热水系统生产企业要积极开发标准化、通用的太阳能热水系统组件，并建立完善的售后服务体系，为用户提供优质、规范和便利的产品和检修、维修服务。

推广应用太阳能热水系统是涉及经济发展、能源节约和环境保护的重大任务，也是涉及多部门、多产业的系统工程，各有关部门和各级政府要高度重视，加强领导，总结经验，加强监督检查，抓紧制定促进太阳能热水系统推广应用的实施方案和具体政策措施，积极推动太阳能热水系统的技术进步和产业发展，认真做好太阳能热水系统的推广应用工作，为建设资源节约型和环境友好型社会做出应有的贡献。

国家发展改革委

建设部

二零零七年五月十八日

- 1.1.8   财政部关于印发《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》的通知

财建[2007]558号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处，新疆生产建设兵团财务局：
　　为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）精神，切实推进国家机关办公建筑和大型公共建筑节能工作，我们制定了《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》。现予印发，请遵照执行。
　　附件：《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》

中华人民共和国财政部
二〇〇七年十月二十四日

附件：

国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法

第一条　为切实推进国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作 ，提高建筑能效，根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号），特制定本办法。
　　第二条　本办法所称“国家机关办公建筑”是指国家各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院等机关的办公建筑；“大型公共建筑”是指除国家机关办公建筑之外的单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑。
　　本办法所称“国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金”（以下简称专项资金）是指中央财政安排的专项用于支持国家机关办公建筑和大型公共建筑节能的资金。
　　第三条　专项资金使用范围：
　　（一）建立建筑节能监管体系支出，包括搭建建筑能耗监测平台、进行建筑能耗统计、建筑能源审计和建筑能效公示等补助支出，其中，搭建建筑能耗监测平台补助支出，包括安装分项计量装置、数据联网等补助支出；
　　（二）建筑节能改造贴息支出；
　　（三）财政部批准的国家机关办公建筑和大型公共建筑节能相关的其它支出。
　　第四条　建筑节能监管体系补助的申请与审核
　　根据财政部、建设部的统一部署，建立建筑节能监管体系。中央财政对建立能耗监测平台给予一次性定额补助；在起步阶段，中央财政对建筑能耗统计、建筑能源审计、建筑能效公示等工作，予以适当经费补助。地方财政应对当地建立建筑节能监管体系予以适当支持。
　　（一）建筑节能监管体系补助的申请。申请地方建筑节能监管体系补助资金，各地财政部门会同建设部门编制资金申请报告，并参照《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作方案编写提纲》（详见附 1 ）编写工作方案，填写《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系资金申请表》（详见附 2 ），按照有关通知要求向财政部报送上述资金申请材料。中央建筑节能监管体系补助资金，由建设部会同国务院机关事务管理局等单位向财政部申请。
　　（二）建筑节能监管体系补助的审核。财政部会同建设部对各地资金申请进行审核。中央建筑节能监管体系补助资金由财政部负责审核。根据需要安装的分项计量装置数量等，核定监测平台建设补助金额；根据建筑能耗统计、建筑能源审计、建筑能效公示的工作任务，核定相应经费补助金额。
　　第五条　建筑节能改造贴息资金的申请与审核
　　在建立起有效的建筑节能监管体系、节能量可以计量基础上，中央财政对采用合同能源管理形式对国家机关办公建筑和大型公共建筑实施的节能改造，予以贷款贴息补助。地方建筑节能改造项目贷款，中央财政贴息 50% ；中央建筑节能改造项目贷款，中央财政全额贴息。建筑节能改造项目，必须在建筑节能监管范围之内；建筑节能改造贷款必须是用于建筑节能改造直接支出而发生的贷款。
　　（一）建筑节能改造贴息资金的申请。地方建筑节能改造项目，由项目单位凭借贷款银行开具的利息支付清单向地方财政部门申请贴息资金。省级财政部门会同建设部门负责对项目单位提交的贷款合同复印件等贴息材料审核并进行汇总，在当年9月底前报财政部驻当地财政监察专员办事处签署审核意见后，于当年10月底前上报财政部审批。
　　建设部会同国务院机关事务管理局等单位向财政部申请中央节能项目改造贴息资金，在当年9月底前报财政部驻北京专员办事处签署相关贷款材料的审核意见后，于当年10月底前上报财政部审批。
　　（二）建筑节能改造贴息资金的审核。财政部会同建设部对各地上报的贴息资金申请报告进行审核，确定予以财政贴息的建筑节能改造项目。中央建筑节能改造项目贴息由财政部负责审核确认。财政部按建筑节能改造项目实际贷款金额、同期银行贷款利率、贴息期限与负担比例，核定中央财政具体贴息补助金额。项目实际贷款期少于3年（含3年），按项目实际贷款期计算财政贴息；项目实际贷款期超过3年的，按3年计算财政贴息。
　　第六条　专项资金的管理与监督
　　专项资金的支付管理按照财政国库管理制度有关规定执行。分项计量装置、监测平台设备及其他设备的购置，要按政府采购相关规定执行。
　　各级财政、建设部门要切实加强专项资金的管理和监督。确保专项资金专款专用，任何单位或个人不得截留、挪用。财政部、建设部将对建筑节能监管体系、建筑节能改造的实际效果予以考核，实际考核的节能量将作为核定各地补助资金的重要依据。财政部驻各地财政监察专员办事处根据本办法规定的贴息范围、贴息期限等条件，做好对项目单位报送的建筑节能改造贷款贴息材料真实性的审核。对弄虚作假，冒领补贴或者截留、挪用、滞留专项资金的，一经查实，收回专项资金，并按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427号）进行处理。
　　第七条　本办法由财政部负责解释。
　　第八条　本办法自印发之日起施行。

附 1 ：

国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作方案编写提纲

为了规范、指导国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作方案的编写，特制定本提纲。工作方案应包括以下内容：
　　一、建筑概况及基本信息
　　包括各类国家机关办公建筑和大型公共建筑的总建筑面积和总栋数、全年总能耗量、全年单位建筑面积能耗量。
　　二、节能监管体系建设方案
　　1、能耗监测平台的建设
　　（1）人员组织及培训计划
　　（2）监测对象范围和数量
　　（3）分项计量装置及远程传输装置安装计划
　　（4）数据
存储和分析系统建设计划 
　　2、能耗统计的工作方案
　　包括能耗统计机构、统计方式、工作计划等。
　　3、能源审计的工作方案
　　（1）审计对象的确定：包括审计对象确定原则，审计总栋数，各审计对象的建筑名称、类别，单位建筑面积能耗等。
　　（2）审计内容：包括审计对象建筑基本信息，用能管理制度，空调、采暖、通风系统概况，能耗信息等。
　　4、能效公示的工作方案
　　（1）公示对象范围
　　（2）公示内容
　　（3）公示方式
　　（4）公示时间
　　三、技术支撑单位
　　包括技术支撑单位名称、人员组成情况等。
　　（1）数据采集中心技术支撑单位
　　（2）能源审计技术支撑单位
　　四、监管体系建设资金预算计划
　　包括监管体系建设预算总额及分项预算，资金预算的计算方法，及地方财政准备补助的资金额度。
　　五、节能目标及技术经济分析
　　1、节能预测分析
　　2、经济效益分析
　　3、环境影响分析

附 2 ：

国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系资金申请表

单位：面积 万平方米，资金 万元

单位：面积 万平方米，资金 万元

| 工作内容 | 工作量 |  | 资金测算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 栋数 | 面积 |  |
| 一、监测平台 |  |  |  |
| 1. 热计量装置 |  |  |  |
| 2. 用电分项计量装置 |  |  |  |
| 3. 远程传输装置 |  |  |  |
| 4. 数据存储和分析系统 |  |  |  |
| 二、能源统计 |  |  |  |
| 1. 单一业主建筑 |  |  |  |
| 2. 多业主建筑 |  |  |  |
| 三、能源审计 |  |  |  |
| 1. 高耗能建筑 |  |  |  |
| 2. 标杆建筑 |  |  |  |
| 四、能效公示 |  |  |  |

- 1.1.9   关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见

财建[2009]128号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、建设厅（委、局），新疆生产建设兵团财务局、建设局：

为贯彻实施《可再生能源法》，落实国务院节能减排战略部署，加强政策扶持，加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，现提出以下实施意见：
　　一、充分认识太阳能光电建筑应用的重要意义
　  （一）推动光电建筑应用是促进建筑节能的重要内容。随着我国工业化和城镇化的加快和人民生活水平提高，建筑用能迅速增加。我国太阳能资源丰富，开发利用太阳能是提高可再生能源应用比重，调整能源结构的重要抓手。城乡建设领域是太阳能光电技术应用的主要领域，利用太阳能光电转换技术，解决建筑物、城市广场、道路及偏远地区的照明、景观等用能需求，对替代常规能源，促进建筑节能具有重要意义。
　  （二）推动光电建筑应用是促进我国光电产业健康发展的现实需要。近年来，我国光电产业呈现快速增长态势，目前已经成为世界第一大太阳能电池生产国，有一批具有国际竞争力和国际知名度的光电生产企业，已形成具有规模化、国际化、专业化的产业链条。但目前国内市场需求不足，过度依赖国际市场，加大了市场风险，在一定程度上影响了产业发展。推动光电建筑应用，拓展国内应用市场，将创造稳定的市场需求，促进我国光电产业健康发展。
　  （三）推动光电建筑应用是落实扩内需、调结构、保增长的重要着力点。推动光电在城乡建设领域的规模化、专业化应用，可以有效带动高新技术及节能环保领域的资金投入，可以促进建材、化工、冶金、装备制造、电气、建筑安装、咨询服务等多个产业实现调整升级，对于实现产业结构调整，促进经济增长方式转变，扩大就业，具有十分重要的现实意义。
　　二、支持开展光电建筑应用示范，实施“太阳能屋顶计划”
　　为有效缓解光电产品国内应用不足的问题，在发展初期采取示范工程的方式，实施我国“太阳能屋顶计划”，加快光电在城乡建设领域的推广应用。
　  （一）推进光电建筑应用示范，启动国内市场。现阶段，在条件适宜的地区，组织支持开展一批光电建筑应用示范工程，实施“太阳能屋顶计划”。争取在示范工程的实践中突破与解决光电建筑一体化设计能力不足、光电产品与建筑结合程度不高、光电并网困难、市场认识低等问题，从而激活市场供求，启动国内应用市场。
　  （二）突出重点领域，确保示范工程效果。综合考虑经济性和社会效益等因素，现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范；积极支持在农村与偏远地区发展离网式发电，实施送电下乡，落实国家惠民政策。
　  （三）放大示范效应，为大规模推广创造条件。通过示范工程调动社会各方发展积极性，促进落实国家相关政策。加强示范工程宣传，扩大影响，增强市场认知度，形成发展太阳能光电产品的良好社会氛围；促进落实上网分摊电价等政策，形成政策合力，放大政策效应；将光电建筑应用作为建筑节能的重要内容，在新建建筑、既有建筑节能改造、城市照明中积极推广使用。
　　三、实施财政扶持政策
　　国家财政支持实施“太阳能屋顶计划”，注重发挥财政资金政策杠杆的引导作用，形成政府引导、市场推进的机制和模式，加快光电商业化发展。
　  （一）对光电建筑应用示范工程予以资金补助。中央财政安排专门资金，对符合条件的光电建筑应用示范工程予以补助，以部分弥补光电应用的初始投入。补助标准将综合考虑光电应用成本、规模效应、企业承受能力等因素确定，并将根据产业技术进步、成本降低的情况逐年调整。
　  （二）鼓励技术进步与科技创新。为激励先进，将严格设定光电建筑应用示范的标准与条件。财政优先支持技术先进、产品效率高、建筑一体化程度高、落实上网电价分摊政策的示范项目，从而不断促进提高光电建筑一体化应用水平，增强产业竞争力。
　  （三）鼓励地方政府出台相关财政扶持政策。将充分调动地方发展太阳能光电技术的积极性，出台相关财税扶持政策的地区将优先获得中央财政支持。
　　四、加强建设领域政策扶持
　　各级建设主管部门要切实履行职责，把太阳能光电建筑应用作为建筑节能工作的重要内容，完善技术标准，推进科技进步，加强能力建设，逐步提高太阳能光电建筑应用水平。
　  （一）完善技术标准。各级建设主管部门要大力推动建筑领域中有关太阳能光电技术应用的国家相关技术标准的贯彻和执行，并结合本地实际，积极研究制定太阳能光电技术在建筑领域应用的设计、施工、验收标准、规程及工法、图集，促进太阳能光电技术在建筑领域应用实现一体化、规范化。各光电企业也应要制定本单位产品在建筑领域应用的企业标准，提高应用水平。
　  （二）加强质量管理。各地建设主管部门要加强对太阳能光电技术应用项目的质量管理，在项目建设过程中，依据国家法律法规和工程强制性标准加强监督检查和指导，对不符合现行有关标准或不能实现项目预期节能目标的要责令改正。
　  （三）加强光电建筑一体化应用技术能力建设。各级建设主管部门要充分依托相关机构，做好光电建筑应用示范项目的技术支撑工作；要积极为光电生产企业、设计单位、施工企业提供公共服务，整合各方面力量，推动太阳能光电生产、设计、施工三者有效结合，提高光电建筑一体化应用能力。
　　各地应建立推进太阳能光电技术在建筑领域应用的工作协调机制，切实加强对推进光电建筑应用工作的领导。财政、建设等相关部门要加强组织领导和统筹协调，依托现有的建筑节能机构，由专门人员具体负责，抓紧制订光电建筑应用实施规划以及具体实施方案，协调项目实施工作，解决推进工作中的问题，及时总结经验进行推广。

财政部

住房和城乡建设部

二〇〇九年三月二十三日

- 1.1.10   财政部关于印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知

财建[2009]129号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：

为贯彻实施《可再生能源法》，落实国务院节能减排战略部署，加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，我们制定了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》。现予印发，请遵照执行。

附件：太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法

中华人民共和国财政部
二〇〇九年三月二十三日

附件：

太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法

第一条　根据国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）及《财政部 建设部关于印发<可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法>的通知》（财建[2006]460号）精神，中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金，支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广。为加强太阳能光电建筑应用财政补助资金（以下简称补助资金）的管理，提高资金使用效益，特制定本办法。

　　第二条  补助资金使用范围
　　（一）城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用等给予定额补助。
　　（二）太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制。
　　（三）太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广。

　　第三条　补助资金支持项目应满足以下条件：
　　（一）单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp；
　　（二）应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅光电产品效率应超过16％，多晶硅光电产品效率应超过14％，非晶硅光电产品效率应超过6%；
　　（三）优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目；
　　（四）优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目；
　　（五）优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。

　　第四条　鼓励地方出台与落实有关支持光电发展的扶持政策。满足以下条件的地区，其项目将优先获得支持。
　　（一）落实上网电价分摊政策；
　　（二）实施财政补贴等其他经济激励政策；
　　（三）制定出台相关技术标准、规程及工法、图集；

　　第五条　本通知印发之日前已完成的项目不予支持。

　　第六条　2009年补助标准原则上定为20元/Wp，具体标准将根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。

　　第七条　申请补助资金的单位应为太阳能光电应用项目业主单位或太阳能光电产品生产企业，申请补助资金单位应提供以下材料：
　　（一）项目立项审批文件（复印件）；
　　（二）太阳能光电建筑应用技术方案；
　　（三）太阳能光电产品生产企业与建筑项目等业主单位签署的中标协议；
　　（四）其他需要提供的材料。

　　第八条　申请补助资金单位的申请材料按照属地原则，经当地财政、建设部门审核后，报省级财政、建设部门。

　　第九条　省级财政、建设部门对申请补助资金单位的申请材料进行汇总和核查，并于每年的4月30日、8月30日前联合上报财政部、住房和城乡建设部（附表）。

　　第十条　财政部会同住房城乡建设部对各地上报的资金申请材料进行审查与评估，确定示范项目及补助资金的额度。

　　第十一条　财政部将项目补贴总额预算的70％下达到省级财政部门。省级财政部门在收到补助资金后，会同建设部门及时将资金落实到具体项目。

　　第十二条　示范项目完成后，财政部根据示范项目验收评估报告，达到预期效果的，通过地方财政部门将项目剩余补助资金拨付给项目承担单位。

　　第十三条　补助资金支付管理按照财政国库管理制度有关规定执行。

　　第十四条　各级财政、建设部门要切实加强补助资金的管理，确保补助资金专款专用。对弄虚作假、冒领、截留、挪用补助资金的，一经查实，按国家有关规定执行。

　　第十五条　本办法由财政部、住房城乡建设部负责解释。

　　第十六条　本办法自印发之日起执行。

- 1.1.11   关于实施金太阳示范工程的通知

财建〔2009〕397号

各省、自治区、直辖市财政厅（局）、科技厅（委）、发展改革委（能源局），新疆生产建设兵团财务局、科技局、发展改革委，有关中央企业：

为促进光伏发电产业技术进步和规模化发展，培育战略性新兴产业，根据《可再生能源法》、《国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》（国发〔2005〕44号）、《可再生能源中长期发展规划》（发改能源〔2007〕2174号）和《可再生能源发展专项资金管理办法》（财建〔2006〕237号），中央财政从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化（以下简称金太阳示范工程)。为加强财政资金管理，提高资金使用效益，规范项目管理，我们制定了《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

为保证金太阳示范工程顺利实施，各省财政、科技、能源部门要加强领导，组织电网等有关单位，依据本通知及国家有关规定，抓紧制定金太阳示范工程（2009-2011年）实施方案（含按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕129号）享受财政补贴的项目），于2009年8月31日前报财政部、科技部、国家能源局，原则上每省（含计划单列市）示范工程总规模不超过20兆瓦。同时，各地区要跟踪金太阳示范工程示范项目建设和运行情况，定期将示范运行情况、财政补助资金安排使用情况以及示范推广中存在的问题报告财政部、科技部、国家能源局。

附件：金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法

财政部

科技部

国家能源局

二〇〇九年七月十六日

附件：

金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法

第一章　总　　则

第一条　根据《可再生能源法》、《国家中长期科技发展规划纲要》、《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展专项资金管理办法》（财建〔2006〕237号），中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金支持实施金太阳示范工程。为加强财政资金管理，提高资金使用效益，规范项目管理，特制定本办法。

第二条　金太阳示范工程综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，以促进光伏发电技术进步。

第三条　财政补助资金按照科学合理、公正透明的原则安排使用，接受社会各方面监督。

第二章　支持范围

第四条　财政补助资金支持范围包括：

（一）利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目。

（二）提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目。

（三）在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目。

（四）光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化。

（五）光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等。

（六）太阳能光电建筑应用示范推广按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕129号）执行，享受该项财政补贴的项目不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报。

（七）已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。

第三章　支持条件

第五条　财政补助资金支持的项目必须符合以下条件：

（一）已纳入本地区金太阳示范工程实施方案。

（二）单个项目装机容量不低于300kWp。

（三）建设周期原则上不超过1年，运行期不少于20年。

（四）并网光伏发电项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。独立光伏发电项目的业主单位，具有保障项目长期运行的能力。

（五）项目必须达到以下技术要求：

1．光伏发电产品及系统集成具有先进性；

2．采用的光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等主要设备必须通过国家批准认证机构的认证；

3．并网项目满足电网接入相关技术标准和要求；

4．配置发电数据计量设备，并正常运行。

第六条　光伏发电项目的系统集成商和关键设备应通过招标的方式择优选择。

第四章　补助标准和电网支持

第七条　由财政部、科技部、国家能源局根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。

光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。

第八条　各地电网企业应积极支持并网光伏发电项目建设，提供并网条件。

用户侧并网的光伏发电项目所发电量原则上自发自用，富余电量及并入公共电网的大型光伏发电项目所发电量均按国家核定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收购。

第九条　有条件的地方可安排一定资金给予支持。

第五章　资金的申报和下达

第十条　省级财政、科技、能源部门按要求编制金太阳示范工程实施方案（格式见附1），明确示范项目建设地区、建设内容、进度安排等，联合报财政部、科技部、国家能源局备案。

第十一条　纳入实施方案的项目，完成立项和系统集成、关键设备招标，并由当地电网企业出具同意接入电网意见后，提出财政补助资金申请报告（格式见附2），按属地原则，报省级财政、科技、能源部门。

第十二条　省级财政、科技、能源部门负责组织对财政补助资金申请报告进行审查汇总后（格式见附3），于每年2月底和8月底前联合上报财政部、科技部、国家能源局。

第十三条　财政部、科技部、国家能源局组织对各省上报项目的技术方案、建设条件、资金筹措等材料进行审核。财政部根据项目的投资额和补助标准核定补助金额，并按70%下达预算。项目完工后，项目业主单位及时向省级财政、科技、能源部门提出项目审核及补助资金清算申请。财政部根据项目实际投资清算剩余补助资金。

第十四条　各级财政部门按照财政国库管理制度等有关规定，拨付补助资金。

第六章　监督管理

第十五条　地方财政、科技、能源部门负责对示范项目实施情况进行监督检查。

第十六条　项目完工后，财政部、科技部、国家能源局委托有关机构对项目进行评审。

第十七条　电网企业负责按期统计示范项目发电量，并对并网光伏发电项目运行情况进行监控。

第十八条　示范项目业主单位对项目申报材料的真实性负责，对弄虚作假、骗取财政补助资金的单位，将扣回补助资金，并取消申请财政补助资金的资格。

第十九条　财政补助资金必须专款专用，任何单位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。对违反规定的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定处理。

第七章　附　　则

第二十条　本办法由财政部会同科技部、国家能源局负责解释。

第二十一条　本办法自印发之日起施行。

- 1.1.12   关于做好金太阳示范工程实施工作的通知

财政部、科技部、国家能源局已确定纳入金太阳示范工程的项目，计划在2-3年时间内实施完成。为加快示范工程建设，规范项目管理，提高财政资金使用效益，按照《财政部科技部 国家能源局关于实施金太阳示范工程的通知》（财建[2009]397号）要求，现就做好项目实施工作的有关事项通知如下：

一、请督促项目业主单位抓紧做好项目立项、审批、环评等各项工作。如项目无法实施或需要调整，应及时上报财政部、科技部、国家能源局。

二、严格招标程序，做好招标工作。

（一）项目业主单位必须通过公开招标方式择优选择系统集成商和关键设备（包括光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等）。项目比较集中的地区，可由地方统一组织招标。

（二）招标条件必须符合《金太阳示范工程基本要求》。

（三）招标条款不得含有要求使用本地产品等地方保护内容。

（四）光伏系统集成商或关键设备生产企业作为项目业主单位的，对外采购也必须严格履行招标程序；如选用本企业或关联企业提供的集成服务或关键设备，需在符合《金太阳示范工程基本要求》基础上，按成本核算投资。财政部对其补贴标准另行核定。

三、示范项目要加快实施，建设周期原则上不超过一年。同时，要严格控制工程质量，地方财政、科技、能源部门负责对示范项目实施情况进行日常监督，尤其是对造价偏高、系统集成商或设备供应商作为业主单位的项目，要进行重点检查。对在工业区、产业园连片开发建设的项目，要集中实施，统一管理，提高综合效益。

四、并网光伏发电项目必须配置数据采集系统和远程通讯系统，实行集中、实时监控。

五、项目完工后，业主单位要抓紧进行项目竣工决算，财政部将会同科技部、国家能源局组织对项目进行评审，并据实清算补助资金。

六、申请2009年财政补助资金的项目业主单位在完成立项、用地许可、项目审批、关键设备招标、资本金筹措等前期准备工作后，及时提交财政补助资金申请报告及中标协议、购销合同、项目审批文件、关键设备检测认证报告、同意接入电网意见等相关材料。各省级财政、科技、能源部门负责汇总财政补助资金申请报告，按项目装订成册，于2009年11月30日前报财政部、科技部、国家能源局。

财政部

科技部

国家能源局

二〇〇九年十一 月 九日

- 1.1.13   金太阳示范工程基本要求（2009年）

- 系统集成要求

- 并网光伏发电项目符合《光伏电站接入电网技术规定（试行）》的要求。

- 并网光伏发电项目须配置现地数据采集系统，能够采集项目的各类运行数据，并按规定的协议通过GPRS/CDMA无线通道、电话线路或Internet公众网上传。

- 系统整体质保期不低于2年。

- 支持在光伏系统中采用新产品和新技术。

- 关键设备要求

（一）电池组件

1．晶体硅组件最高限价14元/峰瓦，非晶硅薄膜组件最高限价9元/峰瓦。

2．单晶硅组件效率不低于15%，多晶硅组件效率不低于14%，非晶硅薄膜组件效率不低于6%。

3．组件使用寿命不低于25年。

4．晶体硅组件衰减率2年内不高于2%、10年内不高于10%、25年内不高于20%；非晶硅薄膜组件衰减率2年内不高于4%、10年内不高于10%、25年内不高于20%。

5．晶体硅和非晶硅薄膜组件须分别按照GB/T9535（或IEC61215）和GB/T18911（或IEC61646）标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

6．组件整体质保期不低于5年，功率衰减质保期不低于25年。

7．采用化合物薄膜、聚光等新型太阳电池技术须有成功案例。

（二）并网逆变器

1．单相逆变器最高限价5元/瓦；三相逆变器最高限价3元/瓦。

2．最大逆变效率不低于94%。

3．平均无故障时间不低于5年，使用寿命不低于20年。

4．须按照CNCA/CTS0004:2009认证技术规范要求，通过国家批准认证机构的认证。

5．单相逆变器质保期不低于5年；三相逆变器质保期不低于2年。

（三）独立逆变器（5千瓦以上独立光伏发电系统所用逆变器）

1．最高限价为3元/瓦。

2．直流电压等级不低于48V。

3．功率不低于5kW。

4．正弦波输出，波形失真度不低于5%。

5．逆变效率不低于85%。

6．整机质保期不低于2年。

7．平均无故障时间不低于3年，使用寿命不低于12年。

8．按照GB/T19064标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

（四）独立控制器（5千瓦以上独立光伏发电系统所用控制器）

1．最高限价为2元/瓦。

2．直流电压等级不低于48V。

3．功率不低于5kW。

4．平均无故障时间不低于3年，使用寿命不低于12年。

5．按照GB/T19064标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

6．整机质保期不低于2年。

（五）控制逆变一体机

1．最高限价为4元/瓦（以逆变部分容量确定）。

2．直流电压等级为24V。

3．逆变效率不低于80%。

4．平均无故障时间不低于3年，使用寿命不低于12年。

5．按照GB/T19064标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

6．整机质保期不低于2年。

（六）用于独立光伏系统的铅酸蓄电池

1．最高限价为1.3元/瓦时。

2．直流电压等级为2V、12V。

3．正常使用期限不低于5年。

4．产品性能符合太阳能光伏发电系统的使用特点，通过国家批准认证机构的认证。

5．质保期不低于2年。

  - 江苏省地方性文件

- 1.2.1   关于加强建筑节能工作的通知

苏政办发〔2008〕17号

一、充分认识加强建筑节能工作的重要意义
　　我省是资源小省、能耗大省，一次能源主要靠省外输入，能源资源供应不足矛盾突出。建筑能耗占全社会能耗的20%左右，建筑节能是全社会节能的重要组成部分。近年来，全省各地各有关部门认真贯彻环保优先、节约优先方针，扎实推进建筑节能工作，取得了明显成效。“十五”期间，全省建成节能建筑8437万平方米，节约能耗67.5亿千瓦时，相当于节约266万吨标准煤。但建筑节能工作中还存在不少问题和薄弱环节，主要是建筑节能意识不强，标准执行不力，建筑节能的体制机制和政策体系尚未形成，节能建筑比例小，既有建筑能耗高，建筑节能技术和产品水平不高。随着经济快速发展、城市化进程加快推进和人民群众生活水平的提高，建筑能耗持续增长，占全社会能耗比例不断提高。在新的发展阶段，大力推进建筑节能工作，有利于促进资源节约和能源利用，降低污染物排放，改善人居环境。这是贯彻落实科学发展观的具体体现，是推进“两个率先”的必然要求，是实现节能减排目标的重要途径。各级各有关部门要充分认识加强建筑节能工作的重要意义，把推进建筑节能作为节能减排的重点工程，作为建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容，作为实施可持续发展战略的重大举措，科学规划，扎实推进，采取切实有效措施，不断提高全省建筑节能水平。
　　二、建筑节能工作的指导思想和目标任务
　　当前和今后一个时期，全省建筑节能工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以新建建筑和既有机关办公建筑、大型公共建筑节能为重点，健全法规制度，强化政策引导，推进科技进步，落实节能标准，加强考核评价，尽快形成与我省经济社会发展水平相适应的建筑节能技术体系与政策体系，促进节能减排任务的完成，积极推进节约型社会建设。
　　“十一五”期间，全省要实现建筑节能1000万吨标准煤。其中新建住宅建筑实现节能280万吨标准煤，新建公共建筑实现节能570万吨标准煤；开展既有机关办公建筑、大型公共建筑和住宅的建筑节能改造试点，完成5%至10%的既有机关办公建筑和大型公共建筑的节能改造，实现节能100万吨标准煤；推广可再生能源在建筑中的应用，实现替代常规能源50万吨标准煤。
　　要实现上述目标任务，必须全面推进新建建筑节能在住宅和公共建筑的全覆盖；加快既有机关办公和大型公共建筑的节能改造试点、示范；在建筑中广泛应用以太阳能、地热能为重点的可再生能源技术，推广绿色照明。
　　三、加强新建建筑节能的全过程监管
　　严格执行建筑节能设计标准。全省城镇新建住宅和公共建筑必须全面执行建筑节能设计50%的标准，将节能要求落实到每一栋新建住宅和公共建筑。到“十一五”期末，逐步过渡到建筑节能设计65%的标准，政府投资项目率先执行更高的节能标准。
　　规范建筑节能项目审批。各级各有关部门要切实加强新建建筑的节能监管，规范从立项审批到竣工验收备案各个环节的管理。各级项目审批部门要把建筑节能作为项目审批的重要条件，明确相关要求，落实相应投资。各级规划行政主管部门在规划审批时，要从建筑布局、形状、朝向、外墙材料等方面提出建筑节能要求，从严控制使用玻璃幕墙，加强对落实情况的核查；对不符合要求的，不得发放建设工程规划许可证。施工图审查机构要对施工图设计文件中的建筑节能进行专项审查，涉及建筑节能设计的重大变更，必须重新报施工图审查机构审查，未经审查或审查不合格的，不得出具施工图设计审查意见，建设行政主管部门不得颁发施工许可证。建设行政主管部门要加强工程实施环节各责任主体执行建筑节能情况的监管，确保按审查合格的施工图设计文件和相关标准要求进行施工。要严把工程竣工验收备案和房屋销售环节关，对建筑节能进行专项验收，推行现场热工性能检测；达不到节能标准的，不得办理竣工验收备案手续，房产部门不得办理房屋产权证。从2008年起，在所有新建商品房销售买卖合同、质量保证书和使用说明书等文件中要载明建筑能耗、节能措施等内容。
　　加大建筑节能执法监督力度。各级建设行政主管部门要加强对新建住宅和公共建筑实施建筑节能的监督检查，对不执行或擅自降低建筑节能标准的，要依据《中华人民共和国节约能源法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《民用建筑节能管理规定》严肃查处。省建设厅要完善建筑节能专项检查制度，定期组织开展建筑节能专项检查，并将检查情况在全省通报。
　　四、建立和完善机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系
　　加强机关办公建筑和大型公共建筑的节能运行监管。新建公共建筑要根据相关要求，安装用能计量设备。公共建筑内的所有单位，除医院等有特殊要求的以外，都要遵守国家关于空调温度设置的规定。各级政府机关要带头厉行节约，发挥表率作用。省建设厅和省级机关事务管理局等有关部门要切实抓好机关办公建筑和大型公共建筑节能监管试点示范工作。省级机关和南京、常州、徐州3个试点城市，要按照国家的统一部署，组织好试点示范工作。要积极开展机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计和能效公示工作，研究制定能耗定额和超定额加价制度，逐步建立节能监管体系，加强建筑用能管理，提高能源使用效率。其他有条件的地区，也要积极开展相关工作。 
　　加快现有机关办公建筑和大型公共建筑的节能改造。各地要对现有机关办公建筑和大型公共建筑进行分类统计，对达不到节能标准的，要针对建筑外围护结构及暖通空调设备、室内照明等方面存在的问题，有计划地进行节能改造。机关办公建筑的节能改造费用，由同级人民政府纳入本级财政预算。从2008年起，全省所有机关办公建筑、大型公共建筑，在进行装修、扩建、加层等改造时，都必须达到建筑节能标准。 
　　五、在建筑中推广应用可再生能源和绿色照明
　　加强太阳能热水系统在建筑中的应用。自2008年起，全省城镇区域内新建12层及以下住宅，以及新建、改建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑，具备条件的应统一设计、安装太阳能热水系统。城镇区域内12层以上新建住宅建筑应用太阳能热水系统的，必须进行统一设计、安装。积极推广地（水、空气）源热泵系统，有条件的应优先考虑使用热泵系统进行采暖、空调和供热水。农村要积极推广太阳能、秸秆制气和沼气工程，鼓励在农村集中居住点统一设计、安装太阳能热水系统。在公用设施、宾馆、商厦、写字楼、体育场馆、居民住宅中推广高效节电照明系统。优先发展和建设城市功能照明，严格控制景观照明，加快城市照明节能灯具及系统的节能改造，提高城市照明质量，降低照明电耗。 
　　六、完善建筑节能的政策扶持和技术支持体系
　　加大对建筑节能的投入。按照国务院《节能减排综合性工作方案》要求，各级人民政府在财政预算中安排一定资金，支持重点节能工程、节能新机制的推广、节能管理能力建设等。2010年底前，建成30项省级绿色建筑示范工程。对列入国家或省级可再生能源建筑应用示范项目，按照规定享受低息贷款，各级财政给予相应贴息。 
　　制定落实建筑节能经济扶持政策。对从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造等项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额征收企业所得税。房屋建筑工程中全部（含基础部分）使用经认定合格的非粘土新型墙材并达到节能要求的，新型墙材专项基金预收款100%予以退还；使用非粘土新型墙材占墙材总用量比例达到60%以上并达到节能要求的，专项基金预收款按照实际使用比例退还；使用非粘土新型墙材占墙材总用量比例低于60%或达不到节能要求的，一律不退还专项基金。从事可再生能源设备生产、技术开发的企业，经认定为高新技术企业的，减按15％的税率征收企业所得税，并享受高新技术企业的其他优惠政策。
　　加强建筑节能技术体系建设。积极推广应用建筑节能新技术，定期发布建筑节能产品推广使用目录，各类工程应优先选用国家和省推广认定的新技术。加强产学研联合，培育一批从事建筑节能技术研发、生产的产业化基地。以各类示范工程为载体，加快新材料、新技术的集成应用，在试点示范的基础上，促进形成各类建筑节能技术标准和规程。参照国家绿色建筑评比办法，设立江苏省绿色建筑奖，由省建设厅每年评比表彰一批绿色建筑综合奖和单项奖。
　　加强建筑节能服务体系建设。大力推行合同能源管理，形成面向市场的节能机制和应用模式。鼓励成立专门的建筑节能服务公司，培育相应的中介组织，促进节能服务产业化。建立以建筑能效测评标识为特征的市场准入、建筑节能技术及产品认证制度。
　　七、切实加强对建筑节能工作的组织领导
　　建立建筑节能工作协调机制。推进建筑节能是一项系统工程和长期任务，迫切需要加强组织领导，各方协调配合，形成工作合力。成立省建筑节能工作联席会议，由分管副省长召集，省有关部门负责同志参加，研究解决建筑节能工作中的重要事项。各市、县也要成立相应机构，强化建筑节能工作的组织协调。各级建设部门作为建筑节能主管部门，要综合协调建筑节能工作的有关事项，研究制定建筑节能发展目标、政策措施、技术标准，指导和推进建筑节能产品、技术的推广应用。各级发展改革部门、经贸部门在审批各类投资项目时，要强化建筑节能部分的审查。墙体材料改革行政主管部门要加强对粘土墙体材料的管理，墙改基金要重点扶持符合建筑节能发展要求的非粘土新型墙体材料，加大节能、利废、环保新型墙体材料的开发力度。国土资源部门要加强对建设用地的管理，不得审批以耕地粘土为主要原料的砖瓦窑场用地。环保部门在对建设项目进行环境影响评价审查时，要将建筑节能内容列入审查范围。科技部门要加大对建筑节能技术研究攻关的支持力度。财政、税务、价格主管部门要按照国家有关规定，制订实施有关新型建筑材料、建筑节能工程的扶持政策。其他有关部门要按照职能分工，认真做好相关配合支持工作，形成工作合力，共同推进建筑节能工作。
　　建立工作目标责任制和评价考核体系。各市、县人民政府要按照省政府关于节能减排的部署要求，结合当地实际情况，明确本地区建筑节能目标，层层分解任务，落实目标责任，将建筑节能目标任务的完成情况与当地节能减排工作挂钩，纳入对单位和个人的年度考核体系。对各地开展建筑节能工作的情况，由省有关部门每年组织检查考核，对在建筑节能工作中做出突出贡献的单位和个人予以表彰奖励。
　　加强建筑节能宣传教育和培训工作。各地要将建筑节能宣传纳入重大主题宣传活动，制订建筑节能宣传方案，积极宣传建筑节能的重要意义以及相关政策措施，提高全社会节约环保意识，形成全民共同监督建筑节能的良好氛围。切实加强建筑节能培训工作，组织从事建筑项目开发建设、建筑节能设计、监理、施工图审查、工程质量监督以及管理单位的人员参加建筑节能技术培训，确保建筑节能要求和相关标准规定得到严格执行、落到实处。

二○○八年四月一日

- 1.2.2   关于推进节约型城乡建设工作意见

（苏政办发〔2009〕128号）

各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：
　　省住房和城乡建设厅《关于推进节约型城乡建设工作的意见》已经省人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

二○○九年十一月十八日

关于推进节约型城乡建设工作的意见
（省住房和城乡建设厅）

推进节约型城乡建设，是构建资源节约型、环境友好型社会的重要内容，是“推动科学发展、建设美好江苏”的迫切需要，对加快建设领域节能减排步伐，实现建设“经济繁荣、社会和谐、生态友好、文化多元”的可持续人居家园目标，具有重要意义。当前，我省城乡建设规模总量大、资源能源消耗高、节能减排任务重，节约型城乡建设面临十分繁重的任务。为积极探索城乡建设的有效途径，切实提高节约型城乡建设水平，现提出如下意见。

一、总体要求
　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，主动适应经济社会发展需要，把资源节约、环境友好、生态宜居的理念贯穿城乡规划建设管理的各个环节，加快建筑业、房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业发展升级，促进工程建设、城市建设、村镇建设模式全面转型，实现节约型城乡建设又好又快发展。
　　（一）紧凑布局，统筹发展。围绕提升城乡建设用地效能调整完善空间规划，倡导“紧凑型城镇、开敞型区域”理念，推动集约宜居型城镇和村庄的规划建设。加强区域基础设施共建共享和城乡统筹，引导村庄建设相对集中。强化城镇发展边界控制和空间复合利用，积极推行基础设施建设和土地利用互动的开发模式，构建城市多中心体系。
　　（二）节约建造，绿色生态。推广使用节地、节能、节水、节材和环保的新材料、新结构、新技术、新设备。探索工程建设实施方式改革，创新有利于节约型工程建设的体制机制。加快太阳能、浅源地热等在建筑中的应用，推进新能源建筑一体化建设，推广绿色建筑和绿色施工。
　　（三）资源循环，运营高效。加强市政建设中的能源节约和资源循环利用，促进建筑垃圾和生活垃圾的资源化，推广综合管沟和绿色照明，提高市政建设和管养水平。加强城市节约用水和水资源循环利用，强化市政公用企业的节能降耗。推进数字化城管，促进城乡基础设施建设精细化管理与高效运营。
　　（四）保护环境，和谐宜居。严格风景名胜与历史文化资源保护，把城市自然山水与历史地段的保护与城市特色空间塑造、城市竞争力提升、人居环境品质改善有机结合起来，把节约型住宅与宜居型环境塑造有机结合起来。在节约资源能源的同时提高居住舒适度，促进城市生活品质提升与社会和谐。
　　（五）科学决策，规范管理。提高城乡规划的前瞻性和决策的科学化、民主化程度，充分发挥对建设发展的引导和调控作用。加强建设工程项目前期研究，做好城市基础设施建设项目储备。积极推进决策透明化，科学合理确定项目内容、规模和周期。创新工程建设组织模式，推行工程总承包和代建制，规范工程建设审批环节管理，提高施工现场管理组织化程度和工程建设水平。

二、重点工作
　　今后3年，紧紧围绕节能减排目标任务，结合城乡建设实际，全面推进资源能源节约，提高资源能源利用与运营效率，引导城乡建设发展模式转型升级，形成一批既具代表性、示范性又可复制、能推广的技术和工程项目，促使全省节约型城乡建设取得突破性进展。
　　（一）推进城市空间复合利用。规划引导区域协调发展，促进区域基础设施共建共享。引导紧凑型城市布局，控制城镇空间发展边界，县以上城市人均建设用地控制在120平方米以内。提升城市用地尤其是工业园区的土地利用效能，继续推进工业向园区集中、人口向城镇集中、居住向社区集中，促进土地节约集约利用。加强城市规划与土地利用规划、产业发展规划、重大基础设施专项规划之间的协调。积极推动城市地下空间合理综合利用，2012年特大城市与大城市编制完成地下空间开发利用规划并有序实施。协调地上和地下空间的开发利用，统筹城市历史遗迹、自然风景资源的保护和利用。
　　（二）推进节约型村庄规划建设。加快实施镇村布局规划，研究制定引导农民集中居住的政策措施，引导新建翻建的农房在规划点上建设。合理控制农房占地面积和建筑面积，引导村庄节约集聚建设，提高村庄建设用地效率和集约化水平。继续推进村庄环境综合整治，优化配置农村基础设施和公共服务配套设施，因地制宜开展村庄道路建设和村庄绿化工作，体现乡村自然生态特色。加快探索符合农村特点的低成本建设和运营的生活污水处理技术，研究探索农村生活污水处理机制。促进农村太阳能、生物质能等可再生能源的应用。鼓励农村生活垃圾源头分类、就地减量和资源利用，倡导有机垃圾沤肥回田。
　　（三）推进可再生能源建筑一体化。在建筑中普及应用太阳能光热利用技术，加快推进太阳能光热与建筑一体化。积极开发利用太阳能光电建筑一体化技术，加快太阳能光电建筑应用步伐。大力推广土壤源热泵、水源热泵等浅源地热建筑应用一体化。在经济适用房、廉租房等保障性住房中，推进应用太阳能利用等适用节能技术。到2012年，全省新建建筑可再生能源利用率达60%。
　　（四）推进绿色建筑健康发展。加强建筑全过程节能审查，确保所有新建建筑执行节能强制性标准。2010-2012年三年新增节约400万吨标煤的能力，进一步提升建筑节能对全社会节能的贡献率。开展和规范绿色建筑评价标识认证。加快大型公共建筑能耗监测和节能运行监管体系建设，推动公共建筑节能改造。制定出台政府机构和公共建筑能耗定额，结合旧小区出新和环境改造，逐步推行既有住宅节能改造。结合建筑能耗测定与能耗标准制定，出台建筑合同能源管理办法，逐步建立建筑节能投资和担保机制，引导企业和社会资金投资建筑节能领域。积极推广新型结构体系，加快发展和应用新型墙体材料，努力降低建筑材料消耗。
　　（五）推进绿色施工管理。制定《江苏省绿色施工管理规定》、《江苏省绿色施工评价标准》，加强对建筑工地绿色施工的指导，全面开展绿色施工工地创建活动，其中5%的工地达到省级标准，加大对绿色施工工地的奖励力度。推广应用新技术、新工艺、新材料和新设备，提升建筑施工工地管理水平。积极推进建筑工业化进程，集中力量培育若干个大型建筑工业化基地，提升建造方式的标准化和专业化水平。大力实施精品工程战略，加快建筑施工机械化、精细化和管理信息化步伐。
　　（六）推进住宅全装修工作。抓住房地产市场转型的机遇，鼓励房地产开发企业提供切合群众需求、多样化的建筑和装修方案以及人性化的住宅产品服务。通过实施康居示范工程和开展住宅性能认定工作，进一步提高全装修住宅在市场供应结构中的比例，力争到2012年苏南中心城区新建住宅全装修比例达到50%以上，其他地区达到30%以上。制定《江苏省成品住宅装修技术标准》，加强过程监督管理，推广使用节能环保部品和材料，将装修产品质量、施工质量纳入基本建设管理程序。
　　（七）推进综合管廊建设。以近期大规模建设的城市新区、城市重点改造地区为重点，以弱电、通信等综合管沟为突破口，不断扩大综合管沟内涵，有序推进综合管沟建设。探索旧城区综合管沟建设新技术、新模式。创新综合管沟投资、建设和运营机制，建成一批综合管沟示范项目。积极倡导建设城市地面基础设施公用走廊，通过规划引导城市高压走廊、铁路走廊、公路走廊等及两岸防护绿地的空间复合利用，提高城市空间利用效率。
　　（八）推进城市绿色照明。县级以上城市编制完成绿色照明规划，科学布局照明线路，设计适宜的照明强度，设定合理的照明时间。在新建和改造照明工程中，大力推广高光效照明光源、节能照明灯具、高效节能调控设备。加强城市照明用电管理，加快推进城市照明动态智能化。探索太阳能等清洁能源在城市照明中的使用，加强城市景观照明的科学设计和管理。以2005年为基数，到2012年城市照明累计节电率达到25%以上。
　　（九）推进节水型城市建设。深入开展节水型城市、小区、企业（单位）创建活动，全面提高城市节水工作水平，2012年建成15个省级节水型城市。大力推广再生水、雨水、河湖水在园林、绿化、洗车、环卫等行业的使用，提倡透水路面工程技术应用。提高城镇污水处理厂尾水资源化利用水平，城市再生水利用率达到10%。规划占地2万平方米以上的新建住宅小区和新建、改建、扩建的公共建筑，同步建设雨水收集利用设施。加快城市供水管网改造，城市供水产销差率降至15%以下。研究和推广耐旱性树种和节水型植物群落，推广使用微灌、滴灌、渗灌等技术，大力开展节水型绿化。
　　（十）推进城市垃圾资源化利用。积极推进建筑垃圾资源化利用，探索将房屋拆除垃圾资源化利用方案纳入城市房屋拆除管理。推进施工过程中建筑垃圾减量化和资源化进程，通过提高住宅全装修的比例减少二次装潢垃圾量。探索符合我省实际的垃圾分类收集与再生利用机制，积极试点推行建筑垃圾与餐厨垃圾的集中收运和资源化利用，推进生活垃圾填埋沼气综合利用和生活垃圾焚烧发电，拓宽垃圾再生利用产品的应用市场，提升垃圾处理技术，最大限度地减少对环境的影响。完善城乡一体化垃圾收运与处理机制，大力推进“组保洁、村收集、镇转运、县市集中处理”的城乡生活垃圾统筹收运处置体系建设。苏南地区要在2010年全面建成上述体系，苏中苏北地区生活垃圾收运和集中处理率要明显提高。

三、保障措施
　　（一）加强统筹协调。各地各有关部门要充分认识推进节约型城乡建设的重要性紧迫性，切实把这项工作摆上重要位置，抓紧研究部署，精心组织实施，做到政府引导与市场推动相结合，加强管理与政策激励相结合，示范带动与分类指导相结合，整体推进与分步实施相结合。研究制定节约型城乡建设相关标准和规章，加快科技创新和相关技术研发应用，形成制度规范、政策激励、技术保证、标准支撑的保障体系。加强各类市场参与主体的诚信建设，切实维护人民群众的合法权益。
　　（二）加大财政投入。各级财政要安排资金，对建设科技创新、可再生能源建筑应用一体化、节水技改等重点项目给予支持。加强省级建筑节能专项资金管理，重点支持新建建筑和既有建筑的节能改造；省科技成果转化、科技攻关、技术改造、新产品贴息、扶持服务业发展等专项资金也安排一定比例予以支持。积极实施绿色建筑产品政府采购制度，由建设部门会同科技、质量技术监督等部门组织开展绿色建筑产品认定，并向社会公布产品目录；机关、事业单位和社会团体用财政资金采购的，应当优先购买列入目录的产品。
　　（三）落实优惠政策。企业生产使用列入推广目录的建筑节能新技术、新工艺、新设备和新材料，以及经省有关部门认定的符合国家新型墙体材料目录和资源综合利用目录的新型墙体材料产品，依法享受税收优惠。企业购置符合国家节能节水专用设备企业所得税优惠目录的设备投资额，依法按照一定比例实行税额抵免。经建筑节能测评获得低能耗建筑节能标志的节能建筑项目和绿色建筑，符合企业所得税法有关规定的，实行企业所得税优惠。对从事国家重点扶持高新技术领域的企业，包括从事建设领域研发、设计、创意的企业，被认定为高新技术企业的，享受高新技术企业税收优惠政策。对全装修成品住宅，可由地方政府结合当地实际给予适当补贴。对垃圾资源化再生利用企业和专门从事处理、利用污水处理厂污泥的企业，依法给予税费减免优惠。
　　（四）建立价费机制。加快推行居民生活用水阶梯式水价制度和非居民用水超计划、超定额加价制度。鼓励中水回用，对再生水和污水处理用电实行价格优惠，可不执行峰谷分时电价。对直接使用再生水的用户免征水资源费，市政绿化及景观使用再生水的同时免征污水处理费。研究制定机关办公建筑和大型公共建筑能耗定额及超定额加价制度。根据垃圾分类和资源利用方式，制定不同的垃圾收费标准。鼓励江、河、湖、海附近的建筑使用地表水源热泵系统，并按照有关规定减免水资源费。对太阳能建筑光伏发电、垃圾焚烧发电实施优惠上网电价。鼓励工程项目代建或总承包，合理确定代建费收费标准。
　　（五）抓好宣传教育。注重发挥新闻媒体的作用，采取多种形式广泛宣传推进节约型城乡建设的目的和意义，积极倡导节约型生产方式和消费模式，让节约型城乡建设的理念家喻户晓、深入人心。切实加强培训工作，重点对规划设计、建筑监理、施工图审查、工程质量监督等方面技术管理人员进行培训，确保建筑节能有关规定得到全面落实。定期组织技术交流、技术推广、成果洽谈等专题活动，宣传推广节约型城乡建设新技术、新产品、新成果、新经验，提高公众节约意识，在全社会营造关心支持节约型城乡建设的良好氛围。
　　（六）强化工作考核。按照可量化、可操作、可落实的要求，制定考核评价指标体系，建立定期考核机制，对成绩突出的先进单位和个人予以表彰。积极推进管理制度创新，将节约型城乡建设相关考评指标纳入“人居环境奖”、“园林城市”、“优秀勘察设计奖”、“扬子杯”的创建和评选考核范围，将绿色工地创建成果纳入建筑施工企业招投标考核体系。各级建设、规划、房产、园林、建筑、市政公用等行政主管部门要把节约型城乡建设列入主要工作目标，强化督促检查，及时反馈情况，确保各项工作落到实处。

- 1.2.3   江苏省公共机构节能管理办法

江苏省人民政府令第 58 号

第一章 总 则

第一条 为推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，根据《中华人民共和国节约能源法》、国务院《公共机构节能条例》等法律、法规，结合本省实际，制定本办法。
第二条 本省行政区域内公共机构的节能工作，以及对公共机构节能工作的指导、管理和监督，适用本办法。法律、法规另有规定的除外。
本办法所称公共机构，是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。
第三条 县级以上地方人民政府应当加强对公共机构节能工作的领导，推动和促进公共机构节能工作的开展，将监督管理公共机构节能工作所需经费纳入本级财政预算。
第四条 省人民政府管理机关事务工作的机构（以下简称省机关事务管理机构），在省人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省的公共机构节能工作。
县级以上地方人民政府管理机关事务工作的机构（以下简称机关事务管理机构）在同级管理节能工作的部门指导下，负责本级公共机构节能监督管理工作，并指导下级公共机构节能工作。
县级以上地方人民政府教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门，在同级机关事务管理机构指导下，开展本级系统内公共机构节能工作。
第五条 公共机构负责人对本单位节能工作全面负责。
公共机构的节能工作实行目标责任制和考核评价制度，节能目标完成情况作为对公共机构负责人考核评价的内容。
第六条 鼓励开展公共机构节能技术开发，推广和应用节能新材料、新产品、新技术，发挥科研机构、行业协会、学术团体在公共机构节能工作中的技术咨询服务作用。
第七条 对在公共机构节能工作中做出显著成绩，以及检举公共机构严重浪费能源行为的单位和个人，县级以上地方人民政府按照国家和本省规定给予表彰和奖励。

第二章 节能规划

第八条 省机关事务管理机构应当会同省有关部门，根据省人民政府节能规划，制定全省公共机构节能规划，报省人民政府批准后实施。
第九条　机关事务管理机构应当会同同级有关部门，根据全省公共机构节能规划，结合本地实际，制定本级公共机构节能规划，并按年度将规划确定的节能目标和指标分解落实到本级公共机构。
县级公共机构节能规划应当包括所辖乡（镇）、街道公共机构节能的内容。
第十条 公共机构应当依据节能规划，结合本单位用能特点和上一年度用能状况，制定年度节能工作实施方案，并组织实施。
公共机构应当将节能工作实施方案，及时报送机关事务管理机构备案。

第三章 节能管理

第十一条 省机关事务管理机构应当会同省统计部门，建立健全公共机构能源消费统计报表制度，定期统计全省公共机构能源消费状况。
第十二条 机关事务管理机构应当会同本级管理节能工作的部门，建立公共机构节能监督管理信息平台，实现公共机构节能信息化、规范化管理。
第十三条 机关事务管理机构应当会同有关部门，根据本级公共机构能源消耗需求和特点，制定公共机构能源消耗定额。财政部门根据公共机构能源消耗定额，制定能源消耗支出标准。
教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门，在本级机关事务管理机构的指导下，根据本系统能源消耗需求和特点，制定系统内公共机构能源消耗定额。
能源消耗定额应当适时调整。
第十四条 机关事务管理机构应当会同有关部门，整合和优化配置办公用房、办公设施等资源，提高利用效率，降低能源消耗。
第十五条 公共机构建设项目应当进行节能评估和审查。未通过节能评估和审查的，负责批准或者核准固定资产投资项目的部门不得批准或者核准建设。
第十六条 机关事务管理机构应当会同有关部门，制定公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。公共机构既有建筑节能改造应当纳入政府投资项目管理，并按照有关规定履行项目审批手续。
第十七条 公共机构所属的建筑物，应当按照有关规定向省住房和城乡建设部门申请能效测评标识。机关事务管理机构应当对公共机构所属建筑物的能效测评标识结果统一进行公示。
第十八条 省人民政府负责政府采购监督管理的部门应当会同有关部门完善节能产品、设备政府采购名录，优先将取得节能产品认证证书的产品、设备列入政府采购名录。
第十九条 公共机构应当实行能源消费计量制度，区分用能种类、用能系统，实行能源消费分户、分类、分项计量，并定期对能源消耗状况进行监测与分析，及时发现、纠正用能浪费现象。
公共机构应当使用符合国家规定的计量器具，并依法定期检验。
能源消费计量与监测系统的建立与运行，应当符合国家和省有关技术标准和规范要求。
第二十条 公共机构应当指定专人负责能源消费统计，如实记录能源计量原始数据，建立统计台账。
公共机构应当于每年3月31日前，向机关事务管理机构报送上一年度能源消费状况报告。
第二十一条 公共机构应当按照规定进行能源审计，对本单位用能系统、设备的运行以及使用能源情况，进行技术性和经济性评价，并根据审计结果采取提高能源利用效率的措施。
第二十二条 公共机构应当按照国家、省有关强制采购或者优先采购的规定，采购列入节能产品、设备政府采购名录和环境标志产品政府采购名录中的产品、设备，不得采购国家、省明令淘汰的用能产品、设备。

第四章 节能措施

第二十三条 公共机构应当设置能源管理岗位，实行能源管理岗位责任制。重点用能系统、设备的操作岗位，应当配备专业技术人员。
第二十四条 公共机构可以采用合同能源管理方式，委托节能服务机构进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理。
第二十五条 公共机构选择物业服务企业，应当考虑其节能管理能力。公共机构与物业服务企业订立物业服务合同，应当载明节能管理的目标和要求。
物业服务企业应当根据物业服务合同的约定，采取节能管理措施。公共机构应当将完成节能目标的情况，纳入评价物业服务企业服务质量的内容。
第二十六条 公共机构实施节能改造，应当进行能源审计和投资收益分析，明确节能指标，并在节能改造后对节能指标进行考核和综合评价。
第二十七条 公共机构应当采取下列措施，加强用能管理：
（一）根据需要实行分区域分时供电；
（二）除有特殊温度要求的区域外，室内空调温度的设置，夏季不得低于二十六摄氏度，冬季不得高于二十摄氏度；
（三）在公共区域推广应用智能调控装置；
（四）严格控制夜间泛光照明以及装饰用照明；
（五）高层建筑电梯应当实行智能化控制，合理设置电梯开启数量和时间。
第二十八条 对公务用车实行编制管理，严格控制车辆保有数量。公共机构应当采取下列措施，加强公务用车管理：
（一）按照规定的标准配备公务用车，优先选用低能耗、低污染、使用清洁能源的车辆，严格执行车辆报废制度；
（二）制定公务用车节能驾驶规范，严格执行公务用车定点加油、定点维修等制度；
（三）建立公务用车油耗台账制度，定期统计并公布单车行驶里程和耗油量状况，推行单车能耗核算制度；
（四）积极推进公务用车服务社会化，鼓励工作人员利用公共交通工具、非机动交通工具出行。

第五章 保障和监督

第二十九条 省机关事务管理机构应当会同有关部门制定全省公共机构的节能管理规范，并根据经济社会发展状况和公共机构节能工作的需要，适时进行修订和完善。
第三十条 机关事务管理机构应当组织本级公共机构能源管理人员、操作人员进行节能知识和技术培训。
第三十一条 机关事务管理机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容包括：
（一）年度节能实施方案的制定、落实情况；
（二）能源消费计量、监测和统计情况；
（三）能源消耗定额执行情况；
（四）节能管理规章制度建立情况；
（五）能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况；
（六）用能系统、设备节能运行情况；
（七）开展能源审计情况；
（八）公务用车配备、使用情况；
（九）法律、法规和规章规定的其他节能监督检查事项。
公共机构应当配合节能监督检查，如实说明有关情况，提供相关资料和数据。
第三十二条 机关事务管理机构应当会同有关部门制定公共机构节能考核评价和能效公示办法，并组织实施。
第三十三条 公共机构的节能工作应当接受社会监督。任何组织或者个人都有权举报公共机构浪费能源的行为。机关事务管理机构应当设立举报电话，接受社会公众对公共机构浪费能源行为的举报，并及时调查处理。

第六章 法律责任

第三十四条 对违反本办法的行为，法律、法规已有规定的，依照法律、法规的规定执行。
第三十五条 公共机构未建立健全能源消费统计制度、能源消耗状况报告制度，或者在接受监督检查时未如实说明有关情况、提供相关资料和数据的，由机关事务管理机构会同有关部门责令限期改正；逾期不改正的，予以通报，并由有关机关对公共机构负责人依法给予处分。
第三十六条 公共机构未按照规定采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备，或者采购国家明令淘汰的用能产品、设备的，由负责政府采购监督管理的部门给予警告，可以并处二千元以上一万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报。
第三十七条 公共机构未按照规定建立公务用车油耗台账制度或者未推行公务用车单车能耗核算的，由机关事务管理机构责令限期改正；逾期不改正的，予以通报，并由有关机关对公共机构负责人依法给予处分。
第三十八条 公共机构使用能源超过能源消耗定额不能充分说明理由的,由机关事务管理机构予以通报；并会同有关部门下达节能整改意见书；逾期未改正且情形严重的，由有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并由财政部门减少核拨下一年度百分之一以上百分之五以下的财政经费。
第三十九条 机关事务管理机构和有关部门的工作人员，在公共机构节能监督管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第四十条 本办法自2009年12月1日起施行。

- 1.2.4   江苏省建筑节能管理办法

江苏省人民政府令（第59号）

第一章　总则

第一条　为加强建筑节能管理，降低建筑使用过程中的能源消耗，提高能源利用效率，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、国务院《民用建筑节能条例》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于本省行政区域内的新建建筑节能、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、建筑用能系统运行节能，及其监督管理。

第三条　建筑节能应当坚持因地制宜、节约资源、保护环境、经济合理、质量可靠、技术可行的原则。

第四条　县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建筑节能的监督管理工作；其他有关部门按照各自职责，共同做好建筑节能的相关工作。

第五条　县级以上地方人民政府应当将建筑节能工作纳入节能目标责任评价考核内容，对在建筑节能工作中取得显著成绩的单位和个人，给予表彰和奖励。

第六条　县级以上地方人民政府应当安排建筑节能专项资金，用于鼓励和扶持新建建筑节能示范、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、建筑用能系统运行节能、绿色建筑和低能耗建筑建设，以及相关的科技研究、标准制定、技术推广、产品开发和示范工程建设等建筑节能工作。

　　各类政府投资项目应当发挥建筑节能示范作用。

第七条　县级以上地方人民政府应当加强建筑节能宣传、教育工作，增强公民的建筑节能意识。

　　县级以上地方人民政府有关部门应当将建筑节能知识纳入相关从业人员培训、考核体系，提高从业人员的专业技术水平。

　　广播、电视、报纸、网络等大众传播媒体应当加强对建筑节能法律、法规和标准等知识的宣传，并对建筑节能行为进行舆论监督。

第八条　鼓励行业协会、中介机构开展建筑节能技术推广、宣传培训和咨询服务活动，参与建筑节能规划编制、标准制定、市场培育等工作。

第二章　一般规定

第九条　县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当会同同级管理节能工作的部门组织编制建筑节能规划，报本级人民政府批准后实施。

　　县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据批准的建筑节能规划，编制新建建筑节能、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、建筑用能系统运行节能等专项规划。

　　建筑节能规划和相关专项规划应当明确工作目标、重点任务、实施步骤和保障措施等内容。

第十条　建筑设计、施工、检测、验收，相关技术、工艺和材料的应用，以及建筑节能咨询服务、建筑的能源利用效率测评和标识、建筑用能系统运行管理等活动，应当执行国家、行业和本省制定的建筑节能标准。相关注册执业人员应当按照规定接受建筑节能标准、规范的培训教育。

　　建筑节能新技术、新材料应用，应当符合安全、节能、环保等要求。国家和省尚未制定标准的建筑节能新技术、新材料，企业应当组织制定企业标准，通过专家论证后方可应用。专家论证由省建设行政主管部门组织。

第十一条　省建设行政主管部门应当发布建筑节能推广应用、限制使用、禁止使用技术公告，开展建筑节能产品推广认定与发布工作。建设单位、设计单位、施工单位应当优先采用经推广认定的节能产品，不得选用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。

第十二条　企业从事建筑节能项目所得，以列入国家税收优惠目录的资源作为主要原材料生产建筑节能产品取得的收入，以及购置用于建筑节能专用设备的支出，按照国家有关规定享受税收优惠。

　　县级以上地方人民政府应当对生产、使用国家和省推广的建筑节能新技术、新工艺、新设备、新产品和新材料，以及可再生能源建筑应用项目、通过低能耗建筑能效标识的项目，给予必要的扶持。

　　政府引导金融机构对既有建筑节能改造、可再生能源的应用，以及建筑节能示范工程等项目提供支持。

第十三条　鼓励按照节能和环保的要求，建设绿色建筑和全装修成品住房。

　　县级以上地方人民政府有关部门应当加强城市节约用电管理，严格控制城市公用设施和建筑物装饰性景观照明的能耗。

　　新建或者改造国家机关办公建筑和大型公共建筑时，应当同步设计、安装具备建筑能耗数据远传功能的用能分项计量装置。

第三章　新建建筑节能

第十四条　国家机关办公建筑和大型公共建筑新建、改建、扩建项目的可行性研究报告，应当载明有关建筑能耗指标、节能技术措施等建筑节能的要求，并按照规定编制节能专章。可行性研究报告不符合建筑节能要求的，有关部门不得批准。

第十五条　编制城乡规划，应当考虑利用自然通风、地形地貌、自然资源等节能因素。

　　城乡规划主管部门依法确定的建设项目规划条件，应当包含节能要求，其具体内容由省建设行政主管部门规定。

　　城乡规划主管部门依法对建筑进行规划审查，应当就设计方案是否符合建筑节能强制性标准征求同级建设行政主管部门的意见，建设行政主管部门应当在十日内回复。征求意见的时间不计算在规划许可的期限内。设计方案不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。

第十六条　建设单位不得要求设计单位、施工单位、监理单位降低建筑节能标准进行设计、施工、监理，不得擅自变更施工图节能设计内容。

　　建设工程中使用的建筑材料、产品和设备，应当符合建筑节能标准和施工图设计文件要求。建设单位应当委托工程质量检测机构，对进入施工现场的节能材料和产品，按照有关法律、法规和工程建设强制性标准，开展见证取样检测。

　　在建工程的建筑节能措施应当作为施工现场公示信息之一，在施工现场出入口等显著位置予以公示。

第十七条　设计单位编制的设计方案应当有建筑节能设计专项说明，初步设计文件应当包括建筑节能设计专篇，施工图设计文件应当包括符合编制深度规定要求的建筑节能设计专篇和节能计算书。

第十八条　施工图审查机构应当在其出具的审查意见书和审查合格证明中，单列建筑节能审查内容。经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得发放施工图审查合格证书。

　　经审查合格的施工图设计文件所确定的建筑节能设计内容，不得擅自变更；确需变更的，应当报原施工图审查机构重新审查。

第十九条　施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件和相关建筑节能施工技术规范，编制建筑节能专项施工方案，报建设单位批准后组织施工。

　　施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷和热水供应系统以及照明设备进行查验，不符合国家和省建筑节能标准、技术公告要求和施工图设计文件要求的，不得使用。

　　施工单位应当根据省建设行政主管部门制定的施工能耗标准、绿色工地评价标准，组织文明施工。通过科学管理和技术进步，推动施工过程中节水、节电等节能措施的应用，减轻对环境的影响。

第二十条　工程监理单位应当按照工程监理规范的要求，编制建筑节能专项监理实施细则并实施监理。

　　工程监理单位发现施工单位不按照建筑节能标准、规范施工的，应当要求施工单位改正。施工单位拒不改正的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。

　　工程监理单位应当查验使用的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、热水供应系统和照明设备是否符合施工图设计文件要求。未经监理工程师签字的，施工单位不得在建筑上使用或者安装，不得进行下一道工序的施工。

第二十一条　建设工程质量监督机构应当编制建筑节能工程专项监督方案，并按照专项监督方案实施监督。建设工程质量监督报告应当包括建筑节能专项监督意见。

第二十二条　建设单位应当及时组织建筑节能分项工程验收。工程竣工验收报告应当注明建筑节能的内容和实施情况。未经验收或者验收不合格的，不得出具竣工验收合格报告。

第二十三条　房地产开发企业销售商品房时，应当向购买人明示所售商品房的能耗指标、节能措施、保护要求、保温工程保修期等信息，并在商品房买卖合同、质量保证书和使用说明书中载明，对其真实性、准确性负责。

第四章　既有建筑节能改造

第二十四条　既有建筑节能改造应当根据当地经济、社会发展水平和地理气候条件等实际情况，有计划、分步骤地实施分类改造。

第二十五条　县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当对本行政区域内既有建筑的建设年代、结构形式、用能系统、能源消耗指标、寿命周期等组织调查统计和分析，制定既有建筑节能改造计划，明确节能改造目标、范围和要求。既有建筑节能改造计划在报请批准前，应当采取论证会、听证会或者其他方式广泛听取有关部门和专家、公众的意见。

　　国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗能超定额标准的，应当优先列入既有建筑节能改造计划。

第二十六条　国家机关办公建筑的节能改造费用，由县级以上地方人民政府纳入本级财政预算。

　　居住建筑和教育、科学、文化、卫生、体育等公益事业使用的公共建筑节能改造费用，由政府、建筑所有权人共同负担。

　　鼓励社会资金投资既有建筑节能改造。从事建筑节能改造服务的企业，可以通过协议方式分享因能耗降低带来的收益。

第二十七条　国家机关办公建筑、政府投资和以政府投资为主的公共建筑的产权人，应当根据既有建筑节能改造计划，制定建筑节能改造方案，编制施工图设计文件，经施工图审查机构审查合格后组织施工。

第二十八条　实施既有建筑节能改造，应当优先采用门窗改造、遮阳、改善通风等低成本改造措施。

　　既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造，应当同步进行。

第五章　可再生能源建筑应用

第二十九条　新建建筑的采暖制冷系统、热水供应系统、照明设备等应当优先采用太阳能、浅层地能、工业余热、生物质能等可再生能源，并与建筑物主体同步设计、同步施工、同步验收。

　　政府投资的公共建筑应当至少利用一种可再生能源。

第三十条　新建宾馆、酒店、商住楼等有热水需要的公共建筑以及十二层以下住宅，应当按照规定统一设计、安装太阳能热水系统。

第三十一条　鼓励既有居住建筑和宾馆、酒店、商住楼等有热水需要的公共建筑在进行节能改造时，设计、安装太阳能热水系统。

　　物业服务企业应当为业主安装太阳能热水系统提供方便。

第三十二条　鼓励江、河、湖、海附近的建筑使用地表水源热泵系统，并按照有关规定减免水资源费。

　　采用地源热泵封闭循环技术，应当符合水环境保护标准。

第三十三条　鼓励结合城市建筑物、公共设施建设一体化太阳能光伏并网发电设施。对道路、公园、车站等公共设施，应当推广使用太阳能光电照明系统。

　　鼓励对建筑的屋顶、墙面等部位实施绿化。

　　鼓励农村地区推广沼气等生物质能技术应用。

第六章　建筑用能系统运行节能管理

第三十四条　建筑物所有权人、使用权人或者受委托的物业服务企业应当按照国家和本省建筑节能规定，对建筑的围护结构和用能系统进行日常维护，不得人为损坏；发现损坏的，应当及时予以修复或者更换。

　　对建筑物进行装修时应当采取必要的保护措施，防止破坏原有的围护结构、用能设备、可再生能源利用系统等节能设施。

第三十五条　使用空调采暖、制冷的公共建筑，除特殊用途外，室内空调温度的设置夏季不得低于二十六摄氏度，冬季不得高于二十摄氏度。

第三十六条　县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当会同有关部门建立建筑节能运行监管体系，制定相应管理制度。

　　县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当按照国家和省的相关制度和技术导则，组织有关机构开展建筑能耗调查统计、评价分析、监测、公示等工作。

第三十七条　国家机关办公建筑、大型公共建筑、建筑节能示范工程和财政支持实施节能改造的建筑，应当按照国家有关规定对建筑能源利用效率进行测评和标识，并将测评结果予以公示，接受社会监督。

　　省建设行政主管部门应当加强对建筑物实际能源利用效率的测评与标识管理。

第七章　法律责任

第三十八条　对违反本办法的行为，法律、法规另有规定的，按照有关法律、法规的规定执行。

第三十九条　违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门予以处罚：

　　（一）建设单位未按照规定对进入施工现场的节能材料和产品开展见证取样检测的，责令改正，拒不改正的，处二千元以上一万元以下罚款；

　　（二）建设单位未在施工现场公示建筑节能相关信息的，责令改正，拒不改正的，处二千元以上一万元以下罚款；

　　（三）设计单位未按照建筑节能编制深度规定要求编制设计文件的，责令改正，并处二千元以上三万元以下的罚款；

　　（四）施工图审查机构未按照本办法规定开展建筑节能专项审查的、施工单位未按照规定组织编制建筑节能专项施工方案的、监理单位未按照规定编制建筑节能专项监理实施细则的，责令改正，并处二千元以上一万元以下罚款。

第四十条　国家工作人员在建筑节能监督管理工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，由行政主管部门或者监察机关依法追究行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章　附则

第四十一条　本办法所称建筑，是指民用建筑和工业建设项目中具有民用建筑功能的建筑。

　　农民自建低层住宅不适用本办法，但鼓励采用建筑节能措施。

第四十二条　本办法自2009年12月1日起施行。

- 1.2.5   关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知

苏建科〔2007〕361 号

各省辖市建设局、规划局、房管局：

太阳能热水系统是一种重要的可再生能源利用技术，推广应用太阳能热水系统，对于减少矿物能源消耗、减少环境污染、缓解我省用能紧张形势、促进节能减排、实现可持续发展都具有重要意义。

我省具备太阳能热水系统应用的自然条件和产业优势，且太阳能热水系统技术成熟、经济性好，与建筑一体化设计、统一安装可以满足城市规划要求，不破坏城市景观。

为推动太阳能热水系统在我省房屋建筑中的规模化应用，加强房屋建筑中应用太阳能热水系统的管理，根据《中华人民共和国可再生能源法》、国家发展改革委、建设部《关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知》和国家、省有关房屋建筑管理的法律、法规的要求，现就有关工作通知如下：

一、自2008 年1 月1 日起，我省城镇区域内新建12 层及以下住宅和新建、改建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑，应统一设计和安装太阳能热水系统。拟不采用太阳能热水系统的，由建设单位和建筑设计单位共同提出书面原因，经建设行政主管部门召集专家对原因进行分析论证后作出决定。城镇区域内12 层以上新建居住建筑应用太阳能热水系统的，必须进行统一设计、安装。鼓励农村集中建设的居住点统一设计、安装太阳能热水系统。

二、各级规划、建设、房产主管部门要在规划设计要点、建筑设计审查、工程质量监督、施工许可、房屋销售与物业管理等环节上，按照各自的职责分工加强对应用太阳能热水系统的监督、管理和协调，共同促进太阳能热水系统在建筑中的推广应用。

三、建筑设计单位应将太阳能热水系统作为建筑的有机组成部分，严格按照国家《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》（GB/T18713

-2002）、《民用建筑太阳热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）和我省《住宅建筑太阳能热水系统一体化设计、安装与验收规程》（DGJ32/TJ08

-2005）、《太阳热水系统与建筑一体化设计标准图集》等标准规程进行系统设计，力求建筑物外观协调、整齐有序，热水系统性能匹配、布局合理，保证建筑质量和太阳能热水系统的使用安全，方便安装和维修。农村住房应用太阳能热水系统也应进行系统设计。

施工图审查机构应当按照有关标准进行审查，发现未按本通知要求设计太阳能热水系统又未经过主管部门组织专家论证的，应暂停审查并及时报主管部门。

四、太阳能热水系统应由专业施工单位按照国家和省的相关标准规范进行施工，保证太阳能热水系统和建筑物的工程质量。监理单位应把太阳能热水系统安装施工纳入监理范围。建设单位在组织工程竣工验收时，应按相关验收规范、规程对太阳能热水系统工程进行验收。

五、建设单位应按国家相关规定与物业服务企业做好太阳能热水系统涉及共用部位、共用设施设备的移交和承接验收工作。物业服务企业应当依照物业服务合同的约定，做好日常管理与维护，及时制止擅自改装、移动、损坏太阳能热水系统的行为，保证太阳能热水系统的正常运行。

六、规范对已建成建筑应用太阳能热水系统的管理，安装太阳能热水系统不得影响建筑质量和景观，物业服务公司要做好协调配合工作。在政府组织的小区出新改造、环境整治等工作中，应用太阳能热水系统必须进行统一设计、安装。

七、在建筑能耗评价时，太阳能热水系统集热能量计入建筑节能总量。省建设厅对应用太阳能热水系统的情况作为节能建筑、绿色建筑、优秀设计、优质工程等评选的重要指标之一，优先给予评奖。

各地应根据本通知要求，结合当地实际情况，制定具体的实施细则，并加强宣传，使社会各界和广大群众深入、全面地了解推广应用太阳能热水系统的重要意义，认真分析、妥善解决推广应用过程中出现的新情况、新问题，以保证这项工作平稳、健康地开展。

执行过程中遇到的问题，请及时与省建设厅联系。

- 1.2.6   关于加强建筑节能门窗和外遮阳应用管理工作的通知

苏建科〔2008〕269号

各省辖市建设局（委）：

门窗是建筑节能的关键部位，提高外窗的热工性能可以明显改善建筑热环境，节能效果显著。应用外遮阳系统可以减少阳光照射和辐射，起到隔热效果。根据国家有关要求，结合本省实际，现就加强建筑节能门窗及外遮阳应用工作通知如下：

1、根据国家和省有关建筑节能标准要求，我省民用建筑中应当全面采用断热铝合金中空门窗、塑料中空门窗等节能门窗和复合卷帘式和水平百叶式等各种建筑遮阳技术；禁止使用32系列实腹钢窗、25和35系列空腹钢窗、非断热金属型材制作的单玻窗、单腔结构型材的PVC－U塑料窗、非中空玻璃单框双玻窗等非节能门窗。积极推广门窗节能改造技术和门窗玻璃贴膜技术，推进既有建筑门窗节能改造。

2、设计单位要严格执行节能设计标准，正确选用节能门窗和外遮阳技术。必须按节能设计标准要求选择门窗规格、型号，并具体说明采用的外遮阳措施。采用固定外遮阳的应有构造设计详图。

3、施工图审查机构应当在节能设计专项审查环节对节能门窗和外遮阳措施审查把关。达不到设计深度要求的不予审查通过。

4、建设单位要严格按照设计要求组织节能门窗和外遮阳产品采购、招标。产品生产企业应当提供节能门窗和外遮阳产品设计图、安装节点大样图或选用标准图，交设计单位审核并纳入施工图。

5、工程监理单位应严格按照建筑节能工程施工质量验收规范的规定，做好节能门窗进场见证抽样复验工作，重点检查进场与送检产品是否一致。加强节能门窗和外遮阳产品的质量控制。

6、开展节能门窗和外遮阳产品推广认定管理。省建设厅委托厅科技发展中心对进入我省建筑市场的节能门窗和外遮阳产品实行推广认定。各地建筑工程应选用获得推广认定证书的产品，并加强对这些企业的监督。

7、推动门窗性能标识工作。申请门窗节能性能标识的企业可与推广认定工作一并进行产品性能检测。有关性能标识工作按照《建筑门窗节能性能标识试点工作管理办法》（建科〔2006〕319号）执行。

8、省建设厅组织的建筑节能专项检查，将把检查建筑节能门窗和外遮阳技术应用工作情况列入专项检查内容。

二OO八年九月十七日

- 1.2.7   江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金管理暂行办法

各市县财政局、建设局（委）、经贸委：

为规范和加强江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金的管理，提高资金使用效益，加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理，促进可再生能源在建筑中的应用，推动绿色建筑发展，培育和建立建筑节能市场服务体系，提高建筑能效，推进全省建筑节能工作，我们研究制定了《江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金管理暂行办法》，业经省政府同意，现予印发，请遵照执行。

附件：江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金管理暂行办法

省财政厅
省建设厅
省经贸委
二○○八年十一月十三日

江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为推进全省建筑节能工作，加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理，规范江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金的使用和管理，根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）和《省政府办公厅关于加强建筑节能工作的通知》（苏政办发〔2008〕17号），特制定本办法。

第二条 本办法所称江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金（以下简称“建筑节能资金”）是指由省级财政预算安排，专项用于支持国家机关办公建筑、大型公共建筑节能、可再生能源建筑应用、低能耗建筑示范以及建筑节能技术支撑体系建设的资金。建筑节能资金的管理由省建设厅会同省经贸委、省财政厅负责实施。

本办法所称“国家机关办公建筑”是指本省各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关的办公建筑，及其他参照公务员管理和全额拨款事业单位办公建筑：“大型公共建筑”是指除国家机关办公建筑之外的单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑：“可再生能源建筑应用”是指利用太阳能、浅层地能、污水余热、风能、生物质能等对建筑进行采暖制冷、热水供应、供电照明和炊事用能等：“低能耗建筑”是指达到节能65％及以上标准的建筑：“建筑节能技术支撑体系建设”是指建筑节能科研攻关、技术推广、检测标识、标准编制与完善。

第三条 建筑节能资金使用安排遵循突出重点、择优扶持、公开透明的原则。

第二章 支持范围与方式

第四条 建筑节能资金的支持范围：

（一）建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系（以下简称建筑节能监管体系），包括搭建建筑能耗监测平台、进行建筑能耗统计、建筑能源审计和建筑能效公示等补助支出，其中，搭建建筑能耗监测平台补助支出，包括安装分项计量装置、数据联网等补助支出；

（二）国家机关办公建筑和大型公共建筑的节能改造项目；

（三）可再生能源建筑应用、低能耗建筑示范项目，包括：

1.与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明；

2.利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；

3.地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；

4.沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷；

5.利用污水源热泵技术供热制冷；

6.空气源热泵供应生活热水；

7.建筑节能65％及以上标准示范；

8.其他经批准的支持领域。

（四）成熟适用建筑节能技术推广应用项目，包括：

1.十二层及以下新建住宅统一设计、安装太阳能热水系统技术；

2.住宅小区内既有建筑统一设计、安装太阳能热水系统；

3. 学校、医院等公共建筑应用太阳能集热系统供热水；

4.墙体自保温技术应用。

（五）建筑节能应用共性关键技术集成及攻关和研发，能效检测、标识，技术规范标准编制及完善；

（六）经批准的国家机关办公建筑和大型公共建筑节能相关的其它支出。

第五条 建筑节能资金采取补助、以奖代补、贴息的方式对获得批准的项目进行支持。

第三章 建筑节能资金申报和审核

第六条 各市、县财政部门会同同级建设、经贸部门，根据财政厅、建设厅、经贸委发布的年度建筑节能资金申报指南，按照公开、公平、公正的原则组织项目申报，并联合行文上报至财政厅和建设厅。省直单位可直接向省财政厅和建设厅申报。

第七条  建筑节能监管体系建设补助申报，应根据财政厅、建设厅的统一部署，由各市、县财政部门会同建设部门编制资金申请报告，并参照《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作方案编写提纲》编写工作方案，向省财政厅、建设厅报送资金申请材料。省级建筑节能监管体系补助资金，由建设厅会同省级有关部门向省财政厅申请。

第八条　申报建筑节能改造补助的项目必须符合以下条件：

（一）项目单位已建立起有效的建筑节能监管体系，节能量可以计量，且节能改造工程及设备款支付清单详实；

（二）采用合同能源管理形式对国家机关办公建筑和大型公共建筑实施节能改造；

第九条 申报可再生能源建筑应用示范项目必须符合以下条件：

（一）达到建筑节能标准的民用建筑工程；

（二）示范工程项目所在地提供相应的政策及财政支持；

（三）示范项目应完成设计施工图审查，建设资金已落实；

（四）申报项目单位和依托的技术支持单位具有承担项目必要的能力及良好的资信；

（五）申报示范项目应填报《江苏省建筑节能资金申请表》和编制《建筑节能示范项目实施方案》，其中实施方案主要内容包括：1.工程概况；2.建筑节能专项技术方案研究；3.技术经济可行性分析及详实的增量成本计算书；4.其他节约资源措施及后评估保障措施；5.工程立项审批文件的复印件；6.设计施工图审查意见。

第十条 申报成熟适用建筑节能技术推广应用项目必须符合以下条件：

（一）应用技术为本省自主研发技术，本省企业生产；

（二）应用技术符合国家和省推广技术公告，选用产品为省建设科技成果推广项目目录所列产品；

（三）新建工程符合建筑节能设计标准，完成设计施工图审查；

（四）推广技术应用单位填报《建筑节能推广应用项目补助资金申请表》和编制《建筑节能推广应用项目实施方案》，其中实施方案主要内容包括：1.工程概况；2.执行建筑节能标准情况；3.应用推广技术增量成本计算书；4.工程立项审批文件的复印件；5.设计施工图审查意见。

第十一条 对建筑节能应用共性关键技术攻关和研发，能效检测、标识，技术规范标准编制及完善等项目，由省建设厅和省财政厅根据推进建筑节能工作需要，组织相关单位编写项目建议书，通过专家评审确定项目和项目承担单位。条件成熟的项目，采用政府采购方式确定项目承担单位。

项目建议书内容主要包括：项目名称、研究目标、内容和方法、主要产出、考核评价指标、完成时间、经费需求等。

第十二条 项目的申报材料须统一按A4纸张制作，有封面和目录，并装订成册，附材料电子文档。省建设厅对每年的申报项目进行分类登记、造册、建立项目库，统一管理。

第十三条 项目审批：

（一）省建设厅、财政厅制定《江苏省机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作方案》、《大型公共建筑能源审计管理办法》和《可再生能源建筑应用、低能耗建筑示范项目评审办法》、《建筑节能推广应用项目核定办法》，并依据上述办法规定对申报项目进行审核。

（二）省财政厅、建设厅、经贸委根据年度建筑节能资金预算，从项目库中选取一定比例的项目，组织专家评审与核实；确定项目补助资金后，再采取适当方式向社会公示，公示期十日。公示期间对补助项目提出异议的，经调查，该项目确实不符合申报补助项目条件的，取消补助资格。

（三）省建设厅会同省经贸委、省财政厅依据公示结果，对符合条件的补助项目，提出建筑节能资金补助安排建议，对形成的会办意见通过联合行文报分管省长审定，经审定后再联合行文，下达支持项目，拨付建筑节能资金。

第四章 资金和项目管理

第十四条 省建设厅负责国家机关办公建筑、大型公共建筑节能和可再生能源建筑应用、低能耗建筑示范等项目的日常监督管理工作。项目执行单位应根据项目进度，分阶段逐级上报项目进展情况。项目进展报告应包括项目实施情况和项目资金使用情况。

第十五条 评估验收：

节能监管体系和示范、推广项目完成后，项目所在地建设行政主管部门会同财政部门委托相关机构对项目进行检测，同时根据检测报告和其他相关资料组织专家进行验收评估。检测结果和验收评估报告应上报省建设厅、财政厅。

建筑节能应用共性关键技术集成及示范推广，能效检测、标识，技术规范标准验证及完善，省级单位节能监管体系等项目完成后，省建设厅、财政厅组织专家根据项目考核评价指标进行验收评估。

第十六条 建筑节能资金支持方式：

（一）省财政厅、建设厅根据需要安装的分项计量装置数量等，核定监测平台建设补助金额，给予一次性定额补助；根据建筑能耗统计、建筑能源审计、建筑能效公示的工作任务，核定适当经费补助金额。

（二）对采用合同能源管理形式等方式对国家机关办公建筑和大型公共建筑实施的节能改造，予以补助或以奖代补。财政厅按建筑节能改造项目实际贷款金额、同期银行贷款利率、贴息期限与负担比例，核定省级财政具体贴息补助金额。项目实际贷款期少于3年（含3年），按项目实际贷款期计算财政贴息；项目实际贷款期超过3年的，按3年计算财政贴息。

（三）对可再生能源建筑应用示范项目予以补助。根据增量成本、技术先进程度、市场价格波动等因素，确定每年的不同示范技术类型的单位建筑面积补助额度。利用两种以上可再生能源技术的项目，补助标准按照项目具体情况审核确定。

（四）对建筑节能技术推广应用项目予以补助。根据建筑节能资金规模，确定年度建筑节能技术推广应用项目补助标准及补助总量，按申报顺序及专家评审意见对推广项目应用单位给与相应补助。超过年度补助总量的项目，不再予以补助。

（五）省财政厅、建设厅综合考虑不同气候区域及技术应用水平差别等，在补助额度中给予上下10％的浮动。

（六）建筑节能应用共性关键技术集成及示范推广，能效检测、标识，技术规范标准验证及完善等项目，根据经批准的项目经费金额给予适当补助；通过政府采购的，按采购合同付款。

第十七条 建筑节能资金拨付：

（一）省财政厅根据批准的大型公共建筑节能体系建设和各类工程示范项目，将项目补贴总额预算的50%下达到市县财政部门。当地建设主管部门对可再生能源建筑应用示范项目的施工图设计进行专项审查，达到《实施方案》要求的，出具审核同意意见，同级财政部门根据当地建设主管部门出具的审核意见，将补贴款拨付给项目承担单位；达不到《实施方案》要求的，责令示范项目申请单位重新修改施工图设计后，另行组织审查。

（二）大型公共建筑节能体系建设和各类工程示范项目完成后，财政厅根据项目验收评估报告，达到示范效果的，通过地方财政部门将项目剩余补贴款拨付给项目承担单位。

（三）节能改造补助资金按确定的贴息额一次性拨付。

（四）建筑节能技术推广应用项目，在项目通过验收后一次性拨付补助经费。

（五）省直项目由省财政厅直接拨付项目单位。资金拨付按照国库集中支付制度有关规定执行。

第十八条 建筑节能资金应专款专用，任何单位或个人不得截留、挪用。有下列情形之一的，财政部门可以暂缓或停止拨付资金，并依法进行处理：

（一）提供虚假情况，骗取建筑节能资金的；

（二）转移、侵占或挪用建筑节能资金的；

（三）未按要求完成项目进度或未按规定建设实施的；

（四）未通过检测、验收评估的；

（五）不符合国家其他相关规定的。

第五章 监督检查和绩效评价

第十九条 建立项目跟踪问效管理制度。省建设厅商省财政厅会同省经贸委按资金管理办法和绩效考核办法（另行制定），组织对项目考评。项目考评可以通过委托专家组或委托具有独立法人资格和相应资质的中介机构实施。在项目绩效考评的基础上，对整个资金使用情况和取得成效进行全面总结，向省政府作出报告。验收考评结果和总结报告作为下年度安排专项发展资金的依据。对当年专项发展资金结余将予以收回重新安排。

各市县建设和财政部门要加强对建筑节能资金的监督管理，检查项目实施情况，并督促项目单位落实建设资金，确保项目实施进度，对所确定的扶持项目进行检查、验收，并对项目实施效果进行总结评价，并于每年12月底前逐级上报省建设厅和财政厅。

第二十条 对违反本办法规定的行为，由财政部门责令限期整改，对财政违法行为，由财政部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规、规章的规定予以处理、处罚。

第六章 附则

第二十一条 本办法由省财政厅、建设厅负责解释。

第二十二条 本办法自印发之日起施行。

- 1.2.8   关于切实做好《民用建筑节能条例》贯彻落实工作的通知

苏建科〔2008〕329号

各省辖市建设局(委)、规划局、房管局、建工局:

《民用建筑节能条例(国务院第530号令)》已于2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,并于10月1日起施行。为宣传贯彻落实《民用建筑节能条例》(以下简称《条例》,提出如下意见:

一、提高认识,依法管理建筑节能工作

节约能源是我国的一项长期战略方针,是落实科学发展观、实现经济社会可持续发展的要求。目前,建筑能源消耗已经占我省能源消耗总量的20%,随着城镇化和工业化的推进,以及人民生活质量的改善,建筑能耗还将持续增长.针对目前建筑节能工作面临的困难和突出问题,《条例》根据《节约能源法》的有关规定,规范了调整范围,健全了管理制度,完善了激励机制,并且进一步明确了建筑节能工作管理和监督的主体及其职责、民用建筑参建及使用各方的主体及其义务,进一步细化了有关各方的法律责任,增强了推进建筑节能的针对性和可操作性。《条例》的颁布和实施,为民用建筑节能工作提供了具体的法律依据和制度保障。全省建设系统各有关部门要从实践科学发展观和落实节约资源基本国策、实现经济社会可持续发展的战略高度,充分认识贯彻实施《条例》的重要性和紧迫性,采取有效措施,切实

抓好学习宣贯工作,确保《条例》的顺利施行。

二、形式多样,广泛宣传《条例》

为宣传贯彻《条例》,省建设厅已于⒛08年9月18日组织召开了全省《民用建筑节能条例》宣贯电视电话会议。南京、南通、苏州、徐州等市分别组织了市有关部门和单位进行了《条例》的专题培训,在当地主要报纸上进行专题宣传,取得了良好的效果。各市、县建设系统有关部门要积极采取新闻报道、专家访谈、专题报道、公益广告、知识竞赛、宣传挂图等群众喜闻乐见、易于接受的形式,大力宣传建筑节能的重大和现实意义,宣传建筑节能的政策规定、技术标准、示范项目及成功做法和经验,组织各方责任主休特别是专业技术人员的教育培训,使其真正了解自身的职责、权利和义务,自觉遵守法律法规。

三、创新机制,将《条例》要求落到实处

《条例》将民用建筑节能工作从行政推动的政策措施转变为法规形式固定下来,规定了政府及建设系统相关部门的职责。各部门要按照行政执法责任制要求,对照《条例》认真梳理本部门的职责,分解落实到执法机构和执法岗位,明确执法标准,强化执法责任。

(一)城乡规划主管部门与建设主管部门要密切配合、建立有效机制、协调联动。一是要按照《条例》的规定,在编制城市(镇)详规时,合理确定建筑的布局、形式和朝向。二是要与建设主管部门建立健全工作衔接协作机制,在颁发建设工程规划许可证前,就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准主动征求建设主管部门意见;建设主管部门要按照民用建筑节能强制性标准的要求出具意见,并在法定期限内及时向规划主管部门反馈,共同把好工程规划许可关口。对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得颁发建设工程规划许可证。三是要将我省《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》、《关于加强建筑节能门窗和外遮阳应用管理工作的通知》、《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》等文件精神在规划审批时予以落实。

(二)建设主管部门要建立制度、加大频率、改进方式、强化手段,加强对在建建筑工程执行建筑节能标准情况的监督检查,严格行政执法,切实加强对新建建筑的节能管理,确保新建建筑和既有建筑节能改造按照民用建筑节能强制性标准进行。不在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设各。认真贯彻落实省厅《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》、《关于加强建筑节能门窗和外遮阳应用管理工作的通知》、《复合保温砂浆建筑保温系统应用管理暂行规定》以及《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》等文件要求。

(三)建设主管部门要认真做好本行政区域的民用建筑节能规划和既有建筑节能改造计划,积极向当地政府汇报,依法落实安排民用建筑节能专项资金。要充分调查研究,制定和完善鼓励政策,严格落实相关技术保障措施,按照计划,分步骤地分类推进居住建筑和公共建筑的节能改造工作。

(四)建设主管部门要加强对国家机关办公建筑和大型公共建筑用电情况的调查统计和评价分析。省级和南京、常州两市继续按照建设部的统一部署,开展机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系试点示范工作,完成年度能耗统计、能源审计、能效公示任务,启动机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设工作。要继续推动新建公共建筑按《江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)》的要求,安装能耗分项计量装置,严格执行省厅相关文件的规定。

(五〉房地产主管部门要加强房屋销售环节的监督管理,督促房地产开发企业统一使用新版商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书,将所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息载入其中。并定期进行检查。

四、奖优罚劣,加强对建筑节能工作的监督考核

《江苏省建筑节能工作考核评价管理办法》(暂行)已经印发,明年起省建设厅将结合年度建筑节能专项检查,对各市建设、规划、房产等行政主管部门履行监管职责以及完成建筑节能目标任务情况进行考核,考核结果在全省通报,对考核结果为超额完成和完成等次的予以通报表扬,对未完成等次的予以通报批评。各市、县建设系统各部门要建立目标责任制,层层抓落实,确保建筑节能工作任务目标的完成。对民用建筑节能工作的成功经验和做出显著成绩的单位个人,要进行}总结和表彰。

二〇〇八年十二月一日

- 1.2.9   关于进一步加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知

各省辖市建设局（建委）、规划局、房管局：

推广应用太阳能热水系统是建设领域节能减排的一项重要工作，是贯彻落实科学发展观，实现经济社会可持续发展的重要举措。《省政府办公厅关于加强建筑节能工作的通知》（苏政办发〔2008〕17号）、省建设厅《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》（苏建科〔2007〕361号）等文件都对推广应用太阳能热水系统提出了明确要求，各地也制定了相应贯彻落实措施，加强推广应用和管理。当前，太阳能热水系统逐步由用户无序安装转变为工程统一设计安装，处于规模化应用的初级阶段，为进一步规范其推广应用和管理，确保工程质量，维护用户权益，特通知如下：

一、进一步统一认识，落实管理责任

各地要把推广应用太阳能热水系统作为节能减排的一项重要工作，作为完成“十一五”建筑节能目标任务的有效途径，认真加以落实。南京、苏州、无锡、南通等地建设行政主管部门，连云港、淮安、盐城等地规划行政主管部门以及连云港、淮安等地房地产主管部门，结合当地实际出台了具体实施细则，对推动这项工作起到了很大的促进作用，其他地区和部门也应加强调查研究，加快制定出台相应落实措施。

规划部门要在规划条件、设计方案审查、规划核实等环节对太阳能应用予以把关；建设部门应对未应用太阳能热水系统的工程，严格实施专家论证制度，并加强对太阳能热水系统应用的指导和工程质量监督；房产部门要规范太阳能热水系统的维护管理。工程建设各方要切实将太阳能热水系统作为建设工程的一部分纳入管理，密切配合，把推广应用太阳能热水系统的要求落在实处。

二、正确把握太阳能热水系统工程应用的有关要求

住宅建筑应用太阳能热水系统要根据建筑条件、住户用水需求和管理要求选择适用系统，在技术经济合理的前提下，尽可能利用屋面面积，集热器面积一般应能满足60%以上住户热水需求。宾馆、医院、学校等公共建筑一般应采用集中供热系统。

应用太阳能热水系统不能仅设计、预留管道，应作为一个整体与建筑同步设计、同步施工、同步验收、交付使用和维护管理。住宅太阳能热水系统工程造价应当列入房屋销售价格，不宜单独另行收费。

三、加强太阳能热水系统工程应用管理与质量控制

（一）严格太阳能热水系统与建筑一体化设计与审查。设计单位应按照国家和省有关标准规范以及江苏省《太阳能热水系统施工图设计文件编制深度规定》的要求进行设计并报审；施工图审查机构应当按照有关标准和《太阳能热水系统设计审查要点》的要求严格进行审查，不符合要求的项目不得通过审查。

（二）建立太阳能热水系统产品推广认定发布制度。根据《建设领域推广应用新技术管理规定》和《江苏省建设领域推广应用新技术管理实施细则》，省建设厅制定太阳能热水系统评估条件，对太阳能生产企业的规模、产品质量、安装与售后服务能力等进行评估，定期发布符合工程应用要求的产品和生产企业目录，指导建设工程正确选购。在工程中应用太阳能热水系统应优先选用经省级推广认定的产品。

第一批通过省级推广认定的太阳能热水系统产品目录详见附件，新通过省级推广认定的项目可登陆江苏建设科技网（http://www.jscst.cn）成果推广栏目查询。

（三）省建设厅建立太阳能热水系统工程设计、施工安装、监理人员岗前培训制度。太阳能产品生产企业或施工单位的安装人员，必须经专业技术培训合格后，方可从事太阳能热水系统工程安装。

（四）加强太阳能热水系统工程质量管理。建设、设计、施工、工程监理、检测单位依法对太阳能热水系统工程质量负责。工程质量监督机构应加强对太阳能热水系统应用工程的质量监督。各级建设行政主管部门要加强工程应用太阳能热水系统的监督检查，及时查处影响太阳能热水系统工程质量的违法违规行为。

四、研究完善太阳能热水系统维护保修制度

太阳能热水系统的维修、养护、管理等事项，应根据系统类型采取不同的维保制度。采用集中供热系统的，纳入物业共用部位、共用设施设备委托物业服务企业管理；采用非集中供热系统的，共用性管井等纳入房屋共用部位，委托物业服务企业进行维护管理，其它部分可由所有权人委托物业服务企业代维护或太阳能热水系统供应单位直接维保。相关单位进行维保施工时，应遵守物业管理区域内的规章制度。

建设单位或业主、业主委员会与物业服务企业签订物业服务合同时，应对太阳能热水系统的维保做出相应约定，明确各方责任和权利义务。

五、完善太阳能热水系统推广应用措施

根据《江苏省省级节能减排（建筑节能）专项引导资金管理暂行办法》〔苏财建（2008）192号〕，省财政对符合条件的太阳能热水系统推广应用工程和经评审确定的太阳能热水系统示范工程，分别作为建筑节能技术推广应用项目和示范工程项目给予经费补贴。各地要积极引入扶持太阳能热水系统推广应用的新机制，制定相关激励扶持政策，探索建立太阳能热水系统专业施工安装管理制度，开展太阳能热水系统维护管理模式研究，加强应用情况统计和效益分析，为全省太阳能热水系统的推广应用和管理创新提供典型经验。

附件：第一批通过省级推广认定的太阳能热水系统产品目录

二○○八年十二月十七日

- 1.2.10   关于严格执行门窗洞口节能构造措施的通知

苏建科〔2010〕54号

各省辖市建设局(委)：

针对近几年来建筑节能工程监督检查门窗洞口节能构造措施不到位的问题,为进一步确保我省建筑节能分部工程施工质量,依据国家和省相关法律法规及技术标准,特对建筑门窗洞田四周节能构造措施作如下要求,望督促有关单位认真执行:

一、建筑节能施工图设计文件引用标准图集时,不应仅采用文字说明的简单形式,应绘制明确的建筑节点构造索引图,索引图中应标明图集编号、节点详图页次和详图编号,以方便施工单位按图施工。普通门窗洞口四周节能构造可根据墙体保温形式选用江苏省工程建设标准设计图集《建筑外保温构造图集》“苏J/T16(一)—(七)”或国家建筑标准设计图集《墙体节能建筑构造》“06J123”。

凸窗(飘窗)洞口四周和阳台部位(含封闭与不封闭阳台)节能构造应选用国家建筑标准设计图集“06J123”第42—46页。

二、各建筑工程施工图审查机构应对门窗及阳台部位设计施工做法进行重点审查;对有重大变更(如外保温系统变更)的项目,应重新进行节能专项审查,出具审查意见。

三、建设单位不得以任何理由要求设计、施工、监理单位降低设计标准、变更设计图纸。施工单位应严格按图施工,不得偷工减料或擅自变更设计,门窗洞口尺寸控制在±5mm以内,窗口偏移小于20mm。监理企业应严格按图监理,督促施工单位按照设计图纸要求进行施工。

四、工程质量监督部门应加强对门窗洞口尺寸及标高位置的监督抽查。建筑节能分部质量监督时,应对门窗及阳台部位给予重点检查,发现问题应立即下达整改通知。建设主管部门、工程质量监督部门在每年开展的建筑节能专项监督检查工作中,应重点检查门窗及阳台等关键部位、施工难点部位的节能构造措施实施情况,对检查发现的问题要督促整改,并通报批评相关责任主体和责任人。

  - 苏州市及园区文件

- 1.3.1   苏州市民用建筑节能管理办法

第一条　为了加强民用建筑节能管理，提高能源利用效率，降低建筑能耗，促进经济和社会可持续发展，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条　本市行政区域内新建、改建、扩建和使用民用建筑的节能，以及民用建筑节能的监督管理，适用本办法。

第三条　本办法所称民用建筑，是指居住建筑、公共建筑和工业建设项目中独立设置的具有民用建筑功能的建筑（以下统称建筑物）。
　　本办法所称民用建筑节能，是指在建筑物的规划、设计、建造（新建、改建、扩建和既有建筑改造）和使用过程中，执行国家、行业和地方民用建筑节能标准，保证建筑物室内热环境质量，改善建筑保温隔热性能，合理利用各种能源，提高建筑物用能系统的运行效率，降低能源消耗的行为。

第四条　市建设行政主管部门负责本市行政区域内民用建筑节能的监督管理。县级市建设行政主管部门负责本行政区域内民用建筑节能的监督管理。
　　发展和改革、经贸、规划、环保、房管、财政、税务、科技、质监等行政主管部门按照各自职责，共同做好民用建筑节能管理工作。

第五条　鼓励民用建筑节能的科学研究和技术开发，加强新型墙体材料的应用，推广节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，促进可再生能源的开发利用。

第六条　对在民用建筑节能工作中作出突出贡献的单位和个人，各级人民政府应当给予表彰和奖励。

第七条　建设行政主管部门应当会同发展和改革、经贸、规划等有关部门，根据本地经济发展中长期规划和区域性节能规划组织编制民用建筑节能专项规划，报同级人民政府批准后组织实施。
　　民用建筑节能专项规划应当对建筑物的节能指标、既有建筑物的节能改造、可再生能源在建筑中的开发利用、建筑物用能系统的运行管理等提出工作目标、工作内容、具体要求和保障措施。

第八条　市建设行政主管部门应当根据民用建筑节能的科学研究和开发状况，按照技术先进、质量可靠、经济合理的原则，定期发布鼓励在本市推广应用的民用建筑节能产品和施工工艺目录。

第九条　单体建筑面积在2万平方米以上的大型公共建筑，建设单位应当进行建筑节能专题论证，论证结果应当列入立项报告、项目可行性研究报告和初步设计文件。

第十条　规划行政主管部门在编制城市详细规划时，应当在规划布局和建筑物的平面布置、形状、朝向、体量等方面综合考虑民用建筑节能和建筑能源利用的要求。

第十一条　建设单位应当按照建筑节能要求和建筑节能标准，委托有相应资质的单位进行设计和施工。
　　建设单位不得明示、暗示或者默示设计、施工、监理、检测等单位降低民用建筑节能标准，不得明示、暗示或者默示施工单位使用不符合建筑节能要求的材料、产品和设备，不得要求设计、施工单位擅自修改经审查合格的民用建筑节能设计文件。

第十二条　设计单位应当按照有关民用建筑节能的强制性标准和技术规范进行节能设计，确保民用建筑节能设计质量。方案设计、初步设计应当有民用建筑节能设计专项说明，施工图设计文件应当包含民用建筑节能设计内容。
　　申报施工图审查时，设计单位应当配合建设单位将所使用的有关民用建筑节能设计软件一并报施工图审查机构复核。

第十三条　施工图审查机构应当按照有关标准，对施工图设计文件中民用建筑节能内容（包括热工计算书和节能设计软件）进行专项审查；对于大型公共建筑，还应当对照民用建筑节能专题论证结果进行审查。审查合格的，出具审查合格报告；不符合民用建筑节能标准的，不得出具施工图设计文件审查合格报告；发现未按照本办法规定设计太阳能和其他可再生能源等节能技术、产品的，应当及时报告建设行政主管部门。
　　经审查合格的施工图设计文件确需设计变更，应当按规定程序重新报施工图审查机构审查。

第十四条　施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件和民用建筑节能施工规程组织施工，在施工中应当采取节材、节水、节电等措施，减少工程施工用能。
　　施工单位应当核对进入施工现场的各类建筑节能材料、产品、设备的质量合格证等证明文件，并按规定进行现场见证取样复检。

第十五条　监理单位应当按照民用建筑节能标准、经审查合格的施工图设计文件和监理规范的要求实施监理。工程完成后，监理单位应当出具建筑节能工程质量评估报告。
　　对采用列入国家禁止目录的技术、工艺、设备、材料、产品，以及擅自变更建筑节能设计的行为，监理单位应当采取措施予以制止；制止无效的，应当及时报告建设单位，同时报告建设行政主管部门。

第十六条　民用建筑节能产品生产供应单位应当建立质量保证体系，确保产品质量符合国家、行业标准。建筑节能产品进入施工现场，其生产供应单位应当出具质量证明文件。

第十七条　建设工程质量监督机构应当加强对施工过程建筑节能标准执行情况的监督检查，对未按审查合格的施工图设计文件施工的、达不到节能标准的工程，应当责令改正。

第十八条　建设单位应当在工程竣工验收前，组织民用建筑节能专项验收，并将建筑节能实施情况和验收文件在工程现场和销售场所公示，同时将有关验收文件向建设行政主管部门备案。建筑节能专项验收不合格的，建设单位应当整改，并重新组织建筑节能专项验收。
　　建设单位在民用建筑节能专项验收过程中有违反建筑节能管理规定的， 或者专项验收没有通过的，不得进行工程竣工验收。

第十九条　房地产开发企业在销售商品房时，应当向买受人明示所售房屋的节能措施及保护要求、节能工程质量保修期等基本信息，并在房屋买卖合同、住宅使用说明书、住宅质量保证书中予以载明。

第二十条　鼓励建设单位进行节能建筑能效评估，并将建筑能耗指标在建筑物的显著位置予以标识。

第二十一条　民用建筑所有人或者使用人在对已采取节能措施的民用建筑进行使用、装修、改造和维护时，不得擅自改变建筑物的节能维护体系，降低建筑节能标准。

第二十二条　建筑物照明工程应当合理选择照度标准、照明方式、控制方式并充分利用自然光，选用节能型产品，降低照明电耗，提高照明质量。
　　建筑物的走廊、楼梯间、厕所等公共部位，应当安装使用自动控制的节能灯具。

第二十三条　鼓励建筑物外墙围护结构采用墙体自保温体系，住宅建筑的分户墙、公共建筑的分隔墙采取保温节能措施。

第二十四条　建设单位、设计单位在保证建筑物质量和使用功能的前提下，应当应用成熟的太阳能、地热能和其他可再生能源以及其他节能技术、产品。
　　新建12层及12层以下的居住建筑和新建、改建、扩建宾馆、酒店、医院等有热水需求的公共建筑，应当统一设计和安装太阳能热水系统。不采用太阳能热水系统的，建设单位、设计单位应当共同向建设主管部门提出书面原因，由建设主管部门组织专家论证评估。未经论证评估或者论证评估未予通过的，不得违反建筑节能标准和本办法规定擅自设计、施工。
　　鼓励新建高层居住建筑采用太阳能供热系统。

第二十五条　政府相关部门应当制定并落实相关优惠政策，安排建筑节能专项资金，支持建筑节能活动，鼓励建设节能建筑、既有建筑节能改造及建筑节能产业发展。

第二十六条　既有建筑节能改造应当以公共建筑改造为重点，实行行政强制推行与市场引导相结合。其他未达到现行建筑节能强制性标准和技术规范的民用建筑，应当逐步进行节能改造。
　　既有公共建筑进行二次装修时，应当执行建筑节能标准、规范。

第二十七条　既有建筑实施节能改造前，其节能技术改造方案应当报建设行政主管部门备案。

第二十八条　鼓励多元化、多渠道投资民用建筑的节能改造，投资人可以分享民用建筑节能改造所获得的收益。
　　鼓励采用建筑合同能源管理和建筑节能投资担保机制进行既有建筑节能改造。

第二十九条　公共建筑的各用能部分应当进行能耗分项计量和监控。对建筑用能超标的，应当责令建筑物所有人限期治理；逾期不治理或者治理达不到要求的，应当实施强制性节能改造。

第三十条　使用空调采暖、制冷的公共建筑实行室内温度控制制度。除特殊用途外，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。

第三十一条　违反本办法规定，法律、法规和规章已有处罚规定的，从其规定。

第三十二条　违反本办法规定，有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款：
　　（一）建设单位未将工程建筑节能实施情况和有关验收文件在工程现场或者销售场所公示，或者公示内容不符合建筑物实际情况的；
　　（二）房地产开发企业在销售商品房时，未将所售房屋的节能措施及保护要求、节能工程质量保修期等基本信息在商品房买卖合同、住宅使用说明书、住宅质量保证书中予以载明的。

第三十三条　违反本办法规定，建设、设计、施工单位在建筑物中采用禁止采用的建筑材料、用能系统、施工工艺和技术的，由建设行政主管部门责令限期改正，并处以5000元以上3万元以下的罚款。

第三十四条　违反本办法规定，既有建筑实施节能改造前，未将其节能技术改造方案报建设行政主管部门备案的，由建设行政主管部门责令改正。

第三十五条　违反本办法规定的行为及在民用建筑节能中弄虚作假或以节能作虚假宣传的，一经查实，应当记入企业信用档案，并向社会公示。

第三十六条　使用集中空调系统的工业建筑节能管理可参照本办法执行。

第三十七条　本办法自2008年5月1日起施行。

- 1.3.2   关于贯彻落实省厅《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》的通知

苏建总〔2007〕110号

各市（区）建设局、规划局、房管局，苏州工业园区规划建设局，各相关单位：

省建设厅近日下发了《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》（苏建科〔2007〕361号），为推动太阳能热水系统在我市民用建筑中的规模化应用，确保太阳能热水系统的推广实现节能实效和质量合格相统一，现就贯彻落实省建设厅《通知》的精神，提出以下实施要求：

一、我市范围内的新建12层及以下住宅和新建、改建、扩建的有热水需求的公共建筑应按省厅文件要求统一设计和安装太阳能热水系统。

二、从2008年1月1日起，规划主管部门应将上述民用建筑统一设计和安装太阳能热水系统的要求纳入规划设计要点中。

三、施工图审查机构应审查工程施工图中太阳能热水系统的设计是否符合规划设计要点和有关标准、规程。

四、对提出不采用太阳能热水系统的，工程项目所在地的建设主管部门应组织专家进行论证。未按要求设计太阳能热水系统，又未经主管部门组织专家论证的，施工图审查机构应当要求建设单位补充完善后方可受理审查。

五、有条件的在建工程和正在施工图设计的工程项目应当应用太阳能热水系统。对因采（改）用太阳能热水系统引起的规划设计要点、施工图等变更的，规划、建设主管部门应提供相关帮助、指导。

六、建筑工程采用太阳能热水系统的，应与建筑一体化设计和施工安装。建设单位应将对太阳能热水系统的验收纳入建筑节能专项验收中。设计、施工、监理单位应加紧技术人员的学习、培训，掌握相关规范、标准，确保工程质量和太阳能热水系统的使用安全。

七、与民用建筑一体化设计、施工、验收的太阳能热水系统是住宅共用设施设备的一个重要组成部分，其维修管理，保证正常使用应按照建设部、省建设厅以及我市有关规定执行。

苏 州 市 建 设 局

苏 州 市 规 划 局

苏州市房产管理局

二○○七年十二月十四日

- 1.3.3   关于规范太阳能热水系统应用专项论证评审工作的通知

苏建总〔2008〕118号

各市、区建设局，苏州工业园区规划建设局，苏州高新区建设局，各相关单位：

为进一步加强太阳能热水系统推广应用的监管工作，根据《苏州市民用建筑节能管理办法》（市政府令103号）的规定和省建设厅有关文件的要求，现就太阳能热水系统应用专项论证评审工作的有关事项通知如下：

一、按规定应设计、安装太阳能热水系统的新建12层及12层以下的居住建筑和新建、改建、扩建宾馆、酒店、医院等有热水需求的公共建筑，如符合以下条件之一，建设单位可向工程所在地建设行政主管部门提出不采用太阳能热水系统设计、安装的申请：

1．采用地源、空气源、生物源、污水源等其他可再生能源技术，且降低能耗综合效能不低于其它同条件应用太阳能热水系统的；

2．采用高于65%（含65%）节能标准的低能耗节能建筑或绿色建筑，且综合降低能耗不低于其它同条件应用太阳能热水系统的；

3．因建筑朝向、间距等规划原因，无法满足太阳能热水系统有效日照条件的；

4．其他法律规定和技术规范规定，不宜采用太阳能热水系统的；

5．有其他特殊原因的。

二、建设单位提出不采用太阳能热水系统设计、安装的申请时，应提供如下材料：

1．规划设计要点和红线图；

2．由建设单位和设计单位共同出具的不采用太阳能热水系统的原因分析和论证研究报告；

3．日照、能耗等计算资料和相关设计文件；

4. 其它相关证明材料。

三、工程项目所在地建设行政主管部门接到申请后，应在15个工作日内组织专项论证，并出具评审意见。

苏州市建设局具体负责城区的专项论证评审工作，各市建设局、苏州工业园区规划建设局、高新区建设局、吴中区建设局、相城区建设局分别负责各自辖区内的太阳能热水系统应用专项论证评审工作。

四、参加专项论证的专家应由建设行政主管部门确定，且人数不得少于5人。各专家的专业应和论证内容对口。论证结束，应形成专家论证书面意见。建设行政主管部门应根据专家论证意见作出评审决定。

五、各地建设行政主管部门每月初将上个月的论证评审情况报苏州市建设局建筑节能管理办公室备案。

二○○八年十二月八日

- 1.3.4   关于实施建筑节能信息公示的通知

各有关单位：

为贯彻落实《江苏省建筑节能管理办法》和《苏州市建筑节能信息公示实施细则》的有关规定，加强苏州工业园区民用建筑节能监督管理，发挥社会公众监督作用，经研究，对建筑节能信息公示作如下规定：

- 园区范围内新建、改建、扩建和进行节能改造的民用建筑，建设单位都应当公示建筑节能信息。

- 建设单位应在工程项目正式开工之日前，在施工现场主要入口等显著位置以建筑节能信息公示表（以下简称“信息表”）的形式公示建筑节能信息，直至工程竣工验收合格。其内容不应少于信息表样表（样表见附件）。

- 施工过程中发生建筑节能性能或节能措施变更的，建设单位应在实施变更前办理变更和审批手续，并公示新的信息表。

- 园区建设行政主管部门将加强对建筑节能信息公示的监督管理，一经发现建设单位未按要求公示建筑节能信息的，责令其限期整改，拒不整改的，将根据《江苏省建筑节能管理办法》的相关规定予以处罚。

- 各监理单位应积极督促建设单位按照要求落实建筑节能信息公示，以切实保障公众知情权。

附：《建筑节能信息公示表》（样表）

苏州工业园区规划建设局

二○○九年十一月二十四日

建筑节能信息公示表（样表）

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称/单体建筑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 保温形式 |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  | 各朝向措施是否相同 □ |  |
|  | 传热系数（W/m2·k） |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗 | 朝向 分项 |  | 窗 型 |  | 传热系数（W/m2·k） |  |  |  |  | 中空厚度(mm) |  |  | 外遮阳型式 |  |
|  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 | 传热系数（W/m2·k） |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |
| 地面或架空楼板 | 传热系数（W/m2·k） |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |
| 外挑楼（窗）板 | 传热系数（W/m2·k） |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |
| 幕墙 | 幕墙型式 |  |  |  |  | 传热系数（W/m2·k） |  |  |  |  |  |  | 中空厚度(mm) |  |
| 照明 | 节能灯具类型 |  | 普通荧光灯□ T8级□ T5级□ LED□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调 系统 | 空调冷热源类型 |  | 压缩式冷水（热泵）机组□ 吸收式冷水机组□ 分体式房间空调器□ 多联机□ 其他□ 区域集中供冷□ 独立冷热源集中供冷□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能效比 |  |  |  |  |  |  | 是否采用蓄冷、热技术 |  |  |  |  |  |  |
|  | 送、排风系统形式 |  | 自然通风系统□ 机械送排风系统□ 机械排风、自然进风系统□ 设有排风余热回收装置的机械排风系统□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内采暖方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热 源 |  |  |
| 热水用能类型 |  | 电□ 蒸汽□ 燃气□ 太阳能□ 地热□ 其他□ |  |  |  |  |  |  | 热水供应形式 |  |  | 集中式□ 分散式□ |  |  |
| 可再生能源利用 |  | 太阳能 |  | 地、水热能 |  |  |  |  |  |  | 余热利用 |  |  |  |
| 本建筑节能率与建筑节能标准比较 |  |  |  | 优于标准规定□ 满足标准规定□ 低于标准规定□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位郑重承诺：本表内容与建筑节能报审表、经审查通过的施工图设计文件一致。 建设单位（章） 负责人签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

一、外墙保温形式包括：外保温、内保温、夹芯保温、墙体自保温、其他。

二、外窗窗型包括：断热铝合金中空玻璃窗、断热铝合金Low-e中空玻璃窗、铝合金中空玻璃窗、塑钢中空玻璃窗、塑钢Low-e中空玻璃窗、单层玻璃窗、其他。

三、幕墙型式同上。

四、外遮阳形式包括：水平百页遮阳、水平挡板遮阳、垂直百页遮阳、垂直挡板遮阳、垂直卷帘遮阳。

五、有悬挑窗应在外挑楼（窗）板一栏填写保温措施。

六、室内采暖方式包括：散热器供暖、地面辐射供暖、空调系统供暖、其他。

- 绿色建筑

- 2.1  全国性文件

- 2.1.1   关于组织申报“绿色建筑示范工程”和“低能耗建筑示范工程”项目的通知

建办科函[2007]479号

各省、自治区建设厅，直辖市建委，计划单列市建委（建设局），新疆生产建设兵团建设局，部直属有关单位：
　　为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发［2007］15号）的要求，根据《建设部关于落实〈国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知〉的实施方案》的工作部署，决定在“十一五”期间启动“一百项绿色建筑示范工程与一百项低能耗建筑示范工程”（以下简称“双百工程”）的建设工作。通过“双百工程”的建设，形成一批以科技为先导、节能减排为重点、功能完善、特色鲜明、具有辐射带动作用的绿色建筑示范工程和低能耗建筑示范工程。
　　请各地按照申报指南（见附件1）的要求，认真组织推荐本地区的示范工程。执行过程中如有问题请与建设部科学技术司联系。
　　联系人：胥小龙
　　电话：010-58934548
　　传真：010-58934530
　　附件：1.双百工程申报指南
　　　　　2.绿色建筑示范工程申报书
　　　　　3.绿色建筑示范工程可行性研究报告编写提纲
　　　　　4.低能耗建筑示范工程申报书
　　　　　5.低能耗建筑示范工程可行性研究报告编写提纲

中华人民共和国建设部办公厅

二○○七年七月二十七日

附件1

“双百工程”申报指南

为落实建设部、科技部提出的绿色建筑行动计划和建设部、财政部部署的可再生能源在建筑中规模化应用的要求，保证“双百工程”的顺利实施，规范示范工程的申报活动，依据《建设领域推广应用新技术管理规定》（建设部令第109号）、《建设部推广应用新技术管理细则》（建科[2002]222号）和实施《建设事业“十一五”重点推广技术领域》的要求，结合建设部示范工程管理的相关规定，制定本指南。

一、目标

“双百工程”将建设200个以科技为先导、节能减排为重点、功能完善、特色鲜明、具有辐射带动作用的绿色建筑与低能耗建筑示范工程项目。

二、组织管理

（一）组织实施

建设部科技司负责组织“双百工程”的实施，建设部科技发展促进中心负责示范工程实施的具体工作，建设部信息中心负责示范工程网上申报、评审的网络运营管理工作

建设部建筑节能专家委员会负责示范工程项目的立项评审、技术指导以及验收评审等工作。

（二）运行程序

1、申报。申报单位为建设单位、房地产开发单位，并要明确建筑科研、设计、高等学校等相关单位作为技术支撑。

申请单位根据示范工程总体目标，按照申报要求，结合自身条件和能力，组织技术支撑单位编写相关技术文件，经当地省（自治区、直辖市）建设主管部门审核同意，向建设部科学技术司报送申报材料。

2、立项。建设部建筑节能专家委员会对申报单位提交的技术文件进行评审，评审结果经部科技司审核后由建设部批准发布。

3、组织实施。示范工程承担单位根据“双百工程”任务书的要求，按照示范工程计划进度组织实施，并定期向部科技司提交进度报告和年度总结报告。

三、申报条件

（一）绿色建筑示范工程的申报条件

1、应优化集成在节能、节地、节水、节材、室内环境和运营管理等方面的先进适用技术，有显著社会、经济与环境效益的住宅和公共建筑。

2、申报示范工程的项目应具有优良的规划设计，在建筑结构、施工质量等方面具有较高水平，并满足建筑节能、节地、节材、节水、室内环境与运营管理等要求。

3、申报示范工程的项目可以是拟建、在建或竣工时间在一年内的工程，具有一定的规模。工程规模应符合以下要求：公共建筑一般应在2万m2以上；住宅小区或住宅小区组团一般应在5万m2以上，单体住宅一般应在2万m2以上；应用重大、先导、高新技术的建筑不受规模限制。

（二）低能耗建筑示范工程的申报条件

1、新建居住建筑示范项目：（1）设计方案应优于现行民用建筑节能设计标准（节能率一般应在65%以上，率先执行65%节能标准的地区示范项目的设计节能率应在75%以上），（2）设计方案满足现行民用建筑节能设计标准，但采用的节能技术具有国内领先水平；

新建的可再生能源建筑应用项目：（1）项目所在地区具备较好的可再生能源资源利用条件，（2）达到节能标准,（3）所在城市已制定“十一五”可再生能源建筑应用计划和实施方案，其中北方地区优先考虑已经开展供热体制改革的城市所申报的项目；

新建公共建筑（包括政府机构建筑）节能项目：工程设计方案超过现行公共建筑节能设计标准；

大于2万m2的大型公共建筑（包括政府办公建筑）和大于10万m2大学校园用能系统节能运行管理项目：预期提高能源利用效率不小于30% ；

既有居住建筑节能改造项目：工程设计方案满足或超过现行新建民用建筑节能设计标准；

2、项目设计方案中有供热供冷计量和室温调节措施；

3、建设项目办理了立项、土地、规划等相关手续、符合国家相关政策法规，项目有可靠的资金来源，开发企业有相应的房地产开发资质；

4、申报主体应具有独立法人资格和承担项目必要的实力及良好的资信，依托的技术单位要有成功的技术应用业绩；

5、申报新建居住建筑节能试点示范（小区）和可再生能源的新建、改造居住建筑项目建筑面积不应少于10万m2，新建公共建筑（包括政府机构建筑）类建筑面积不应少于2万m2，既有居住建筑节能改造工程的建筑面积不应少于5万m2；

6、项目选用的节能技术与产品通过有关部门的认证和推广，并符合国家（或行业）标准；没有国家（或行业）标准的技术与产品，应由具有相应资质的检测机构出具检测报告，并经国家或省、自治区、直辖市有关部门组织的专家审定。

四、申报时间

申报截止日期为2007年10月31日。

五、申报材料

申报材料包括申报书和可行性研究报告，一律通过网上申报，网址是www.cin.gov.cn。同时报送书面文本一式两份，统一采用A4纸，申报书和可行性研究报告装订成一册。

附件2                               项目编号：

绿色建筑示范工程

申报书

项 目 名 称

申 报 单 位                         （盖章）

主 管 部 门

申 报 时 间

建设部科学技术司编制

二OO七年七月

| 一、工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | □住宅 □公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |
|  | □既有 □新建 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 2、实施起 止年限 | 项目立项时间： 年 月 日 项目竣工时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 3、占地面积 万m2 |  |  |  | 建筑总面积 万m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 示范面积 万m2 |  |  |  |
| 4、总投资（万元） |  |  |  | 绿色建筑总增量成本（元/m2） |  |  |  |
| 5、是否发生重大质量安全事故 |  |  | □是 □否 （选项打√） |  |  |  |  |
| 6、是否拖欠工资和工程款 |  |  | □是 □否 （选项打√） |  |  |  |  |
| 7、是否符合国六条的规定 |  |  | □是 □否 （选项打√） |  |  |  |  |
| 8、开发单位 |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 9、设计单位 |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 设计负责人 |  |  |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 10、施工单位 |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 11、业主单位 |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 手机 |  |

| 二、工程计划进度与安排（新建项目填写） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始时间 | 终止时间 |  | 内容安排 |  |  |
| 三、工程概况(工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况) |  |  |  |  |  |
| 四、示范内容简介 |  |  |  |  |  |
| - 节地与室外环境 （选址、用地指标、住区公共服务设施、室外环境（声、光、热）、出入口与公共交通、景观绿化、透水地面、旧建筑利用、地下空间利用等） |  |  |  |  |  |
| - 节能与能源利用 （建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用等） |  |  |  |  |  |
| - 节水与水资源利用 （水系统规划设计、节水措施、非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨水回渗与集蓄利用等情况） |  |  |  |  |  |
| - 节材与材料资源利用 （建筑结构体系节材设计、预拌混凝土使用、高性能混凝土使用、建筑废弃物回收利用、可循环材料和可再生利用材料的使用、土建装修一体化设计施工、再生骨料建材使用等情况） |  |  |  |  |  |
| - 室内环境质量 （日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外遮阳、通风换气装置等情况） |  |  |  |  |  |
| 6、运营管理 （节约资料保护环境的物化管理系统、智能化系统应用、建筑设备、系统的高效运营、维护、保养、物业认证、垃圾分类回收等情况） |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （包括人员组成、技术力量、设备条件、固定资产、年产值、负债以及对绿色建筑项目实施的贡献、承担的工作内容等。） |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 | 承担主要工作 |
| 七、项目创新点、推广价值和综合效益分析介绍 |  |  |  |  |  |
| 1、项目创新点 |  |  |  |  |  |
| 2、项目推广价值 |  |  |  |  |  |
| 3、综合效益分析 |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 九、省、自治区、直辖市建设厅（委）审查意见 盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 十、建设部科学技术司审查意见 盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3

绿色建筑示范工程

可行性研究报告编写提纲

一、工程概况

工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、结构形式、建筑面积、使用功能、示范面积、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况。如果包括公共建筑和居住建筑两类，应分别注明各类建筑面积和示范面积。

二、示范目标及主要内容

示范目标中要注明示范的主要技术。

三、工程技术示范方案（包括方案的遴选情况）

（一）节地与室外环境

（二）节能与能源利用

（三）节水与水资源利用

（四）节材与材料资源利用

（五）室内环境质量

（六）运营管理

（如是既有建筑，请详细论述改造机制的可行性）

四、技术经济分析

（一）工程项目投资概算

（二）绿色建筑增量成本概算

（三）资金落实情况（包括：银行贷款、企业自筹和地方政府资金支持）

五、进度计划与安排

六、效益分析

（一）绿色建筑示范效果预测分析

（二）环境影响分析

（三）市场需求分析

（四）示范项目推广应用前景分析

七、项目承担单位资质（包括建设单位和科研、设计、高等学校等技术支撑单位的实力情况介绍）

八、项目风险分析

九、工程立项批件和开发企业资质证明材料的复印件

附件4                                项目编号：

低能耗建筑示范工程

申报书

示范工程名称

（盖章）

主 管 部 门

实施起止年限

申 报 时 间

建设部科学技术司编制

二OO七年七月

说       明

1、申报书一律采用A4规格的纸和4号宋体打印，装订成册，并提供电子文档；每项内容打印不完，可加页；

2、“达到建筑节能的标准”一栏中应填写是否达到或超过建筑节能标准，达到节能50%标准还是节能65%标准；

3、建筑类型一栏的填写中，申报项目为既有建筑，应在“既有/改造”一栏中

填写“既有”；申报建筑为公共建筑，应在“居住/公建”栏中填写“公建”，若一部分是公共建筑，一部分是住宅，应在该栏中填写“居住/公建”；

4、建筑面积一栏的填写中，申报项目若为住宅建筑，应在“居住”一栏中填写“XXX”万m2，“公建”一栏中不用填写；申报建筑类型为“居住/公建”，应在“居住”和“公建”栏中分别填写相应的建筑面积；

5、“建筑面积”指申报项目的总建筑面积。“示范面积”指所申报项目的建筑面积中运用建筑节能技术、符合申报建筑节能试点示范部分所占面积，分为居住部分和公建部分。具体填写方法同4；

6、示范技术类型分为下面几项：

围护结构:（1）外墙外保温；（2）外墙内保温；（3）外墙自保温或夹芯墙保温；（4）非上人保温隔热防水屋面；（5）上人保温隔热防水屋面；（6）普通中空窗；（7）真空窗或低辐射中空窗。

采暖制冷系统:（1）分户计量系统；（2）分栋计量系统；（3）其他计量形式系统。

可再生能源利用:（1）太阳能供热（制冷）；（2）太阳能热水；（3）太阳能光伏发电；（4）土壤源热泵；（5）地下水源热泵；（6）淡水源热泵；（7）海水源热泵；（8）污水源热泵。

其他:同时实施的建筑（1）通风换气技术；（2）建筑运行节能技术；（3）遮阳技术；（4）绿色照明技术；（5）节能管理技术的类型。

在“示范技术类型”一栏中只需填写对应的项目序号即可，例如：若采用太阳能采暖（制冷），只需在可再生能源利用栏中填写对应的序号“1”；若既有太阳能采暖（制冷），又有太阳能光伏发电，应在该栏中填写“1+3”，依次类推填写；

7、冷（热）负荷指标是指该项目单位面积的冷（热）负荷值；

8、项目“起止年度”应按照“年/月/日”的顺序，例如“2006.12.05-2007.04.12”。

9、“项目目前进展情况”分为以下几种情况：（1）未动工；（2）已动工，主体未完工；（3）主体完工，设备未安装；（4）主体完工，设备已部分安装；（5）设备已安装完毕，调试运行。填写时只需填入序号即可；

10、填写本表格时，要严格按照填表说明的格式进行填写，做到情况属实，字体清晰。

| 一、工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建设类型□商品房 □经济适用房 □公用建筑 □其他 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、占地面积 万m2 |  |  |  |  |  | 总建筑面积 万m2 |  |  |  |
| 建筑类型 |  | □新建 □既有 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □居住 □公建 □居住、公建都有 □工业 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 示范面积 |  | 居住 | 万m2 |  |  | 建筑面积 | 居住 |  | 万m2 |
|  |  | 公建 | 万m2 |  |  |  | 公建 |  | 万m2 |
|  |  | 工建 | 万m2 |  |  |  | 工建 |  | 万m2 |
| 3、总投资（万元） |  |  |  |  |  | 节能增量成本（元/m2） |  |  |  |
| 4、达到节能建筑的标准 |  |  |  |  |  |  |  | 节煤量 |  |
| 5、示范技术类型 |  |  | □围护结构: □采暖制冷系统: □可再生能源利用: □其他: |  |  |  |  |  |  |
| 6、工程所在地建委 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 7、开发单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 8、设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 设计负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 9、施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |

| 二、城市资源条件(可再生能源建筑应用试点示范项目填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、太阳能资源条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳辐照量 |  |  |  | MJ/m2.a |  |  |  |  | 年日照小时 |  | h/a |
| 2、地热能资源条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质条件（地质带构造） |  |  |  |  |  |  | 地下水平均温度 |  |  |  |  |
| 海水 | 海岸线长度 |  |  |  |  |  | 海水平均温度 |  |  |  |  |
| 淡水 | 可利用水系名称 |  |  |  |  |  | 淡水平均温度 |  |  |  |  |
| 三、计划进度与安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止年度 |  | 内容安排 |  |  |  | 起止年度 |  | 内容安排 |  |  |  |
| 四、主要结构形式及面积、体形系数、窗墙比及保温构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、本地区节能规划与设计要求（规划有关数据、综合传热系数限值、耗热指标值和设计要求等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、节能选用技术简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、新型节能墙体技术与材料名称与主要指标；技术与材料被列入建设部（或省、自治区建设厅、直辖市建委）推广计划情况；采用的墙体平均传热系数K： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、节能屋面保温隔热技术与材料名称与主要指标；技术与材料被列入建设部（或省、自治区建设厅直辖市建委）推广计划情况；采用的屋面传热系数K： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、地面保温隔热技术与材料名称与主要指标；技术与材料被列入建设部（或省、自治区建设厅、直辖市建委）推广计划情况；采用的地面传热系数K： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、节能门窗及保温隔热、密封、遮阳技术与产品的名称与主要指标；技术与产品被列入建设部（或省、自治区建设厅、直辖市建委）推广计划情况；采用的门窗传热系数K与空气渗透性能等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、供热（供冷）系统节能技术、产品的名称与主要指标；技术与产品被列入建设部（或省、自治区建设厅、直辖市建委）推广计划情况；热（冷）源设计效率η： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、采暖（制冷）系统调控计量技术与产品的名称与主要指标；技术与产品被列入建设部（或省、自治区建设厅、直辖市建委）推广计划情况；管网设计效率η： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、采用可再生能源技术及主要指标（系统设计效率、运用范围、保证率、设备名称及性能等），技术与材料被列入建设部（或省、自治区建设厅直辖市建委）推广计划情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷负荷指标 |  |  | W/ m2 |  | 太阳能热水利用保证率 |  |  |  |  |  |  |
| 热负荷指标 |  |  | W/ m2 |  | 太阳能供热制冷保证率 |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能光伏发电量 |  |  | 峰瓦 |  | 项目目前进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术支撑单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、公共建筑（包括政府机构建筑）的用能系统节能运行措施及主要指标；技术与产品被列入建设部（或省、自治区建设厅、直辖市建委）推广计划情况；系统节能设计效率η： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、建筑照明节能技术与产品名称与主要指标；技术与产品被列入建设部（或省、自治区建设厅、直辖市建委）推广计划情况；节电效率η： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、示范工程所在地建委（或节能办）审查意见 单位盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、省、直辖市、自治区、建设厅（委）审查意见 单位盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、低能耗建筑示范工程评审专家组意见 主任委员： 副主任委员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、建设部审查意见 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

低能耗建筑示范工程

可行性研究报告编写提纲

一、工程概况

工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、建筑面积、使用功能、示范面积等。如果既有公共建筑部分，又有居住建筑部分，应分别注明各部分的建筑面积和示范面积。

二、示范目标及主要内容

示范目标中要注明满足国家建筑节能设计标准的情况以及示范的主要技术。

三、工程技术示范方案（包括方案的遴选）

（一）围护结构节能方案

（二）供热供冷系统及冷热负荷估算

（三）可再生能源利用方案的论述

（四）系统原理图及主要设备

四、技术经济分析

（一）工程项目投资概算

（二）示范增量成本概算（包括计算基准）

（三）资金落实情况（包括：银行贷款、企业自筹和地方政府资金支持）

五、进度计划与安排

六、效益分析

（一）节能预测分析

（二）环境影响分析

（三）市场需求分析

（四）示范项目推广前景分析

七、技术支持（包括：项目执行单位的技术力量描述、技术合作单位介绍）

八、风险分析

九、工程立项批件和开发企业资质证明材料

- 2.1.2   关于印发《绿色建筑评价标识管理办法》（试行）的通知

建科[2007]206号

各省、自治区建设厅，直辖市建委及有关部门，计划单列市建委（建设局），新疆生产建设兵团建设局： 
　　为规范绿色建筑评价标识工作，引导绿色建筑健康发展，我部制定了《绿色建筑评价标识管理办法》（试行）。现印发你们，请遵照执行。

中华人民共和国建设部 
二○○七年八月二十一日

绿色建筑评价标识管理办法（试行）

第一章　总　则 
　　第一条　为规范绿色建筑评价标识工作，引导绿色建筑健康发展，制定本办法。 
　　第二条　本办法所称的绿色建筑评价标识（以下简称“评价标识”），是指对申请进行 绿色建筑等级评定的建筑物，依据《绿色建筑评价标准》和《绿色建筑评价技术细则（试行）》，按照本办法确定的程序和要求，确认其等级并进行信息性标识的一种评价活动。标识包括证书和标志。 
　　第三条　本办法适用于已竣工并投入使用的住宅建筑和公共建筑评价标识的组织实施与管理。 
　　第四条　评价标识的申请遵循自愿原则，评价标识工作遵循科学、公开、公平和公正的原则。 
　　第五条　绿色建筑等级由低至高分为一星级、 二星级和三星级三个等级。 
　　第二章　组织管理 
　　第六条　建设部负责指导和管理绿色建筑评价标识工作，制定管理办法，监督实施，公示、审定、公布通过的项目。 
　　第七条　对审定的项目由建设部公布，并颁发证书和标志。 
　　第八条　建设部委托建设部科技发展促进中心负责绿色建筑评价标识的具体组织实施等日常管理工作，并接受建设部的监督与管理。 
　　第九条　建设部科技发展促进中心负责对申请的项目组织评审，建立并管理评审工作档案，受理查询事务。 
　　第三章　申请条件及程序 
　　第十条　评价标识的申请应由业主单位、房地产开发单位提出，鼓励设计单位、施工单位和物业管理单位等相关单位共同参与申请。 
　　第十一条　申请评价标识的住宅建筑和公共建筑应当通过工程质量验收并投入使用一年以上，未发生重大质量安全事故，无拖欠工资和工程款。 
　　第十二条　申请单位应当提供真实、完整的申报材料，填写评价标识申报书，提供工程立项批件、申报单位的资质证书，工程用材料、产品、设备的合格证书、检测报告等材料，以及必须的规划、设计、施工、验收和运营管理资料。 
　　第十三条　评价标识申请在通过申请材料的形式审查后，由组成的评审专家委员会对其进行评审，并对通过评审的项目进行公示，公示期为30天。 
　　第十四条　经公示后无异议或有异议但已协调解决的项目，由建设部审定。 
　　第十五条　对有异议而且无法协调解决的项目，将不予进行审定并向申请单位说明情况，退还申请资料。 
　　第四章　监督检查 
　　第十六条　标识持有单位应规范使用证书和标志，并制定相应的管理制度。 
　　第十七条　任何单位和个人不得利用标识进行虚假宣传，不得转让、伪造或冒用标识。 
　　第十八条　凡有下列情况之一者，暂停使用标识： 
　　（一）建筑物的个别指标与申请评价标识的要求不符 
　　（二）证书或标志的使用不符合规定的要求 
　　凡有下列情况之一者，撤销标识： 
　　（一）建筑物的技术指标与申请评价标识的要求有多项（三项以上）不符的 
　　（二）标识持有单位暂停使用标识超过一年的 
　　（三）转让标识或违反有关规定、损害标识信誉的 
　　（四）以不真实的申请材料通过评价获得标识的 
　　（五）无正当理由拒绝监督检查的 
　　被撤销标识的建筑物和有关单位，自撤销之日起三年内不得再次提出评价标识申请。 
　　第十九条　标识持有单位有第十七条、第十八条情况之一时，知情单位或个人可向建设部举报。 
　　第五章　附则 
　　第二十条　处于规划设计阶段和施工阶段的住宅建筑和公共建筑，可比照本办法对其规划设计进行评价。 
　　《绿色建筑评价标准》未规定的其他类型建筑，可参照本办法开展评价标识工作。 
　　第二十一条　建设部科技发展促进中心应根据本办法制定实施细则。 
　　第二十二条　本办法由建设部科学技术司负责解释。 
　　第二十三条　本办法自发布之日起施行。

- 2.1.3   关于印发《绿色建筑评价标识实施细则（试行修订）》通知

建科综[2008]61号

各有关单位： 
　　为规范和加强对绿色建筑评价标识工作的管理，根据原建设部《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》（建科[2007]206号），我中心修订了 《绿色建筑评价标识实施细则（试行）》，并编制了《绿色建筑评价标识使用规定（试行）》和《绿色建筑评价标识专家委员会工作规程（试行）》。现印发给你们，请参照执行。 
　　附件：1、绿色建筑评价标识实施细则（试行修订稿） 
　　2、绿色建筑评价标识专家委员会工作规程（试行） 
　　3、绿色建筑评价标识使用规定（试行）

建设部科技发展促进中心 
二○○八年十月十日

附件1： 绿色建筑评价标识实施细则（试行修订稿） 
　　第一章 总 则 
　　第一条 为加强绿色建筑评价标识的管理，根据《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《绿色建筑评价标准》（以下简称《标准》）和《绿色建筑评价技术细则（试行）》（以下简称《技术细则》），修订《绿色建筑评价标识实施细则（试行）》。 
　　第二条 绿色建筑评价标识分为“绿色建筑设计评价标识”和“绿色建筑评价标识”。 
　　“绿色建筑设计评价标识”是依据《标准》、《技术细则》和《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》，对处于规划设计阶段和施工阶段的住宅建筑和公共建筑，按照《管理办法》对其进行评价标识。标识有效期为2年。 
　　“绿色建筑评价标识”是依据《标准》、《技术细则》和《绿色建筑评价技术细则补充说明（运行使用部分）》，对已竣工并投入使用的住宅建筑和公共建筑，按照《管理办法》对其进行评价标识。标识有效期为3年。 
　　第二章 组织管理 
　　第三条 住房和城乡建设部委托建设部科技发展促进中心负责绿色建筑评价标识的具体组织实施等管理工作和三星级绿色建筑的评价工作，并成立绿色建筑评价标识管理办公室（以下简称绿标办），接受住房和城乡建设部的监督与管理。 
　　第四条 绿标办依据《绿色建筑评价标识专家委员会工作规程（试行）》组成绿色建筑评价标识专家委员会，提供绿色建筑评价标识的技术支持。 
　　第五条 住房和城乡建设部委托具备条件的地方住房和城乡建设管理部门开展所辖地区一星级和二星级绿色建筑评价标识工作。 
　　受委托的地方住房和城乡建设管理部门组成地方绿色建筑评价标识管理机构具体负责所辖地区一星级和二星级绿色建筑评价标识工作。 
　　地方绿色建筑评价标识管理机构的职责包括：组织一星级和二星级绿色建筑评价标识的申报、专业评价和专家评审工作，并将评价标识工作情况及相关材料报绿标办备案，接受绿标办的监督和管理。 
　　第六条 地方绿色建筑评价标识管理机构应聘请工作经验丰富、熟悉绿色建筑评价标识相关管理规定和技术标准的专业人员进行一星级和二星级绿色建筑评价标识的专业评价工作。 
　　第七条 地方绿色建筑评价标识管理机构应依据《绿色建筑评价标识专家委员会工作规程（试行）》组成地方绿色建筑评价标识专家委员会，并将委员会名单报绿标办备案。地方绿色建筑评价标识专家委员会委员负责所辖地区一星级和二星级绿色建筑评价标识的专家评审工作。 
　　地方绿色建筑评价标识管理机构组织专家评审时，各专业至少有1名绿标办绿色建筑评价标识专家委员会委员。 
　　第三章 工作程序 
　　第八条 绿标办在住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn）上发布绿色建筑评价标识申报通知。申报单位根据通知要求进行申报。 
　　第九条 绿标办或地方绿色建筑评价标识管理机构负责对申报材料进行形式审查，审查合格后进行专业评价及专家评审，评审完成后由住房和城乡建设部对评审结果进行审定和公示，并公布获得星级的项目。 
　　第十条 住房和城乡建设部向获得三星级“绿色建筑评价标识”的建筑和单位颁发绿色建筑评价标识证书和标志（挂牌）；向获得三星级“绿色建筑设计评价标识”的建筑和单位颁发绿色建筑设计评价标识证书。受委托的地方住房和城乡建设管理部门向获得一星级和二星级的“绿色建筑评价标识”的建筑和单位颁发绿色建筑评价标识证书和标志（挂牌）；向获得一星级和二星级“绿色建筑设计评价标识”的建筑和单位颁发绿色建筑设计评价标识证书。 
　　第十一条 绿标办和地方绿色建筑评价标识管理机构每年不定期、分批开展评价标识活动。 
　　第四章 监督检查 
　　第十二条 绿色建筑评价标识证书和标志（挂牌）由绿标办负责监制,统一编号，并监督使用。 
　　第十三条 证书和标志（挂牌）应按《绿色建筑评价标识使用规定（试行）》使用，如出现违规行为，将视情节轻重进行处理。 
　　第五章 附 则 
　　第十四条 地方绿色建筑评价标识管理机构应根据本细则制定地方实施细则，并报绿标办备案。 
　　第十五条 本办法由建设部科技发展促进中心绿标办负责解释。 
　　第十六条　本办法自发布之日起施行，原《绿色建筑评价标识实施细则（试行）》同时废止。 
　　
　　
　　附件2： 绿色建筑评价标识专家委员会工作规程（试行） 
　　
　　第一条 为充分发挥绿色建筑评价标识专家委员会的作用，规范绿色建筑评价标识评价工作，提高评价标识评审质量，根据《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》及有关规定，制定本规程。 
　　第二条 绿色建筑评价标识专家委员会（以下简称专家委员会）由建设部科技发展促进中心绿色建筑评价标识管理办公室（以下简称绿标办）组建并管理，主要负责对绿色建筑评价标识评价工作提供技术支持，并对技术问题和管理问题进行专题研讨。 
　　第三条 专家委员会的组成： 
　　一） 专家委员会分为规划与建筑、结构、暖通、给排水、电气、建材、建筑物理七个专业组。 
　　二） 专家委员会设主任委员一名、副主任委员七名（分别负责七个专业组）。 
　　第四条 专家委员会委员应具备以下资格： 
　　一） 本科以上文化程度，具有本专业高级专业技术职称； 
　　二） 长期从事本专业工作，具有丰富的理论知识和实践经验，在本专业领域有一定的学术影响； 
　　三） 熟悉绿色建筑评价标识的管理规定和技术标准，能够积极参与绿色建筑评价标识工作； 
　　四） 具有良好的职业道德，作风正派，有较强的语言文字表达能力和工作协调能力； 
　　五） 身体健康，年龄一般不超过60岁。 
　　第五条 专家委员会的主要职责是： 
　　一） 开展绿色建筑评价标识技术咨询服务，为评价标识工作提供技术支持； 
　　二） 承担评价标识评审工作； 
　　三） 参与评价标识发展规划和相关技术文件的制定工作。 
　　第六条 专家委员会委员按以下程序聘任： 
　　一） 单位或个人推荐，本人愿意，填写《绿色建筑评价标识专家委员会专家登记表》，并提供相应的证明材料，经所在单位同意，报绿标办审核。 
　　二） 绿标办审核通过后，由绿标办向受聘专家颁发《绿色建筑评价标识专家聘用证书》。 
　　第七条 专家委员会的日常管理： 
　　一） 专家委员会委员实行聘任制，聘期为2年。期满后根据本人工作情况和工作需要，决定是否续聘。 
　　二） 专家委员会的工作经费由绿标办筹措，主要用于专题研讨、工作交流、日常管理等。 
　　三） 建立绿色建筑评价标识专家委员会专家档案，由绿标办负责管理。 
　　第八条 专家委员会的委员应认真履行职责，严格遵守职业道德和有关规定，积极协助绿标办开展工作，维护评价标识工作的科学性、公正性和权威性。 
　　第九条　本规程自发布之日起施行。

附件3： 绿色建筑评价标识使用规定（试行） 
　　
　　第一条 为加强绿色建筑评价标识的管理，规范评价标识的使用，维护评价标识的信誉和权威性，依据《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》，制定本规定。 
　　第二条 绿色建筑评价标识分为“绿色建筑评价标识”和“绿色建筑设计评价标识”。“绿色建筑评价标识”包括证书和标志（挂牌），“绿色建筑设计评价标识”仅有证书。 
　　第三条 “绿色建筑评价标识”和“绿色建筑设计评价标识”证书和标志（挂牌）的使用应当遵循本规定。 
　　第四条 绿色建筑评价标识用于获得绿色建筑评价标识的建筑及其单位；未获得评价标识的，不得使用绿色建筑评价标识。 
　　第五条 住房和城乡建设部委托建设部科技发展促进中心绿色建筑评价标识管理办公室（以下简称绿标办）负责统一制做绿色建筑评价标识证书和标志（挂牌），并统一管理。 
　　第六条 三星级绿色建筑评价标识证书和标志（挂牌）由住房和城乡建设部颁发并监督使用；一、二星级绿色建筑评价标识证书和标志（挂牌）由受委托的地方住房和城乡建设管理部门颁发并监督使用。 
　　第七条 绿色建筑的标志（挂牌）应挂置在获得绿色建筑标识的建筑的适宜位置，并妥善维护。 
　　第八条 绿色建筑评价标识的证书不得复制，不得用于不实的宣传报道。如发生此类现象应及时纠正，造成不良后果的将追究当事人责任，情节严重的收回标识，撤销资格。 
　　第九条 撤销绿色建筑评价标识资格的建筑及其单位，自取消之日起，停止使用证书和标志（挂牌），并由绿标办或有关机构收回。 
　　第十条 绿色建筑评价标识的标识信息如发生变更，持有者须于10日内向绿标办或有关机构报告，说明情况，由绿标办或有关机构进行处理。 
　　第十一条 本规定由绿标办负责解释。 
　　第十二条 本规定自发布之日起实施。

- 2.1.4   关于推进一二星级绿色建筑评价标识工作的通知

建科[2009]109号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市、计划单列市建委（建设局），新疆生产建设兵团建设局，有关单位：
　　为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》精神，充分发挥和调动各地发展绿色建筑的积极性，促进绿色建筑全面、快速发展，提高我国绿色建筑整体水平，现将大力推进一二星级绿色建筑评价标识工作有关事项通知如下：
　　一、有一定的发展绿色建筑工作基础，依据《绿色建筑评价标准》制定出台了当地绿色建筑评价相关标准的省、自治区、直辖市、计划单列市，均可开展本地区一、二星级绿色建筑评价标识工作。
　　二、开展绿色建筑评价标识工作的省（区、市）要有能够具体承担绿色建筑评价标识管理工作的机构，有绿色建筑评价标识的技术支撑单位，并成立开展绿色建筑评价标识评审的专家委员会。
　　三、我部委托住房和城乡建设部科技发展促进中心承担全国绿色建筑评价标识的日常管理和三星级绿色建筑评价标识的评审组织工作。各省（区、市）住房城乡建设主管部门负责本地区一、二星级绿色建筑评价标识工作，并选择确定绿色建筑评价标识的日常管理机构、技术依托单位，组建评价专家委员会，加强对评价标识机构、组织和评价标识工作的监督管理。
　　四、绿色建筑评价标识的标志和证书，由我部监制，规定统一格式和内容。各省（区、市）评定的一、二星级绿色建筑评价标识应报我部备案，由我部对标志和证书统一编号管理。部科技发展促进中心负责提供标志和证书的统一式样。
　　五、拟开展绿色建筑评价标识工作的省（区、市）住房城乡建设主管部门，可根据《一二星级绿色建筑评价标识管理办法（试行）》（见附件）的要求提出申请，并提交承担绿色建筑评价标识日常工作的管理机构、技术依托单位和专家委员会构成等基本情况。经我部确认后开展绿色建筑评价标识工作。
　　联系方式：住房和城乡建设部建筑节能与科技司　高雪峰
　　电　　话：010-58933823
　　住房和城乡建设部科技发展促进中心　宋凌　马欣伯
　　电　　话：010-58933934、58933183，58933924
　　附件：一二星级绿色建筑评价标识管理办法（试行）

中华人民共和国住房和城乡建设部
二○○九年六月十八日

附件：

一二星级绿色建筑评价标识管理办法（试行）

为充分发挥和调动各地发展绿色建筑事业的积极性，鼓励各地开展绿色建筑评价标识工作，促进绿色建筑在全国范围内快速健康发展，根据《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》，制定本办法。
　　第一条　住房和城乡建设部负责指导全国绿色建筑评价标识工作和组织三星级绿色建筑评价标识的评审，研究制定管理制度，监制和统一规定标识证书、标志的格式、内容，统一管理各星级的标志和证书；指导和监督各地开展一星级和二星级绿色建筑评价标识工作。
　　第二条　住房和城乡建设部选择确定具备条件的地区，开展所辖区域一星级和二星级绿色建筑评价标识工作。各地绿色建筑评价标识工作由当地住房和城乡建设主管部门负责。
　　第三条　拟开展地方绿色建筑评价标识的地区，需由当地住房和城乡建设主管部门向住房和城乡建设部提出申请，经同意后开展绿色建筑评价标识工作。
　　第四条　地方住房和城乡建设主管部门可委托中国城市科学研究会在当地设立的绿色建筑专委会或当地成立的绿色建筑学协会承担绿色建筑评价标识工作。
　　第五条　申请开展绿色建筑评价标识工作的地区应具备以下条件：
　　（一）省、自治区、直辖市和计划单列城市；
　　（二）依据《绿色建筑评价标准》制定出台了当地的绿色建筑评价标准；
　　（三）明确了开展地方绿色建筑评价标识日常管理机构，并根据《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》制定了工作方案或实施细则；
　　（四）成立了符合要求的绿色建筑评价标识专家委员会，承担评价标识的评审。
　　第六条　各地绿色建筑评价标识工作的技术依托单位应满足以下条件：
　　（一）具有一定从事绿色建筑设计与研究的实力，具有进行绿色建筑评价标识工作所涉及专业的技术人员，副高级以上职称的人员比例不低于30％；
　　（二）科研类单位应拥有通过国家实验室认可（CNAS）或计量认证（CMA）的实验室及测评能力；
　　（三）设计类单位应具有甲级资质。
　　第七条　组建的绿色建筑评价标识专家委员会应满足以下条件：
　　（一）专家委员会应包括规划与建筑、结构、暖通、给排水、电气、建材、建筑物理等七个专业组，每一专业组至少由三名专家组成；
　　（二）专家委员会设一名主任委员、七名分别负责七个专业组的副主任委员；
　　（三）专家委员会专家应具有本专业高级专业技术职称，并具有比较丰富的绿色建筑理论知识和实践经验，熟悉绿色建筑评价标识的管理规定和技术标准，具有良好的职业道德；
　　（四）专家委员会委员实行聘任制。
　　第八条　具备条件的地区申请开展绿色建筑评价标识工作，应提交申请报告，包括负责绿色建筑评价标识日常管理工作的机构和技术依托单位的基本情况，专家委员会组成名单及相关工作经历，开展绿色建筑评价标识工作实施方案等材料。
　　第九条　住房和城乡建设部对拟开展绿色建筑评价标识工作的申请进行审查。
　　第十条　经同意开展绿色建筑评价标识工作的地区，在住房和城乡建设部的指导下，按照《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》结合当地情况制定实施细则，组织和指导绿色建筑评价标识管理机构、技术依托单位、专家委员会，开展所辖区域一、二星级绿色建筑评价标识工作。
　　第十一条　开展绿色建筑评价标识工作应按照规定的程序，科学、公正、公开、公平进行。
　　第十二条　申请绿色建筑评价标识遵循自愿的原则，申请单位提出申请并由评价标识管理机构受理后应承担相应的义务。组织评审过程中，严禁以各种名义乱收费。
　　第十三条　各地住房和城乡建设行政主管部门对评价标识的科学性、公正性、公平性负责，通过评审的项目要进行公示。
　　第十四条　省级住房和城乡建设主管部门应将项目评审情况及经公示无异议或有异议经核实通过评定、拟颁发标识的项目名单、项目简介、专家评审意见复印件、有异议项目处理情况等相关资料一并报住房和城乡建设部备案。通过评审的项目由住房和城乡建设部统一编号，省级住房和城乡建设主管部门按照编号和统一规定的内容、格式，制作颁发证书和标志（样式见附件），并公告。
　　第十五条　绿色建筑评价分为规划设计阶段和竣工投入使用阶段标识。规划设计阶段绿色建筑标识有效期限为一年，竣工投入使用阶段绿色建筑标识有效期限为三年。
　　第十六条　住房和城乡建设部委托住房和城乡建设部科技发展促进中心组织开展地方相关管理和评审人员的培训考核工作，负责与各地绿色建筑评价标识相关单位进行沟通与联系。
　　第十七条　住房和城乡建设部对各地绿色建筑评价标识工作进行监督检查，不定期对各地审定的绿色建筑评价标识项目进行抽查，同时接受社会的监督。
　　第十八条　对监督检查中和经举报发现未按规定程序进行评价，评审过程中存在不科学、不公正、不公平等问题的，责令整改直至取消评审资格。被取消评审资格的地区自取消之日起1年内不得开展绿色建筑评价标识工作。
　　第十九条　各地要加强对本地区绿色建筑评价标识工作的监督管理，对通过审定标识的项目进行检查，及时总结工作经验，并将有关情况报住房和城乡建设部。
　　第二十条　本办法由住房和城乡建设部负责解释。

- 2.2  江苏省地方性文件

- 2.2.1   关于印发《江苏省绿色建筑奖评审办法》的通知

苏建科〔2009〕103号

各省辖市建设局(委),各有关单位:

为贯彻落实科学发展观,促进资源节约型、环境友好型社会建设和建设事业可持续发展,加快推进我省绿色建筑及其技术的健康发展,根据《省政府办公厅关于加强建筑节能工作的通知》(苏政办发匚2008〕17号),省政府决定设立“江苏省绿色建筑奖”,由我厅每年组织评审及表彰。现将《江苏省绿色建筑奖评审办法》印发给你们,请遵照执行。

附件:江苏省绿色建筑奖评审办法

江苏省绿色建筑奖评审办法

第一章　总则

第一条　为贯彻落实科学发展观，促进节约资源、保护环境和建设事业可持续发展，推动我省绿色建筑及其技术的健康发展，规范我省绿色建筑奖的评选，根据建设部《全国绿色建筑创新奖管理办法》、《全国绿色建筑创新奖实施细则》和《省政府办公厅关于加强建筑节能工作的通知》、《江苏省绿色建筑评价标准》，制定本办法。

第二条　绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

第三条  江苏省绿色建筑奖是指对在在绿色建筑工程建设中具有重大创新、符合国家和我省绿色建筑标准、具有突出示范作用的工程项目以及在建设绿色建筑中做出重要贡献的组织和人员设立的奖项。

第四条　江苏省绿色建筑奖每年评选一次，分设一等奖、二等奖和三等奖。

第五条  在获得江苏省绿色建筑奖的基础上推荐参加国家级绿色建筑奖的评选。

第六条　江苏省绿色建筑奖的申报遵循自愿原则。评选工作遵循实事求是、科学严谨和公开、公平、公正的原则。

第七条　省建设厅负责江苏省绿色建筑奖的归口管理工作，江苏省建设厅科学技术委员会办公室负责江苏省绿色建筑奖的日常工作。各省辖市建设行政主管部门负责组织本地区域内省绿色建筑奖项目的申报和初审、推荐上报工作。

第二章　申报的条件、内容和程序

第八条　申报绿色建筑奖的基本条件：

（一）在保护自然资源和生态环境、节能、节材、节水、节地、减少环境污染与智能化系统建设等方面，综合效果显著的公共建筑和住宅建筑工程。

（二）符合国家和我省绿色建筑标准。

（三）总体规划、建筑设计、建筑结构、施工质量等具有较高的水平，有一定的规模，并具有示范作用。工程规模应符合以下要求：

1、公共建筑应在2万m2以上。

2、住宅建筑应符合：

（1）住宅小区或住宅小区内组团5万m2以上；

（2）单体高层住宅2万m2以上。

（四）规划与建筑设计、环境设计和智能化系统设计等要体现绿色建筑的特色，采用适合于绿色建筑的技术、工艺与产品，运营管理水平较高，实现社会、环境、经济效益的统一。

（五）工程（含既有建筑改造工程）竣工验收合格后投入使用一年以上。

（六）申报江苏省绿色建筑奖的住宅建筑入住率应达到70％以上。

第九条　申报资料的内容和要求：

（一）《江苏省绿色建筑奖申报表》一式3份；

（二）工程项目总结报告一式3份：

1、工程概况；

2、节能工程的主要应用技术；

3、节能工程实施情况（包括设计、施工与运行管理）；

4、技术创新点；

5、技术经济分析；

6、能耗检测与结果分析；

7、工程竣工报告。

（三）有关资料一式3份并按以下顺序装订成册。

1、工程项目计划任务书；

2、验收合格证书与建筑能效标识、绿色建筑标识相关的验收材料；

3、申报工程的业主委员会或使用单位出具的用户意见。

（四）介绍项目总体情况的光盘（时间不超过15分钟）和反映工程概况并附文字说明的工程主要部位的彩色照片。

第十条　申报绿色建筑奖的程序为：

（一）申报单位向各地级市建设行政主管部门提交申报资料。

江苏省绿色建筑将由建设单位或开发单位、设计单位、施工总承包单位等主要参建单位联合提出申报；也可经建设单位或开发单位同意后，由设计单位、施工总承包单位联合或其中一家单独提出申报。其它参建单位可随主要参建单位申报。申报一等奖的，申报单位总数不超过8家，人员不超过20名；申报二等奖的，申报单位总数不超过6家，人员不超过15名；申报三等奖的，申报单位总数不超过4家，人员不超过10名。

（二）各地级市建设行政主管部门进行初审，并负责审定验收合格证书等资质性资料的真实性，对初审合格的项目签署推荐意见后报送省建设厅科学技术委员会办公室；

（三）省建设厅科学技术委员会办公室负责组织评审专家委员会对申报资料进行形式审查。

第三章　评审

第十一条　评审专家委员会由绿色建筑领域的技术专家和厅有关部门、行业学（协）会的人员组成。评审委员必须为具有高级技术职称、熟悉绿色建筑专业技术或管理的技术专家和管理人员。根据申报项目情况，评审专家委员会可分别组成专项专家组。

第十二条　评审专家委员会依据国家和我省绿色建筑标准，审查申报材料，进行质询、讨论和评议，以无记名投票方式按多数原则确定获奖项目。

第十三条　根据需要可组织核查小组对需要实地核查的申报项目进行现场核查。核查小组由4-5名专业技术人员组成，被核查项目所在地级市建设行政主管部门应派人参与核查工作。核查的内容和要求如下：

（一）听取申报单位对工程质量、系统功能及运行情况的介绍；

（二）实地查验工程质量、系统功能及运行情况。凡核查小组要求查看的工程内容和文件资料，申报单位都必须予以满足，不得以任何理由回避或拒绝；

（三）听取业主及监理单位对工程质量、系统功能及运行情况的评价意见。核查小组向业主及监理单位咨询情况时，申报单位的有关人员应当回避；

（四）查阅工程的有关文件与技术、质量以及管理资料等；

（五）核查小组应向评审委员会提交书面核查报告。

第四章　公示与公布

第十四条　通过评审的项目在江苏省建设厅网（网址：www.jscin.gov.cn）上公示。公示期为一个月。

第十五条　任何单位或个人对公示的项目持有异议，均可在公示期内以署实名的书面形式向省建设厅提出异议，并提供必要的证明材料。

第十六条　异议由省建设厅委托省建设厅科学技术委员会办公室进行调查，提出处理意见。无异议或有异议但已妥善解决的公示项目，报省建设厅审查。通过审查的获奖项目以省建设厅文件形式公布。

第五章　纪律

第十七条　申报江苏省绿色建筑奖的单位不得弄虚作假，不得以向评审人员赠送礼金、礼券等手段获取受奖资格。违者将视情节轻重给予批评教育直至取消申报或获奖资格的处理。

第十八条　评审委员和现场核查小组人员必须秉公办事，廉洁自律，不得收受企业和有关人员的礼品、礼金。违者将视情节轻重给予批评教育直至取销评审委员或核查人员资格的处理，并将违纪行为通知本人所在单位。

第十九条　对已经获得江苏省绿色建筑奖的项目，若发现其工程质量安全或获奖技术与产品存在重大问题或隐患，省建设厅科学技术委员会办公室将组织有关人员进行核实并提出书面报告，对情况属实且已影响获奖项目资格的，报经省建设厅批准取消其江苏省绿色建筑奖项目资格。

第六章　奖励

第二十条　省建设厅向获得江苏省绿色建筑奖的项目及相应的组织和人员颁发证书和证牌。

第二十一条　有关部门、地区和获奖单位应根据本部门、本地区和本单位的实际情况，对获奖单位和有关人员给予奖励。

第七章　附则

第二十二条　本办法自发布之日起施行。

第二十三条　本办法由省建设厅负责解释。

- 2.2.2   关于印发《江苏省绿色建筑评价标识实施细则（试行）》的通知

各省辖市建设局（委）：

为引导我省绿色建筑健康发展，规范一二星级绿色建筑评价标识管理，根据住房和城乡建设部《绿色建筑评价标准》、《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》、《一二星级绿色建筑评价标识管理办法（试行）》、《江苏省绿色建筑评价标准》，我厅制定了《江苏省绿色建筑评价标识实施细则（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：江苏省绿色建筑评价标识实施细则（试行）

二OO九年十二月十四日

为引导我省绿色建筑健康发展，规范一、二星级绿色建筑评价标识管理，根据住房和城乡建设部《绿色建筑评价标准》、《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》、《一、二星级绿色建筑评价标识管理办法（试行）》、《江苏省绿色建筑评价标准》，江苏省住房和城乡建设厅制定了《江苏省绿色建筑评价标识实施细则（试行）》，于2009年12月14日发布施行。

江苏省绿色建筑评价标识实施细则（试行）

第一章　总　则

第一条　为规范我省绿色建筑评价标识工作，引导我省绿色建筑健康发展，依据《绿色建筑评价标准》、《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》、《一二星级绿色建筑评价标识管理办法（试行）》、《江苏省绿色建筑评价标准》，制定本细则。

第二条  绿色建筑评价标识（以下简称“评价标识”）分为“绿色建筑设计评价标识”和“绿色建筑评价标识”。“绿色建筑设计评价标识”有效期为1年，“绿色建筑评价标识”有效期为3年。

第三条　本细则适用于我省范围内一、二星级绿色建筑评价标识的组织实施与管理。

第二章　组织管理

第四条　省住房和城乡建设厅负责指导和管理我省范围内一、二星级评价标识工作，制定管理办法，监督实施，公示、审定、报住房和城乡建设部备案、公布通过的项目。

第五条  成立“江苏省绿色建筑评价标识管理办公室”（以下简称“省绿标办”），负责评价标识的具体组织管理工作，并接受住房和城乡建设部的监督与管理。“省绿标办”设在省住房和城乡建设厅科研设计处，具体办事机构设在省建设厅科技发展中心。

第六条 省建设厅科技发展中心负责评价标识的申报以及咨询、指导、服务工作，并遴选省绿色建筑评价标识专家委员会若干专家进行评价标识评审工作。

第三章　工作程序

第七条  申请单位可随时提交评价标识申请，省住房和城乡建设厅于每年5月31日和11月30日后各组织评审颁发一批评价标识。

第八条  “绿色建筑设计评价标识”和“绿色建筑评价标识”的申请应由业主单位、房地产开发单位提出，鼓励设计单位、施工单位和物业管理单位等相关单位共同参与申请。

第九条　申请“绿色建筑设计评价标识”的项目应当通过施工图设计审查；申请“绿色建筑评价标识”的项目应当通过工程竣工验收并投入使用一年以上，未发生重大质量安全事故，无拖欠工资和工程款。

第十条　申请单位应当提供真实、完整的申报材料，填写评价标识申报书。

申请“绿色建筑设计评价标识”的项目应提供：

（一）《一、二星级绿色建筑设计评价标识申报书》一式4份；

（二）工程立项批件、申报单位资质证书、施工图审查合格文件、全套施工图、相关评价分析报告、与参评项有关的计算和说明等，以及其它与设计评价有关的资料，装订成册一式4份。

申请“绿色建筑评价标识”的项目应提供：

（一）《一、二星级绿色建筑评价标识申报书》一式4份；

（二）绿色建筑设计评价标识证书（未进行设计评价标识的需提供设计评价标识阶段的相关申报资料），工程用材料、产品、设备的合格证书、检测报告等材料，以及必须的规划、设计、施工、验收和运营管理等资料，装订成册一式4份。

上述要求的设计文件、图纸、技术书、竣工图等，只需提供与绿色建筑评价内容相关的资料。

第十一条  各地建设行政主管部门负责审核申报材料的真实性，对审核通过的项目签署推荐意见后，统一报送省建设厅科技发展中心。

第十二条  省建设厅科技发展中心遴选省绿色建筑评价标识专家委员会若干专家组成评审委员会。省绿色建筑评价标识专家委员会下设规划和建筑、结构、暖通、给排水、建材、电气、建筑物理七个专业组。评审委员会依据国家及我省相关标准、规范要求，审查申报材料，进行质询、讨论和评议，确定获得星级的项目。

第十三条  根据需要，评审委员会可组织核查小组对需要实地核查的申报项目现场核查。核查小组由5~7名专业技术人员组成，被核查项目所在地级市建设行政主管部门应派人参与核查工作。核查的内容和要求如下：

（一）听取申报单位对工程质量、系统功能及运行情况的介绍；

（二）实地查验工程质量、系统功能及运行情况。凡核查小组要求查看的工程内容和文件资料，申报单位都必须予以满足，不得以任何理由回避或拒绝；

（三）听取业主及监理单位对工程质量、系统功能及运行情况的评价意见。核查小组向业主及监理单位咨询情况时，申报单位的有关人员应当回避；

（四）核查小组应向评审委员会提交书面核查报告。

第十四条  评审完成后由省住房和城乡建设厅对评审结果进行审定和公示，公示期为15天。

第十五条　经公示后无异议或有异议但经审查异议不成立的项目，由省住房和城乡建设厅报住房和城乡建设部备案，经过备案的项目，由省住房和城乡建设厅统一制作颁发证书和标志，并公告。经审查异议成立的项目，将不予审定并向申请单位说明情况。

第四章　监督检查

第十六条　评价标识持有单位应规范使用证书和标志，并制定相应的管理制度。

第十七条　评价标识证书和标志由省住房和城乡建设厅统一制作颁发，并监督使用。

第十八条  任何单位和个人不得利用评价标识进行虚假宣传，不得转让、伪造或冒用评价标识。

第十九条　凡有下列情况之一者，暂扣其评价标识：

（一）建筑物的个别指标与申请评价标识的要求不符；

（二）证书或标识（挂牌）的使用不符合规定的要求。

被暂扣评价标识的建筑物和有关单位，经整改后，由省绿标办核实，符合要求的，发还其评价标识。

第二十条  凡有下列情况之一者，撤销其评价标识：

（一）建筑物的技术指标与申请评价标识的要求有多项（三项以上）不符的；

（二）被暂扣评价标识超过一年的；

（三）转让评价标识或违反有关规定、损害标识信誉的；

（四）以不真实的申请材料通过评价获得评价标识的；

（五）无正当理由拒绝监督检查的。

被撤销评价标识的建筑物和有关单位，自撤销之日起三年内不得再次提出评价标识申请。

第二十一条　评价标识持有单位存在本细则第十八条、第十九条、第二十条情况之一时，知情单位或个人可向“省绿标办”举报。

第五章　附则

第二十二条　《绿色建筑评价标准》、《江苏省绿色建筑评价标准》未规定的其他类型建筑，可参照本细则开展评价标识工作。

第二十三条　本细则由“省绿标办”负责解释。

第二十四条  本细则自2010年1月15日起施行。

- 2.3  苏州市及园区文件

- 2.3.1   苏州工业园区绿色建筑评奖办法（试行）

第一章    总  则

第一条  为积极贯彻国家有关建筑节能、环保及可持续发展的政策、法规及规范要求，激励与促进建设苏州工业园区内的绿色建筑，参照国家《绿色建筑评价标准》，特制定本办法。
第二条  苏州工业园区绿色建筑奖是苏州工业园区范围内新建并投入使用的建筑工程的绿色建筑的最高荣誉奖。
第三条  苏州工业园区绿色建筑奖每年评审一次。评审工作由苏州工业园区规划建设局负责组织实施。
第四条  苏州工业园区绿色建筑奖的具体评审，依据本办法附件一的《评分细则》进行。

第二章    评审范围

第五条  苏州工业园区绿色建筑奖评审范围及工程规模：
1、住宅工程：单体住宅工程，建筑面积3000平方米以上；住宅小区，建筑面积20000平方米以上。
2、公共建筑工程：建筑面积10000平方米以上。
3、工业厂房工程：建筑面积5000平方米以上。

第三章    申报条件

第六条  申报苏州工业园区绿色建筑奖的工程，应当具备下列条件：
1、申报工程已进行竣工验收备案且已投入使用；
2、在施工过程中，未发生重大工程质量事故和三级以上安全事故。
3、建筑设计合理，执行国家有关节能设计规范。
4、施工质量优良，执行国家强制性标准。
第七条  申报办法：由建设单位自愿向苏州工业园区规划建设局申报。
第八条  申报苏州工业园区绿色建筑奖，须提供以下材料：
1、《苏州工业园区绿色建筑奖申请表》
2、工程竣工验收备案的证明；
3、工程概况和创绿色建筑情况的文字资料；
4、工程投入使用后运行情况的文字资料；
5、反映工程状况的彩色照片（附文字说明）；

第四章    评审组织与程序

第九条  为保证评奖工作的科学公正，苏州工业园区管委会组织成立园区绿色建筑奖评审委员会。
第十条  苏州工业园区绿色建筑奖评审委员会设主任一名，委员若干人。由苏州工业园区规划建设局、环境保护局、国土房产局等部门人员、及有关工程建设方面的专家组成。
第十一条 苏州工业园区绿色建筑奖评审程序：
1、评审委员会对申报资料进行初审，符合申报条件的，列入评选范围；
2、评审委员会设各专业核查组，依据《评分细则》，对建筑各分部工程的资料和工程实体进行核查打分，并提交书面报告。
3、评审委员会根据工程的申报资料和专业核查组的核查报告，通过审查资料、观看照片或录像，质询、讨论等程序，形成书面评审报告及评审结果；



第五章    奖   励

第十二条  苏州工业园区管委会向荣获苏州工业园区绿色建筑奖的建设单位颁发奖牌及证书，并通报表彰。
第十三条  绿色建筑颁奖标准
序号 绿色标志建筑等级 绿色建筑评估得分
1 金奖 85分以上（不含85分）
2 银奖 70—85分

第六章    附   则

第十四条  本办法由苏州工业园区规划建设局负责解释。

附件：《苏州工业园区绿色建筑奖评分细则》。

苏州工业园区规划建设局
苏州工业园区环境保护局
苏州工业园区国土房产局
二○○六年六月二十六日

苏州工业园区绿色建筑奖评分细则

1   建筑环境（25分)
1.1室外环境( 10分)
项目 评估标准与评分 满分 得分
环境规划( 7分)

1．建筑布局合理。 1 
2．建筑形态和造型与周围的城市空间、文化特色和景观相协调。 1 
3、原有的地形地貌、水系、植被、古树和名木等得到了妥善保护。 1 
4．绿地率高于园区规划指标，无土壤裸露。 2 
5．植物品种配置合理、形式多样，对人体无害。 1 
6．室外硬质地面采用透水地面。 1 
室外景观( 3分)

7．建设项目设有优美的室外景观。 1 
8．建设项目设有垂直绿化/景观。 2 
1.2室内环境（ 15分）
项目 评估标准与评分 满分 得分
室内空气质量（7分）

1. 室内空气质量等级符合《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）的规定。 3 
2. 有完善的烟气、废气排放系统。 2 
3. 自然通风好，窗墙比符合规范要求。 2 
室内热环境（4分）

4. 围护结构内部或表面无结露现象。 2 
5. 采用了可调节外遮阳设施，调控夏季太阳辐射。 2 
室内光环境（2分）

6. 选用了高透光率的建筑外窗玻璃，能充分利用自然采光。 2 
室内声环境（2分）

7．建筑隔墙、楼地面隔音效果好，室内噪声在规范允许范围内。 2 

2   建筑节能与资源节约( 50分)
2.1建筑节能（33分）
分类 评估标准与评分 满分 得分
围护结构节能( 18分)

1． 建筑围护结构热工性能符合国家现行规范要求，得9分；

2． 建筑围护结构综合节能设计达到50%以上，得12分

3． 建筑围护结构综合节能设计达到65%以上，得18分；

4． 其他情况按插入法计算得分。 18 
设备与器具节能（10分）

5．公共部位的设备与器具选用节能型设备与器具，且正常运行，得3分。

6．节能型设备与器具的选用率达50%以上，加7分。（其他情况按插入法计算得分。） 10 
可再生能源利用（5分）

7．有可再生能源利用系统，且正常运行，得2分。

8．可再生能源利用系统替代相应项目节能达10%，加1分。

9．可再生能源利用系统替代相应项目节能达20%，加2分。

10．可再生能源利用系统替代相应项目节能达30%，加3分。 5 

2.2资源节约（ 17分）
项目 评估标准与评分 满分 得分
土地等资源利用（3分）

1、合理利用规划用地。1分

2、充分利用地下空间。2分 3 
垃圾处理（1分）

3、垃圾分类收集，收集容器标志清晰。 1 
生活用水(4分)

4．用水末端出水压力合理，得1分。

5．公共部位的用水设备与器具选用节水型设备与器具，且正常运行，得2分。

6．节水设备与器具的选用率达50%以上，加1分。 4 
绿化与景观用水（3分）

7．绿化用水采用了微灌、渗灌、低压管灌等节水高效灌溉方式，与传统方法相比节水达到了10%以上，得1分。

8．景观水循环与净化设施运行经济、可靠，得1分。

9．绿化与景观用水采用收集的雨水、中水，得1分。 3 
排水与水循环系统（4分）

10．水处理系统运行可靠。1分。

11．排水对周围环境无不良影响，得1分。

12．有效的雨水渗漏及收集利用系统，得2分。 4 
照明系统（2分）

13、建筑物公共区域的照明采用了节能灯等节能措施。

14、路灯照明系统采取了节能措施。 2 

3   建筑材料选用（13分）
项目 评估标准与评分 满分 得分
l 使用政府行业主管部门禁止使用产品及淘汰产品的，此子项得0分。
使用绿色建材（5分）

1．使用环保型、节能型、可再生型材料，使用率达60%及以上的，得3分。

2．使用环保型、节能型、可再生型材料，使用率达80%及以上的，得5分。

3、使用环保型、节能型、可再生型材料，使用率小于60%的，每降低10%扣1分。 5 
就地取材及材料资源利用（4分）

4．使用当地（园区300公里范围内）材料达60%以上的，得1分。

5、建设项目一次性装修，无毛坯房。3分 4 
材料/设备能耗与环境影响（4分）

6、从全寿命周期（包括材料/设备的生产、运输、使用、维护、废弃、再生利用等）评价所选用材料/设备。2分

7、所选用的建筑材料/设备对周边环境无不良影响。2分 4 

4   创新（12分）
项目 评估标准与评分 满分 得分
创新（12分）

围绕创建绿色建筑的设计创新。 2 
围绕创建绿色建筑的施工技术创新。 2 
围绕创建绿色建筑的材料、设备及器具的选用创新。 3 
围绕创建绿色建筑的运营管理创新。 2 
围绕创建绿色建筑，方案具体，措施有效，项目性价比优于同类建设项目。 3

- 新型墙体材料

  - 全国性文件

- 3.1.1   财政部 发改委关于印发《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》的通知

各省、自治区、直辖市财政厅(局)、发展改革委、经委(经贸委)：

为加强和改进新型墙体材料专项基金征收使用管理，加快推广新型墙体材料，根据国务院有关规定，财政部、国家发展改革委重新修订了《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》，现予以发布，请遵照执行。 
附件：  1、新型墙体材料专项基金征收使用管理办法 
            2、新型墙体材料目录

二00七年十二月十七日

附件一：

新型墙体材料专项基金征收使用管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强新型墙体材料专项基金征收使用管理，加快推广新型墙体材料，促进节约能源和保护耕地，根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）和有关政府性基金管理规定，制定本办法。

第二条  新型墙体材料专项基金属于政府性基金，全额纳入地方财政预算管理，实行专款专用，年终结余结转下年安排使用。

第三条  新型墙体材料专项基金征收使用管理政策由财政部会同国家发展改革委统一制定，由地方各级财政部门和新型墙体材料行政主管部门负责组织实施，由地方各级墙体材料革新办公室具体负责征收和使用管理。

第四条  新型墙体材料专项基金征收、使用和管理应当接受财政、审计和新型墙体材料行政主管部门的监督检查。

第二章  征  收

第五条  凡新建、扩建、改建建筑工程未使用《新型墙体材料目录》规定的新型墙体材料的建设单位（以下简称“建设单位”），应按照本办法规定缴纳新型墙体材料专项基金。《新型墙体材料目录》详见附件二。

第六条  未使用新型墙体材料的建筑工程，由建设单位在工程开工前，按照规划审批确定的建筑面积以及每平方米最高不超过10元的标准，预缴新型墙体材料专项基金。在主体工程竣工后30日内，凭招投标预算书确定的新型墙体材料用量以及购进新型墙体材料原始凭证等资料，经原预收新型墙体材料专项基金的墙体材料革新办公室和地方财政部门核实无误后，办理新型墙体材料专项基金清算手续，实行多退少补。新型墙体材料专项基金不得向施工单位重复收取，也不得在墙体材料销售环节征收，严禁在新型墙体材料专项基金外加收任何名目的保证金或押金。

新型墙体材料专项基金的具体征收标准，由各省、自治区、直辖市财政部门会同同级新型墙体材料行政主管部门依照本条规定并结合本地实际情况制定，报经同级人民政府批准执行。

第七条  财政部、国家发展改革委将根据技术进步和经济社会发展情况，适时调整《新型墙体材料目录》。

第八条  除国务院、财政部规定外，任何地方、部门和单位不得擅自改变新型墙体材料专项基金征收对象、扩大征收范围、提高征收标准或减、免、缓征新型墙体材料专项基金。

第九条  征收新型墙体材料专项基金，应使用省、自治区、直辖市财政部门统一印制的财政票据。

第十条  建设单位缴纳新型墙体材料专项基金，计入建安工程成本。

第十一条  新型墙体材料专项基金由地方墙体材料革新办公室负责征收，也可由地方墙体材料革新办公室委托其他单位代征。

第十二条  地方墙体材料革新办公室及其委托单位征收的新型墙体材料专项基金，应当按照省、自治区、直辖市财政部门的规定，全额缴入地方国库，纳入地方财政预算管理。地方各级财政部门负责监督同级新型墙体材料专项基金收缴和入库。

第十三条  新型墙体材料专项基金收入在“政府收支分类科目”列第103类“非税收入”01款“政府性基金收入”19项“新型墙体材料专项基金收入”。

第十四条  新型墙体材料专项基金代征手续费按实际代征额的2‰比例，由地方同级财政部门通过新型墙体材料专项基金支出预算安排和拨付。

第三章  使   用

第十五条  新型墙体材料专项基金必须专款专用，使用范围包括：

（一）新型墙体材料生产技术改造和设备更新的贴息和补助；

（二）新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广；

（三）新型墙体材料示范项目和农村新型墙体材料示范房建设及试点工程的补贴；

（四）发展新型墙体材料的宣传、培训；

（五）代征手续费；

（六）经地方同级财政部门批准与发展新型墙体材料有关的其他开支。

第十六条  地方各级墙体材料革新办公室履行职能所必需的经费，由地方同级财政部门通过部门预算予以核拨，不得从新型墙体材料专项基金中列支。

第十七条  新型墙体材料专项基金收支预算编制、预决算管理和资金财务管理，按照同级财政部门的规定执行。

第十八条  新型墙体材料专项基金用于新型墙体材料基本建设工程或技术改造项目的，按照下列程序办理：

（一）由使用单位提出书面申请及项目可行性报告；

（二）由墙体材料革新办公室组织专家对项目可行性报告进行审查；

（三）基本建设、技术改造和科研开发项目，应按国家规定的审批程序和管理权限办理；

（四）经墙体材料革新办公室审核后，报同级财政部门审批，纳入新型墙体材料专项基金年度预算；

（五）财政部门根据新型墙体材料专项基金年度预算拨付项目资金。

第十九条  新型墙体材料专项基金支出在“政府收支分类科目”列第215类“工业商业金融等事务”03款“建筑业”04项“新型墙体材料专项基金支出”。

第二十条  地方各级墙体材料革新办公室应将新型墙体材料专项基金年度收支情况报同级新型墙体材料行政主管部门和上级墙体材料革新办公室。

各省、自治区、直辖市新型墙体材料行政主管部门应于每年第一季度结束前，将本地区上一年度新型墙体材料专项基金收支情况报财政部、国家发展改革委。

第四章   法律责任

第二十一条  建设单位不及时足额缴纳新型墙体材料专项基金的，由地方墙体材料革新办公室及其委托单位督促补缴应缴的新型墙体材料专项基金，并自滞纳之日起，按日加收应缴未缴新型墙体材料专项基金万分之五的滞纳金。

第二十二条  建设单位虚报建筑面积以及新型墙体材料购进数量的，由地方墙体材料革新办公室及其委托单位责令改正，并限期补缴应缴的新型墙体材料专项基金。

第二十三条  墙体材料革新办公室及其委托单位不按本办法规定征收新型墙体材料专项基金，不按规定使用省、自治区、直辖市财政部门统一印制的财政票据，或者截留、挤占、挪用新型墙体材料专项基金的，由地方同级财政部门责令改正，并按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关法律、法规的规定进行处罚。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》（国务院令第281号）以及国家其他有关法律法规的规定，给予行政处分或处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第五章  附  则

第二十四条  各省、自治区、直辖市财政部门会同同级新型墙体材料行政主管部门根据本办法制定实施细则，经同级人民政府批准后报财政部、国家发展改革委备案。

第二十五条  本办法由财政部会同国家发展改革委负责解释。

第二十六条  本办法自2008年1月1日起执行，《财政部 国家经贸委关于发布〈新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法〉的通知》（财综[2002]55号）同时废止。其他有关规定与本办法不一致，以本办法规定为准。

附件二：   新型墙体材料目录（略）

  - 江苏省地方性文件

- 3.2.1   江苏省发展新型墙体材料条例

- 总　则

第一条　为了发展新型墙体材料，保护土地资源和生态环境，促进资源节约和循环利用，根据《中华人民共和国循环经济促进法》等有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条　在本省行政区域内从事新型墙体材料的研究、开发、生产、销售、使用和监督管理，适用本条例。粘土砖的监督管理，按照本条例有关规定执行。

本条例所称新型墙体材料，是指符合国家产业政策和省产业导向，以非粘土为主要原料生产的，有利于节约土地和资源综合利用，有利于环境保护和改善建筑功能的，用于建筑物墙体的建材产品。

第三条　发展新型墙体材料应当遵循技术创新、资源综合利用、节能环保和因地制宜的原则。

第四条　县级以上地方人民政府应当加强对发展新型墙体材料工作的领导，将其纳入国民经济和社会发展规划，制定发展目标和措施，促进新型墙体材料的发展。

乡镇人民政府应当协助有关部门落实发展新型墙体材料的有关措施。

第五条　县级以上地方人民政府墙体材料主管部门负责本行政区域内的发展新型墙体材料工作。墙体材料主管部门依法设立的发展新型墙体材料工作机构（以下简称墙体材料管理机构）具体负责发展新型墙体材料工作，所需经费纳入同级财政预算。

县级以上地方人民政府其他有关部门按照各自职责，做好发展新型墙体材料的有关工作。

第六条　地方各级人民政府及其墙体材料主管部门等有关部门应当加强对新型墙体材料推广应用的宣传，引导公众使用新型墙体材料。

对在发展新型墙体材料工作中做出显著成绩的单位和个人，由县级以上地方人民政府或者墙体材料主管部门给予表彰、奖励。

- 鼓励与扶持

第七条　县级以上地方人民政府及其有关部门应当发挥投资、税费、价格等政策的引导和调控作用，鼓励和支持新型墙体材料的研究、开发、生产和推广应用。

第八条　省墙体材料主管部门根据国家新型墙体材料目录，结合本省实际，制定并公布新型墙体材料产品目录；根据国家产业政策制定并公布墙体材料产业导向。

第九条　省建设主管部门应当按照国家有关规定，组织编制使用新型墙体材料的设计规程、施工技术规程、标准图集和验收标准。

第十条  鼓励利用煤矸石、粉煤灰、建筑渣土等无毒无害的固体废物以及江河淤泥开发、生产新型墙体材料，鼓励优先发展自保温墙体材料，逐步实现资源循环利用、清洁生产和建筑节能。

第十一条  研究、开发新型墙体材料，投资建设新型墙体材料生产项目，对新型墙体材料生产项目进行技术改造，以及粘土实心砖和粘土空心砖生产企业转产新型墙体材料的，按照国家和省的规定享受新型墙体材料专项基金的补贴。

新型墙体材料生产、应用项目，符合循环经济或者建筑节能要求的，除按前款规定享受补贴外，并可以按照规定享受节能减排专项引导资金的扶持。

第十二条　企业开发新型墙体材料的新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，按照国家有关规定享受税收优惠。

企业生产经认定的新型墙体材料，按照国家有关规定享受税收优惠。

第十三条  新建、改建、扩建建筑工程使用经认定的新型墙体材料的，按照国家和省的规定享受新型墙体材料专项基金返退政策。

第十四条  县级以上地方人民政府墙体材料主管部门确定的新型墙体材料示范项目、农村新型墙体材料示范房建设及试点工程，按照国家和省的规定享受新型墙体材料专项基金补贴。

第十五条  地方各级人民政府及其墙体材料主管部门等有关部门应当采取措施，引导和支持农村居民使用新型墙体材料。

- 监督与管理

第十六条　县级以上地方人民政府墙体材料主管部门应当加强对发展新型墙体材料工作的组织协调和规划指导。墙体材料管理机构应当按照规定职责对墙体材料生产、使用情况实施监督管理，做好新型墙体材料产品认定工作，受理有关举报和投诉。

第十七条　本省行政区域内禁止生产粘土实心砖；城镇范围内禁止生产粘土空心砖。

城镇范围内禁止使用粘土实心砖，其中框架（含框剪、剪力墙、筒体等）结构的建筑工程，还禁止使用粘土空心砖。

本条规定的禁止生产粘土空心砖和禁止使用粘土实心砖、粘土空心砖的具体范围，由设区的市墙体材料主管部门会同有关部门和县（市）人民政府提出方案，报设区的市人民政府批准后公布。

第十八条　省墙体材料主管部门可以会同有关部门和设区的市人民政府，提出扩大本条例规定的禁止生产粘土空心砖和禁止使用粘土实心砖、粘土空心砖范围的方案，报省人民政府批准后公布实施。

第十九条  为修缮古建筑、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，以及建设、修缮经依法批准的仿古建筑，确需生产粘土实心砖的，应当经设区的市墙体材料管理机构批准；生产的粘土实心砖，只能用于修缮古建筑、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，以及建设、修缮经依法批准的仿古建筑，不得销售给其他单位和个人。

第二十条  县级以上地方人民政府应当制定计划，采取措施，限期淘汰以粘土为生产原料的砖瓦窑厂。

第二十一条　符合下列条件的墙体材料生产企业，可以向墙体材料管理机构申请新型墙体材料产品认定：

（一）产品属于国家和省公布的新型墙体材料目录范围；

（二）企业生产规模、工艺和设备符合国家产业政策和省产业导向；

（三）产品符合质量标准，并经有资质的质量检验机构检验合格；

（四）法律、法规、规章规定的其他条件。

第二十二条　申请新型墙体材料产品认定，企业在县（市）范围内的，应当向所在地县（市）墙体材料管理机构提出书面申请；企业在市辖区范围内的，应当向设区的市墙体材料管理机构提出书面申请。

县（市）、设区的市墙体材料管理机构自收到认定申请之日起十个工作日内提出初审意见，报省墙体材料管理机构认定。

省墙体材料管理机构应当自收到初审意见之日起二十个工作日内进行认定，对符合条件的，发给认定证书；对不符合条件的，书面通知申请人并说明理由。

经认定的新型墙体材料产品及其生产企业，由省墙体材料管理机构向社会公布。

新型墙体材料产品的认定不得收取费用。

第二十三条  以欺骗、贿赂等不正当手段取得新型墙体材料产品认定证书，或者取得新型墙体材料产品认定证书后不符合本条例第二十一条规定条件的，省墙体材料管理机构应当撤销认定，收回认定证书，并及时向社会公布被撤销认定的新型墙体材料产品及其生产企业。

第二十四条　新型墙体材料产品的质量必须符合相关的国家标准、行业标准、地方标准；没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当符合企业标准。企业标准应当符合保障人体健康和人身、财产安全的要求，并报标准化行政主管部门备案。

新型墙体材料产品的质量应当检验合格。销售新型墙体材料应当提供该产品的检验合格证和产品使用说明书。

第二十五条　建设单位不得要求施工单位违反本条例规定使用粘土实心砖、粘土空心砖。

设计单位在设计建筑工程时，应当根据国家和省新型墙体材料的建筑应用设计规程以及本条例规定，采用新型墙体材料。

施工图设计文件审查机构应当对施工图设计文件中使用新型墙体材料的情况进行审查，不符合规定的，不得通过审查。

施工单位应当按照施工图设计文件使用新型墙体材料。确需变更的，应当经原施工图设计文件的设计单位和审查机构同意。

监理单位应当按照施工图设计文件的要求，对工程施工中使用新型墙体材料情况进行监理。

第二十六条　国土资源主管部门应当对粘土空心砖生产项目实行限制供地，对生产粘土空心砖使用的粘土资源实行限制开采。

质量技术监督、工商行政管理部门应当按照各自职责，加强对新型墙体材料的质量监督，依法查处生产、销售国家明令淘汰的墙体材料的违法行为。

建设主管部门应当在其职责范围内加强对建筑工程使用墙体材料情况的监督，依法查处违法设计、施工、监理的行为。

第二十七条　新建、改建、扩建建筑工程的建设单位，应当在办理施工许可证前按照国家和省的规定，向所在地墙体材料管理机构预缴新型墙体材料专项基金。建筑工程的主体工程竣工后，墙体材料管理机构应当根据国家和省的规定，按照建筑工程（含基础部分）使用新型墙体材料总量予以清算。

第二十八条  新型墙体材料专项基金纳入财政预算管理，专款专用，并按照规定解缴。任何单位和个人不得改变国家规定的征收对象、范围、标准，不得减征、免征、缓征，不得侵占、截留、挪用。

新型墙体材料专项基金征缴、使用和监督管理的具体办法，由省财政部门会同省墙体材料主管部门按照国家有关规定制定，报省人民政府批准后执行。

- 法律责任

第二十九条　有关行政主管部门和墙体材料管理机构及其工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）对新型墙体材料生产、使用和建筑设计、施工、监理等行为未按照规定实施监督管理的；

（二）违反规定认定新型墙体材料产品的；

（三）违反规定改变专项基金征收对象、范围、标准，减征、免征、缓征专项基金，或者侵占、截留、挪用专项基金的；

（四）不按照国家和省的规定退还、解缴新型墙体材料专项基金的；

（五）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第三十条  违反本条例第十七条规定生产粘土实心砖、粘土空心砖，以及在省人民政府规定禁止生产粘土空心砖的范围内生产粘土空心砖的，由墙体材料主管部门或者其委托的墙体材料管理机构责令停止违法行为，没收违法所得；拒不停止违法行为的，墙体材料管理机构应当告知工商行政管理部门，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。

未依法取得营业执照，擅自生产粘土实心砖、粘土空心砖，或者被依法吊销营业执照后继续生产粘土实心砖、粘土空心砖的，依照国务院《无照经营查处取缔办法》予以查处取缔。

第三十一条  违反本条例第十九条规定，生产的粘土实心砖销售给其他单位和个人的，由墙体材料主管部门或者其委托的墙体材料管理机构责令停止违法行为，没收违法所得；拒不停止违法行为的，由设区的市墙体材料管理机构撤销批准，并告知工商行政管理部门，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。

第三十二条　违反本条例第二十五条第一款、第四款规定，建设单位要求施工单位违反本条例规定使用粘土实心砖、粘土空心砖，或者施工单位未按照施工图设计文件使用新型墙体材料的，由墙体材料主管部门或者其委托的墙体材料管理机构责令停止违法行为；有违法所得的，没收违法所得。

违反本条例第二十五条第三款规定，施工图设计文件审查机构未依法审查施工图设计文件的，由建设主管部门责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款；情节严重的，由省建设主管部门撤销对审查机构的认定。

第三十三条　违反本条例第二十七条规定，未按照规定标准足额缴纳新型墙体材料专项基金的，由墙体材料管理机构责令限期缴纳；逾期不缴纳的，按日加收未缴纳金额万分之五的滞纳金，并依法申请人民法院强制执行。

第三十四条　有关行政主管部门和墙体材料管理机构违反本条例第二十八条第一款规定，不按照规定解缴新型墙体材料专项基金，改变专项基金征收对象、范围、标准，减征、免征、缓征专项基金，或者侵占、截留、挪用专项基金的，由同级或者上级财政部门责令限期改正。

第三十五条　违反本条例规定的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

第五章　附　则

第三十六条　本条例自2009年5月1日起施行。

- 3.2.2   江苏省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法

第一章 总 则

第一条 　为加强新型墙体材料专项基金征收、使用管理，加快推广新型墙体材料，促进节约能源和保护耕地，根据《财政部、国家发展改革委关于印发<新型墙体材料专项基金征收使用管理办法>的通知》（财综［2007］77号）以及省政府有关规定，制定本实施办法。

第二条 　新型墙体材料专项基金（以下简称“专项基金”）属于政府性基金，全额纳入同级财政预算管理。

第三条 　专项基金由各级墙体材料改革办公室（以下简称“墙改办”）负责征收和使用管理。地方墙改办可以根据本地实际情况委托其他单位代征专项基金。

第四条 　专项基金征收、使用和管理应当接受财政、审计和新型墙体材料行政主管部门的监督检查。

第二章 征 收

第五条 　凡在本省行政区域内新建、扩建、改建的建筑工程,建设单位应当在办理建设工程规划或施工许可证前，按照建设项目批准文件或规划审批确定的建筑面积足额预缴专项基金，标准为每平方米10元；不便计算建筑面积的按预计用砖量缴纳，标准为每块标砖0.05元。

《江苏省新型墙体材料目录》详见附件一。

第六条 　除国务院、财政部规定外，任何地方、部门、单位不得擅自改变专项基金征收对象、扩大征收范围、提高征收标准或减、免、缓征专项基金。

第七条 　建设单位在建筑工程基础完工回填土前和主体工程完工后墙体粉刷前，应分别向墙改办提出验收申请。墙改办收到验收申请后，七个工作日内完成现场验收，并做好现场验收记录。经验收的项目，建设单位应于30日内申请办理专项基金返退结算，并提交专项基金缴款收据等相关资料。各级墙改办按照以下规定及时办理专项基金清算手续，多退少补。

建筑工程中全部（含基础部分）使用符合《江苏省新型墙体材料目录》的鼓励发展的节能的新型墙体材料的，专项基金100%返退；使用新型墙体材料占墙体材料总使用量实际比例60%以上的，专项基金按实际比例返退；使用非粘土烧结类的新型墙体材料，按实际使用比例的50%返退。

专项基金有以下情况之一的不予返退：使用未经认定的墙体材料的；未申请验收的；逾期未申请办理返退的；使用新型墙体材料未达到60%比例的；使用国家和省明令禁止的墙体材料的。

2008年5月20日前预缴的专项基金，返退标准仍按《江苏省财政厅、江苏省经贸委关于印发<江苏省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则>的通知》（苏财综[2003]153号）执行。

第八条 　根据财政部、国家发展改革委公布的《新型墙体材料目录》，适时调整《江苏省新型墙体材料目录》。

第九条 实行非税收入收缴制度改革的地区，使用非税收入一般缴款书收取专项基金（在“收入项目名称”栏填写“江苏省新型墙体材料专项基金（预收款）”）。并将其中一联或复印件交省墙改办。

第十条 征收专项基金使用省财政部门统一印制的“江苏省新型墙体材料专项基金专用收据”。收据样式详见附件二。

票据的使用和管理按照省财政部门的统一规定执行。

第十一条 　 建设单位缴纳的专项基金，计入建筑安装工程成本。

第十二条 　专项基金实行省、市、县三级分成。各级专项基金的上缴基数按收付实现制原则统一确定为当年实际发生数，计算解缴公式为：

设区市、常熟市上缴省级财政金额＝（当年实际征收额—当年实际返退额－当年实际支付手续费）×15%

县（市）上缴省级财政金额＝（当年实际征收额—当年实际返退额－当年实际支付手续费）×15%

设区市、县（市）上解省级专项基金年度预算计划不足的，同级财政可追加计划。

第十三条 　专项基金收入在“政府收支分类科目”列第103类“非税收入”01款“政府性基金收入”19项“新型墙体材料专项基金收入”。

第十四条 各级墙改办预收的专项基金全额缴入同级财政。返退、上解等与发展新型墙体材料有关的专项支出由同级财政部门通过专项基金支出预算安排和拨付。为便于按时办理专项基金的返退结算，各级财政部门可向同级墙改办拨付适量的返退备付金。

第十五条 　专项基金代征手续费原则上按实际代征額的２‰比例，由同级财政部门通过专项基金支出预算安排和拨付给代征单位。

第三章 使 用

第十六条 　专项基金必须实行专款专用，年终结余结转下年安排使用。使用范围包括：

（一）新型墙体材料生产技术改造和设备更新的贴息和补助；

（二）新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广；

（三）新型墙体材料示范项目和农村新型墙体材料示范房建设及试点工程的补贴；

（四）发展新型墙体材料的宣传、培训；

（五）代征手续费；

（六）经同级财政部门批准与发展新型墙体材料有关的其他开支。

第十七条 　各级墙改办履行职能所必需的经费，由财政部门纳入同级财政部门预算管理，不得从专项基金中列支。

第十八条 　专项基金收支预算编制、预决算管理和资金财务管理，按照同级财政部门的规定执行。

第十九条 　专项基金用于新型墙体材料基本建设工程项目或技术改造项目的，按照下列程序办理：

（一）由使用单位提出书面申请及项目可行性报告；

（二）由墙改办组织专家对项目可行性报告进行审查；

（三）基本建设、技术改造和科研开发项目，应按国家规定的审批程序和管理权限办理；

（四）经墙改办审核后，报同级财政部门审批，纳入专项基金年度预算；

（五）财政部门根据专项基金年度预算拨付项目资金。

各市、县申请省级专项基金补贴的，应由各市、县墙改办会同财政部门联合上报省墙改办、财政厅，由省墙改办会同有关部门按程序组织审核。

各级墙改办会同财政部门对专项基金补贴单位的资金使用情况，应进行监督、检查，一经发现专项基金挪作他用的，要及时采取措施追回资金，今后不再对其进行专项基金补贴。

第二十条 　专项基金支出在“政府收支分类科目”列第215类“工业商业金融等事务”03款“建筑业”04项“新型墙体材料专项基金支出”。

第二十一条 　各级墙改办应加强专项基金管理，建立健全财务制度。建立专项基金征收、返退台账。严格会计核算程序，按时向同级财政部门和上级墙改办报送规定的会计报表（专项基金征收、返退月报（附件三）于次月10日前，年报于次年1月30日前按要求报省墙改办）。

第四章 法律责任

第二十二条 　建设单位不及时足额缴纳专项基金的，由墙改办及其委托单位督促补缴应缴的专项基金，并自滞纳之日起，按日加收应缴未缴专项基金万分之五的滞纳金。

第二十三条 　建设单位虚报建筑面积以及新型墙体材料购进数量的，由墙改办及其委托单位责令改正，并限期补缴应缴的专项基金。

第二十四条 　各级墙改办及其委托单位不按本办法规定征收专项基金，不按规定使用省财政部门统一印制的票据，或者截留、挤占、挪用专项基金的，不按规定解缴省级专项基金的，由上级或同级财政部门责令改正，并按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关法律、法规的规定进行处罚。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》（国务院令第281号）以及国家其他有关法律法规的规定，给予行政处分或处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第五章 附 则

第二十五条 　本实施办法由省财政厅会同省经贸委负责解释。

第二十六条 　本实施办法自2008年5月20日起执行。《江苏省财政厅、江苏省经贸委关于印发<江苏省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则>的通知》（苏财综［2003］153号）同时废止。我省其他有关规定与本实施办法不一致的，以本实施办法为准。

  - 苏州市及园区文件

- 3.3.1   关于公布禁止设计使用粘土砖范围的通知

园区各设计、建设单位：

依据苏府〔2009〕77号文〈市政府关于公布禁止生产和设计使用粘土砖范围的通知〉要求，现将我区禁止设计使用粘土砖范围公布如下：

一、禁止设计使用粘土实心砖范围

园区所辖行政区域内

二、禁止设计使用粘土空心砖范围

中新合作开发区内的框架（含框剪、剪力墙、筒体）结构建筑。

本规定自发布之日起执行。

附：市政府关于公布禁止生产和设计使用粘土砖范围的通知

二○○九年五月七日

市政府关于公布禁止生产和设计使用粘土砖范围的通知

各市、区人民政府，苏州工业园区、苏州高新区管委会；市各委办局，各直属单位：

《江苏省发展新型墙体材料条例》将于2009年5月1日施行。现按照条例第17条规定，经市政府研究，将我市禁止生产和设计使用粘土砖范围公布如下：

一、禁止生产粘土实心砖的范围

全市范围，经批准同意生产仿古砖瓦的除外。

二、禁止生产粘土空心（多孔）砖范围

（一）市区范围： 平江区、沧浪区、金阊区，苏州工业园区、苏州高新区，以及吴中区的长桥镇、横泾镇、越溪镇、木渎镇和相城区的城区（区政府所在地）、元和街道；

（二）各市范围：

1 、张家港：市区（二环路范围内）、大新镇、锦丰镇、南丰镇、乐余镇和现代化农业示范区；

2 、常熟市：虞山镇（不含谢桥管理区）、新港镇、梅李镇、支塘镇、古里镇、沿江开发区、东南开发区；

3 、太仓市：港区、新区、陆渡镇、璜泾镇；

4 、昆山市：昆山开发区、玉山镇、周市镇、巴城镇；

5 、吴江市：松陵镇、盛泽镇、吴江经济开发区、同里镇。

三、禁止设计使用粘土实心砖范围

全市范围内。

四、禁止设计使用粘土空心砖范围：为以下区域的框架（含框剪、剪力墙、筒体等）结构建筑；

（一）市区范围：古城区，苏州工业园区中新合作开发区、苏州高新区规划建成区，吴中区城区（区政府所在地）、相城区城区（区政府所在地）和元和街道；

（二）各市范围：

1 、张家港市：市区（二环路范围内）；

2 、常熟市：老城区；

3 、太仓市：中心城区（西至204国道、北至郑和路、东到东仓路、南至浏河塘）；

4 、昆山市：中心城区（东至柏庐路、南至震川路、西至中山路、北至环北路）；

5 、吴江市：老城区（东至227省道、南至笠泽路、西至仲英大道、北至江兴路）。

本规定自2009年5月1日起 执行。请各市、区人政府，苏州工业园区、苏州高新区管会委，以及市经贸、建设、国土、工商、质监、墙改等部门认真贯彻落实，并加大工作力度，不断扩大我市禁止生产和设计使用粘土砖范围。

二OO九年四月三十日

- 3.3.2   关于苏州工业园区新型墙体材料专项基金管理实施意见

为贯彻落实国家财政部、发改委《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》，江苏省人大常委会《江苏省发展新型墙体材料条例》，江苏省财政厅、经济贸易委员会《江苏省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》和苏州市有关新型墙体材料文件精神，保障园区新型墙体材料专项基金（以下简称“专项基金”）征收与返退的顺利进行，结合园区的实际情况提出如下实施意见。

一、本意见所称专项基金管理是指园区对工程建设中新型墙体材料的使用、验收以及专项基金的征收、结算、返退的管理。

二、苏州工业园区财政局（以下简称“园区财政局”）为专项基金的监督管理部门，负责辖区内建设项目专项基金的征收、返退及使用。

三、苏州工业园区规划建设局（以下简称“园区规划建设局”）为新型墙体材料的监督管理部门，负责工程建设中新型墙体材料的使用、验收以及专项基金的结算，具体由苏州工业园区建设工程质量安全监督站（以下简称“园区质安站”）实施。

四、2008年7月14日之后出让的商业项目和住宅项目必须按照本意见的要求缴纳新型墙体材料专项基金。

五、在园区新公开出让的商住地块，建设单位缴纳土地款时，由园区财政局按照建筑面积指标一并征收专项基金，缴纳标准为每平方米10元。

在苏州市新公开出让的项目地块，专项基金的征收按苏州市规定执行。

六、施工图审查机构应当将应用新型墙体材料纳入建设项目施工图审查的监督内容，不符合新型墙体材料使用要求的，不予通过施工图审查。

七、建设单位在建筑工程基础完工回填土前和主体工程完工后墙体粉刷前，应分别向园区质安站提出验收申请。园区质安站收到验收申请后，四个工作日内组织完成现场验收，并填写“苏州工业园区建筑工程项目新型墙体材料应用情况验收表”。经验收的项目，建设单位应于30日内申请办理专项基金返退结算。

八、园区规划建设局按照以下规定办理专项基金结算手续。

（一）建筑工程中全部（含基础部分）使用符合《江苏省新型墙体材料目录》或《苏州市新型建材产品备案登记企业名单》的新型墙体材料的，专项基金100%返退；

（二）使用新型墙体材料占墙体材料总使用量实际比例60%以上的，专项基金按实际比例返退；

（三）使用非粘土烧结类的新型墙体材料，按实际使用比例的50%返退专项基金。

九、有以下情况之一的不予返退：

（一）使用未经认定的墙体材料的；

（二）未申请验收的；

（三）逾期未申请办理返退的；

（四）使用新型墙体材料未达到60%比例的；

（五）使用国家和省明令禁止的墙体材料的。

十、建设单位向园区规划建设局提出专项基金返退申请时，填写“苏州工业园区新型墙体材料专项基金退款审批表”，并提交下列资料：

（一）专项基金预缴款票据 ( 结算联 ) 或其它有关缴纳凭证。

（二）购进新型墙体材料的原始凭证 ( 发票和送货单 )。原始凭证不能提供时，提交的复印件须经新型墙体材料供货厂商盖章确认。

（三）工程投标预算书（工程量清单）中涉及基础和墙体部分的内容。

（四）苏州工业园区建筑工程项目新型墙体材料应用情况验收表。

十一、园区规划建设局收到建设单位提交的上述资料后，应在五个工作日内完成审核，并将审批表交园区财政局办理专项基金返退手续。

苏州工业园区财政局

苏州工业园区规划建设局

二〇一〇年三月六日